УДК 536.248.2:532.529.5

Многофункциональные солнечные системы тепло-хладоснабжения

А.В. Дорошенко, С. С. Силич

Одесская государственная академия холода

Аннотация. Разработаны принципиальные схемы многофункциональных солнечных систем осушения воздуха, теплоснабжения (горячего водоснабжения и отопления), хладоснабжения и кондиционирования воздуха на основе открытого абсорбционного цикла с прямой (непосредственной) регенерацией абсорбента. Разработаны основные принципиальные решения для нового поколения газо-жидкостных солнечных коллекторов. Тепломасообменные аппараты, входящие в систему испарительного охлаждения, основаны на пленочном взаимодействии потоков газа и жидкости и в них, для создания насадки, используются многоканальные структуры из полимерных материалов или пористой керамики. Выполнен предварительный анализ возможностей многофункциональных систем

Ключевые слова: многофункциональные системы, солнечная энергия, солнечные коллекторы, регенерация, испарительное охлаждение, полимерные материалы, пористая керамика

SISTEMELE SOLARE MULTIFUCŢIONALE DE APROVIZIONARE CU CĂLDURĂ ŞI FRIG

Doroşenko A.V., Silici S.S.

Academia Naţională de frig din Odesa

Rezumat: Sunt elaborate schemele principiale ale sistemelor multifuncţionale solare ale uscării aerului, aprovizionării cu căldură (aprovizionării cu apă caldă şi încălzirii), aprozivionării cu frig şi condiţionării aerului cu regenerarea directă (nemijlocită) a absorbentuilui. Sunt elaborate soluţiile principiale pentru noua generaţie a colectoarelor solare lichid-gaz. Aparatele de schimb de căldură şi masă, ce intră în sistemul de răcire evaporativă se bazează pe interacţiunea peliculară a fluxurilor de gaz şi lichid şi în ele pentru crearea racordării se folosesc structurile multicanale din materialele polimerice sau cheramica veziculară. Este efectată analiza prealabilă a posibilităţilor sistemelor multifuncţionale.

Cuvinte-cheie: sisteme multifuncţionale, energie solară, colectoarele solare, regenerare,

răcire evaporativă, materiale polimerice, ceramică poroasă.

MULTIFUNCTIONAL SOLAR SYSTEMS FOR HEATING AND COOLING

Doroshenko A.V., Silich S.S.

ODESSA STATE ACADEMY of REFRIGERATION

Abstract. The basic circuits of multifunctional solar systems of air drainage, heating (hot water supply and heating), cooling and air conditioning are developed on the basis of open absorption cycle with a direct absorbent regeneration. Basic decisions for new generation of gas-liquid solar collectors are developed. Heat-mass-transfer apparatus included in evaporative cooling system, are based on film interaction of flows of gas and liquid and in them, for the creation of nozzle, multi-channel structures from polymeric materials and porous ceramics are used. Preliminary analysis of multifunctional systems possibilities is implemented.

Key words: multifunctional systems, solar energy, solar collectors, regeneration, evaporative cooling, polymeric materials, porous ceramics.

- Введение

Сопряженные проблемы энергетики и экологии интенсифицируют поиск альтернативных решений в области холодильных и кондиционирующих систем. Эффективность испарительного охлаждения сред ограничена климатическими условиями, тем не менее, интерес к возможностям испарительных охладителей как прямого, так и непрямого типа в последние годы неуклонно возрастает, что обусловлено их малым энергопотреблением и экологической чистотой. Испарительные охладители могут использоваться как в автономном варианте, так и в комбинированных системах, например в составе солнечных осушительно-испарительных охладителей, где предварительное осушение воздуха обеспечивает высокую эффективность последующего испарительного охлаждения [1-4,8]

- Разработка схемных решений и тепломасообменной аппаратуры для альтернативных энергетических систем

Солнечные системы осушительно-испарительного типа на основе открытого абсорбционного цикла разрабатываются как с прямой (непосредственной) регенерацией абсорбента [1,4], так и с непрямой регенерацией [1,3]. Прямая регенерация абсорбента снижает температурный уровень регенерации до температур, не превышающих 700С, что обеспечивает возможность построения солнечных систем на основе плоских солнечных коллекторов-регенераторов и устраняет необходимость в десорбере традиционного типа и солнечной водонагревательной системе. Основные элементы солнечных систем с прямой регенерацией абсорбента представлены на рис. 1. В состав системы входят три типа солнечных коллекторов: воздушных (позиция А на рис. 1), для подогрева воздуха, поступающего в помещение, водяных (Б), обеспечивающих горячее водоснабжение объекта и предварительный подогрев слабого раствора абсорбента перед системой регенерации, и газо-жидкостных солнечных коллекторов с гравитационным течением жидкостной пленки (позиция В на рис. 1), обеспечивающих процесс восстановления абсорбента и поддержание непрерывности цикла.

Основные типы разработанных плоских солнечных газо-жидкостных коллекторов СК/р приведены на рис. 2. Этот коллектор является важнейшей частью системы регенерации (восстановления абсорбента) и представляет собой тепломасообменный аппарат, в котором движение воздушного потока обеспечивается солнечным разогревом (разностью плотностей воздуха на входе и выходе из СК/р). Он включает теплоприемник (абсорбер, А), прозрачное покрытие (ПП) с воздушным зазором между ПП и теплоприемником (каналом, по которому движется воздушный поток), и теплоизоляцию дна (ИЗ). Прозрачное покрытие для снижения тепловых потерь может выполняться многослойным (позиция Г), а также включать замкнутые каналы (позиция Е).

Теплоприемник СК/Р имеет U-образную форму (позиция Д на рис. 2), выполнен из алюминиевого листа с черновым покрытием поверхности и обеспечивает одновременный прогрев как самого воздушного потока, так и абсорбента, стекающего в виде тонкой пленки по «дну» теплоприемника под воздействием сил гравитации. Дно теплоприемника, для повышения смачиваемости поверхности, может выполняться с капиллярно-пористым покрытием, либо с регулярной шероховатостью поверхности. Нагрев воздушного потока обеспечивает его движение через воздушный канал СК/Р; нагрев абсорбента обеспечивает необходимые условия для реализации процесса десорбции (удаления водяных паров из раствора, диффузии паров в воздушный поток и выноса водяных паров в окружающую среду). На рис. 2 приведены варианты коллектора-регенератора в обычном и вентилируемом вариантах. Для организации движения воздуха используются малонапорные вентиляторы тангенциального типа (позиция Ж на рис. 2).

Солнечный коллектор-регенератор, как и обычный СК, ориентирован на юг, может устанавливаться вертикально, или под определенным углом наклона к горизонтальной поверхности для максимального приема солнечной энергии, с учетом характера системы: ( = ( для круглогодичных гелиосистем и ( = ( - 15( для сезонных гелиосистем (период эксплуатации апрель – октябрь). Уточнение величины этого угла, необходимое для максимального улавливания падающей на поверхность СК/р солнечной энергии, приведено в работе [1].

На рис. 3 представлены разработанные типы СК/р для трубчатых (позиция А) и плоских пластинчатых коллекторов (позиция Б) вертикального расположения. Такие решения особенно перспективны для многофункциональных солнечных систем.

Осушительная часть системы включает абсорбер, основные варианты которого приведены на рис.1 (позиция З). Особый интерес с точки зрения минимизации энергозатрат и габаритов, представляет абсорбер с внутренним испарительным охлаждением.

В охладительной части системы используются испарительные охладители как прямого типа (позиции Г и Д на рис. 1, воздухоохладитель ПИО и градирня ГРД, соответственно), так и непрямого типа (позиции Е и Ж, воздухоохладитель НИО и двухконтурная градирня ГРД/д, соответственно) [1-2]. Особый интерес вызывают испарительные охладители непрямого типа [5,6] с точки зрения обеспечения требуемых параметров комфортности и минимизации энергозатрат. Это касается одноступенчатых и многоступенчатых испарительных охладителей.

Для организации насадочной части тепломасообменных аппаратов используются многоканальные многослойные структуры из полимерных материалов при поперечноточной схеме контактирования потоков газа и жидкости [1,2]. Основной проблемой практического использования таких насадочных структур является смоченность поверхностей насадочных элементов и устойчивость течения жидкостных пленок в условиях непосредственного контактирования с газовым потоком [1]. Планируется использование также керамических блоков с многоканальной пористой структурой, что позволит повысить удельные нагрузки по газу и жидкости (решение задачи устойчивости газо-жидкостной системы) и величину смоченной поверхности насадки [7].

Один из вариантов принципиальной схемы многофункциональной осушительно-испарительной системы приведен на рис. 4А. Она включает три части:

– солнечного обеспечения на основе воздушных (3), водяных (1) и газо-жидкостных (воздушный поток – раствор абсорбента) солнечных коллекторов (2);

– осушительную часть в составе абсорбера (4), градирни технологического назначения для обслуживания абсорбера (6) и соответствующих теплообменников ТО1, Т/О2 и Т/О3;

– охладительную часть в составе испарительного охладителя непрямого типа НИО (5А) и теплообменника на воздушном потоке из абсорбера в НИО и вспомогательном воздушном потоке.

Разработка солнечных систем включает как теоретические, так и экспериментальные задачи, связанные с изучением процессов тепломасообмена в основных элементах систем (аппараты осушительного контура, – абсорбер и газо-жидкостной коллектор и аппараты охладительного контура, предназначенные для термовлажностной обработки воздуха и испарительного охлаждения сред). Особое внимание будет уделено энерго-экологическим показателям солнечных систем, как в сравнении с традиционными решениями, так и в анализе разрабатываемых вариантов систем. В этой части исследования планируется использование методологии «Полный жизненный цикл» [8].

- Анализ возможностей альтернативных систем

Предварительный анализ возможностей солнечных систем приведен на рис. 4Б. В качестве начальных параметров наружного воздуха выбраны самые «тяжелые» для территории Украины условия. На диаграмме влажного воздуха показано протекание основных процессов в системе:

1-2 – процесс осушения наружного воздуха в абсорбере, протекающий с некоторым ростом температуры (режим работы градирни, обслуживающей абсорбер выбран с учетом оптимизации энергозатрат на ее работу [1]);

2-2 и 2*-3 – процессы в НИО и теплообменнике (для основного воздушного потока, охлаждаемого при неизменном влагосодержании воздуха);

2*-3 – процесс изменения состояния вспомогательного воздушного потока, протекающий с ростом влагосодержания и снижением температуры;

1-7 2*-3 – процесс изменения состояния воздушного потока в СК/р, связанный с выносом из регенератора влаги, десорбируемой из слабого раствора абсорбента (показан условно);

1-4 и 5-6 – процессы изменения состояния воздушного потока и охлаждения воды в градирне, обслуживающей абсорбер.

На диаграмме серым цветом выделена зона комфортных параметров воздуха. Очевидно, что солнечная система вполне обеспечивает получение комфортных параметров воздуха в помещении даже для сравнительно «тяжелых» параметров наружного воздуха.

Выводы:

- Практическое использование испарительных методов охлаждения требует решения нескольких принципиальных вопросов: расширения климатической области использования методов испарительного охлаждения, повышения компактности и снижения энергопотребления систем; наиболее перспективно включение испарительных охладителей в состав осушительно-испарительных охладителей на основе открытого абсорбционного цикла.

- Солнечная система с прямой (непосредственной) регенерацией абсорбента позволяет снизить энергозатраты, поскольку традиционный десорбер и солнечная система нагрева теплоносителя здесь заменяется солнечным регенератором абсорбента, что обеспечивает автономность системы и позволяет создать солнечную многофункциональную систему жизнеобеспечения.

- Разработаны солнечные коллекторы-регенераторы СК/Р для ССКВ, обеспечивающие восстановление концентрации абсорбента и поддержание непрерывности цикла только на основе солнечной энергии, обеспечивающей как необходимый подвод тепла, так и движение воздушного потока над поверхностью абсорбента, стекающего в виде жидкостной пленки по внутренней поверхности теплоприемника СК/Р.

- Разработанная солнечная система вполне решает задачу обеспечения параметров комфортности при внешних параметрах наружного воздуха, характерных для европейского климата.

Литература

- А.Н Горин, А.В., Дорошенко. Солнечная энергетика. (Теория, разработка, практика), – Донецк: Норд-Пресс, 2008. 374 с.

- Дорошенко А., Горин А. Солнечные системы кондиционирования воздуха // Холодильная техника и технология. -  2005. - Вып. 93. - №1. - С. 31-47.

- Grossman, G. Solar-powered systems for cooling, dehumidification and air-conditioning. Faculty of Mechanical Engineering, Technion – Israel Institute of Technology. 2001. Р. 23-28

- Gandhidasan, P. Performance analysis of an open liquid desiccant cooling system using solar energy for regeneration. Int. J. Refrig., vol. 17, no. 7, 1994. - P. 475-480.

- Maisotsenko V., Lelland Gillan, M. 2003, The Maisotsenko Cycle for Air Desiccant Cooling21h International Congress of Refrigeration IIR/IIF, Washington, D.C.

- Stoitchkov N. J., Dimirov G.J. Effectiveness of Crossflow Plate Heat Exchanger for Indirect Evaporative Cooling. Int. J. Refrig., vol. 21, no. 6. – 1998. - P. 463-471.

- E.V. Gomes, F.J. Rey Martinez, F. Varela Diez, M.J. Molina Leyva, R. Herrero Martin. Description and Experimental results of a semi-indirect ceramic evaporative cooler. Int/ Journal of Refrigeration. 28-2005.-Р. 654-662.

Koltun, Р. Life Cycle Assessment of a Conventional and Alternantive Air-Conditioning Systems. P. Koltun, S. Ramakrishnan, A. Doroshenko, M. Kontsov. 21h International Congress of Refrigeration IIR/IIF, Washington, D.C, ICR0140, 2003. P. 45-57

Сведения об авторах

Дорошенко Александр Викторович, профессор, доктор технических наук Одесской государственной академии холода. Область научных интересов: тепломасообмен, гидроаэродинамика, двухфазные потоки, альтернативная энергетика, холодильная и криогенная техника, e-mail: aldor@paco.net.

Силич Сергей Станиславович, аспирант Одесской государственной академии холода. Область научных интересов: альтернативная энергетика, холодильная и криогенная техника, e-mail: Serg1025@rumbler.ru.

# Text boxes

Энтальпия, кДж/кг

Δtж 40С

3**

3*

t1В 350С,

х1В 8 г/кг

2*

1

Б

7

СК/Г-Ж

t1В 550С,

х1В 24 г/кг

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Влагосодержание, г/кг

0          2         4          6        8        10       12       14        16       18       20       22       24   Х

Н

20%

30%

ГРД/т

5

6

4

3

2

АБР

НИО

t3о 210С,

х3о 8 г/кг

tм 24,80С

tм 18,50С

30

70

50

t1В 32,50С,

х1В 18 г/кг

КЗ

80%

60%

h - const

Влагосодержание, г/кг

Относительная влажность, %

40%

х1Г < 12,5 г/кг

100%

6

5

Т/О IV

7

4

3**

3

3*

2*

2

1

1

1

1

А

В

О

В*

ОС*

7

5А

НИО

7

10

Т/О III

Т/О II

II

I

III

8

9

3

СК/г

Система солнечного подогрева воздуха ССТП

1

СК/ж

Система солнечного нагрева жидкости ССГВ

M

Ж

Р/кр

В

НВ

ГРД/т

6

НВ

АБРт/о

4

Т/О I

ОС

Р/сл

2

СК/г-ж

N

Система прямой солнечной регенерации абсорбента ССРГ

Рисунок 4. А – принцип построения осушительно-испарительных многофункциональных систем (с использованием испарительного охладителя непрямого типа НИО); Б – процессы на диаграмме влажного воздуха. Обозначения по рис. 1; дополнительно: 7 – теплообменник Т/О; точки 5, 6 и 7 (в рамках) показаны на диаграмме условно; I, II, III – воздушные потоки, поступающие в помещение

плоский СК/г-ж

ИЗ

ПП

Б

плоский канал-

абсорбер

ж

г

ИЗ

ПП

рк

способы оформления трубчатого СК/г-ж

ПП

ПП

канал-абсорбер

в

б

а

трубчатый СК/г-ж

ПП

А

канал-

абсор-бер

ж

г

ПП

рк

Рисунок 3. Разработанные типы газо-жидкостных трубчатых (А) и плоских пластинчатых (Б) солнечных коллекторов СК/р вертикального расположения.

Обозначения по рис. 2, дополнительно: а – однотрубный абсорбер; б – абсорбер с оребрением; в – многотрубный абсорбер

8

6

8

9

А

6

4

1

3

2

ВЗ

ВЗ

г

Г

ПП3

ПП1

ж

ИЗ

А

ПП2

ВЗ

г

В

ПП1

ПП2

ж

ИЗ

А

ВТ

г

ж

ПП

А

ИЗ

А

ПП

Ж

ПП

А

Д

г

ж

ИЗ

А

ПП

г

в)

Р/сл

Р/кр

ж

нв

ос

АБРио

р/сл

р/кр

р/сл

р/кр

б)

НВ

ОС

Ж

АБРт/о

4А

а)

НВ

ОС

АБР

4

З

Охладительная часть СХС:

Испарительные охладители газов и жидкостей прямого и непрямого типов (Г, Д – испарительные охладители сред прямого типа (ПИО и градирня ГРД); Е, Ж – испарительные охладители непрямого типа (НИО и двухконтурная градирня ГРД/д)

Осушительная часть СХС, абсорбер-осушитель:

а – абсорбер; б – абсорбер с внутренним (встроенным) теплообменником; абсорбер с внутренним испарительным охлаждением

В

Б

1

СК/ж

Система солнечного нагрева жидкости ССГВ

2

СК/г-ж

Система прямой солнечной регенерации абсорбента ССРГ

3

СК/г

Система солнечного подогрева воздуха ССТП

A

Преобразователи солнечной энергии для альтернативных многофункциональных систем

Рисунок 1. Элементная база многофункциональных солнечных систем. Обозначения: 1 – система солнечного подогрева воздуха ССТП на основе воздушного коллектора СК/г; 2 – система солнечного нагрева жидкости ССГВ на основе плоского солнечного коллектора-водонагревателя СК/ж; 3 – солнечная система регенерации абсорбента ССРГ на основе коллектора-регенератора СК/р; 4, 4А, 4Б – варианты абсорбера-осушителя воздуха АБР; 5, 5А – испарительные охладители воздуха прямого и непрямого типа, типа ПИО и НИО; 6, 6А – испарительные охладители воды, градирня ГРД и двухконтурная градирня влажно-сухого типа ГРД/д; 8 – помещение; НВ – наружный воздух; ОС – осушенный воздух; В – выброс; Р/сл, Р/кр – слабый и крепкий растворы абсорбента; Ж – вода

Е

ж

ИЗ

А

ПП

Б

г

ж

ИЗ

А

ПП

Рисунок 2. Основные типы разработанных плоских газо-жидкостных солнечных коллекторов СК/р. А – общий вид коллектора; Б – разработанные модификации солнечных газо-жидкостных коллекторов. Обозначения: А – абсорбер (теплоприемник); ПП – прозрачная изоляция; ИЗ – теплоизоляция; Г –  воздушный поток; ВЗ – воздушный зазор; ВТ – вентилятор

6А

ГРД/д

Ж

НВ

Ж

В

9

8

Ж

Е

НИО

5А

8

НВ

В

Ж

Д

НВ

ГРД

6

В

9

8

Ж

Г

ПИО

5

8

НВ

В

Ж