INSTALAŢIE PENTRU SUDARE CU INFLUENŢĂ REDUSĂ ASUPRA REŢELEI

Tîrşu Mihai, Zaiţev Dmitrii, Uzun Mihail

Institutul de Energetică al AŞM

Rezumat. În lucrarea dată se propune o nouă soluţie tehnică de realizare a aparatelor de sudat cu arc electric. Aparatele de sudat cu arc electric existente în prezent au o influenţă semnificativă asupra consumatorilor aflaţi în zona punctului de conectare a acestuia. Această influenţă este cu atât mai mare, cu cât lungime fiderului creşte. Dacă aparatul de sudat este conectat la capătul fiderului, atunci consumatorii aflaţi în zonă sunt afectaţi grav şi deseori are loc ieşirea din funcţiune a aparatelor de uz casnic. Soluţia tehnică propusă  se bazează pe ideea utilizării unui acumulator în calitate de tampon. Acest acumulator se calculează în aşa mod ca capacitatea lui să poată acoperi fluctuaţiile de curent, ce apar în timpul funcţionării aparatului. Totodată, în soluţia tehnică propusă se mai utilizează un element inovativ – sursa impulsulară de curent. Inovaţia acestui element constă în regimul special de funcţionare, care permite consumul energiei din reţea în mod controlat şi fără variaţii bruşte.

Cuvinte-cheie: Arc electric, sudare, instalaţie, sursă impulsulară

WELDING INSTALLATION WITH REDUCED IMPACT ON THE NETWORK

Tirsu M.S., Zaitev D.A., Uzun M.N.

Institute of power engineering of Academy of Sciences of Moldova

Abstract. This paper offers a new technical solution to implement arc welding installation. Existing electric arc welders have a significant impact on consumers that are connected near the connection point of it. This effect is greater the longer the feeder. If the installation is connected to the end of the feeder, the impact on neighboring consumers is so large that can be damaged appliances. The proposed technical solution is based on the idea of ​​using the battery as a buffer. The battery is designed so that its capacity was sufficient to meet the instantaneous current peaks that occur during operation. Along with this, in the proposed technical solution, an innovative element is a current pulse source. The novelty lies in the special algorithm of this current source. The proposed algorithm allows the power consumption of the network in a controlled manner and without abrupt jumps.

Keywords: Welding, electric arc, installation, pulse current source.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ СО СНИЖЕННЫМ ВЛИЯНИЕМ НА СЕТЬ

Тыршу М.С., Зайцев Д.А., Узун М.Н.

Институт энергетики Академии Наук Молдовы

Реферат. В статье предлагается новое техническое решение для реализации электродугового сварочного аппарата. Существующие электродуговые сварочные аппараты имеют существенное влияние на потребителей, подключенных вблизи точки его питания. Это влияние тем больше, чем длиннее фидер. Если сварочный аппарат подключен к концу фидера, то влияние на соседние потребители настолько велико, что могут выйти из строя бытовые приборы.  Предложенное техническое решение основывается на идее использования аккумулятора в качестве буфера.  Данный аккумулятор рассчитывается таким образом, чтобы его емкость была достаточна для покрытия мгновенных всплесков тока, которые появляются во время работы. Наряду с этим, в предложенное техническое решение, инновационным элементом является импульсный источник тока. Новизна состоит в специальном алгоритме работы данного источника тока. Предложенный алгоритм позволяет потребление электроэнергии из сети в контролируемом режиме и без резких скачков.

Ключевые слова: Электрическая дуга, сварка, установка, импульсный источник.

Introducere

Actualmente, aparatele de sudură cu arc electric sunt instalaţii cu o aplicare foarte extinsă.  Acestea sunt utilizate preponderent în industrie, construcţie, dar au şi o foarte largă aplicare în gospodăriile proprii. Funcţionarea masivă a aparatelor de sudură conduc la deformarea tensiunii şi curentului din reţea, influenţând negativ asupra echipamentelor electronice de calcul, aparaturii de măsurare, automatizare şi legătură, care sunt sensibile la armonici de frecvenţă înaltă [1]. Există o gamă largă de diversificaţii a aparatelor de sudură cu arc electric [2], pornind de la cele tradiţionale bazate pe transformator şi terminând cu cele bazate pe invertoarele de curent. Indiferent de tipul de realizare a acestora, influenţa asupra reţelei de tensiune este esenţială. Unele influenţează mai pronunţat, iar altele mai slab. Deseori, funcţionarea acestor aparte scoate din funcţiune aparatele de uz casnic. Nivelul perturbaţiilor induse în reţea de ele depinde în mare măsură de locul de conectare. De regulă, nivelul de perturbaţii este mai înalt la conectarea aparatelor de sudură la capătul fiderului. Şi mai resimţite sunt perturbaţiile, dacă puterea fiderului este slabă (transformatorul de forţă este de putere mică şi sarcina este la maximum).

Aparatele de sudură bazate pe invertor au o influenţă mai mică asupra reţelei în comparaţie cu cele tradiţionale bazate pe transformator. Însă, pe lângă avantajele care le au (masă redusă, curent reglabil, funţii de aprindere uşoară a arcului electric, funcţii de evitare a lipirii electrodului etc.) au şi dezavantaje cum ar fi costul înalt, necesitatea de curăţire de praf mai des, teamă de schimbul brusc de temperatură.

Există mai multe încercări de reducere a influenţei aparatelor de sudură asupra calităţii tensiunii. Printre acestea sunt compensatoarele de putere reactivă dirijate, conectarea la tensiune 380V etc. [3]. Pentru depăşirea problemei date în lucrare se propune o soluţie tehnică nouă, care permite reducere substanţială a influenţei aparatelor de sudură asupra calităţii tensiunii de alimentare. Soluţia tehnică propusă a obţinut brevet de invenţie.

Descrierea soluţiei tehnice

La baza realizării soluţiei tehnice propuse au stat 2 prototipuri. Primul este bazat pe o sursă de alimentare fără transformator a aparatului de sudură, ce conţine un generator de tact inelar trifazat, trei comparatoare, element de setare a tensiunii şi alte blocuri [4]. Neajunsul major al acestei instalaţii îl constituie perturbaţiile mari ce se induc în reţeaua de tensiune de către schimbările prin salt a curentului de sudare (aprinderea şi stingerea arcului de sudare). Acest neajuns este legat de faptul, că alimentarea arcului de sudare se face direct de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Al doilea prototip prezintă o instalaţie pentru sudură cu arc electric şi contact, ce conţine redresor, invertor de frecvenţă majorată, baterie de acumulatoare şi circuitul de încărcare a acumulatoarelor [5]. Neajunsul acestei instalaţii ţine, de asemenea, de perturbaţii majore asupra reţelei de tensiune cauzate de fluctuaţiile curentului de sudare prin salt (aprinderea şi stingerea arcului electric). Acest neajuns ţine de faptul, că alimentarea instalaţiei de sudare se face 80% direct de la reţeaua de tensiune şi 20% de la bateria de acumulatoare.

Deci, soluţia tehnică propusă vine să reducă semnificativ perturbaţiile induse în reţeaua de tensiune cauzate de fluctuaţiile prin salt a curentului de sudare la aprinderea şi stingerea arcului electric.

Schema bloc a soluţiei tehnice propuse este prezentată pe fig.1.

Fig.1. Schema structurală a aparatului de sudat prin arc electric cu impact redus asupra reţelei de tensiune

1 – redresor de tensiune; 2 – filtru; 3 – sursă impulsulară de încărcare; 4 – baterie de acumulatoare; 5 - convertor tensiune; 6 – ajustare curent sudare; 7 – controler încărcare baterie acumulatoare.

Soluţia tehnică propusă a aparatului de sudură cu arc electric (fig.1) constă din mai multe module: 1- redresorul de tensiune, care redresează tensiunea de intrare 220V, curent alternativ; 2 – filtru care netezeşte curba de tensiune redresată; 3 – sursa impulsulară de încărcare, care asigură un consum de curent controlabil de la reţea; 4 -  baterie de acumulatoare, care funcţionează în regim de tampon şi asigură compensarea impulsurilor de curent de frecvenţă înaltă, ce apar în momentul aprinderii şi stingerii arcului electric; 5 – convertor de tensiune, care converteşte tensiunea bateriei de acumulatoare în tensiunea necesară procesului de sudare; 6 – bloc de ajustare a curentului de sudare, ce permite reglarea curentului de sudare de la minimum la maximum; 7 – controler de încărcare a bateriei de acumulatoare, ce urmăreşte procesul de încărcare a bateriei.

Această combinaţie de caracteristici asigură alimentarea arcului electric de la bateria de acumulatoare, care se încarcă de la sursa slabă de energie electrică disponibilă. Anume introducerea blocului de ajustare a curentului de sudare şi introducerea controlerului de încărcare a bateriei de acumulatoare, inclusiv acumulatoarele permite asigurarea varierii monotone a valorii curentului consumat în momentul de aprindere şi de stingere a arcului electric.

Descrierea principiului de funcţionare

Instalaţia de sudură cu arc electric bazată pe soluţia tehnică propusă funcţionează în modul următor.

Tensiunea alternativă 220V, 50Hz se aplică la redresorul 1, după care se aplică la filtrul 2 pentru a obţine tensiune continuă. Această tensiune continuă se aplică la sursa impulsulară de încărcare 3, care lucrează după un regim special. Regimul acesta este dependent de curentul de sudare şi capacitatea bateriei de acumulatoare 4 şi este explicat pe fig.2.

Fig.2. Principiul de funcţionare a SIÎ

Deci, la conectarea aparatului de sudură sursa impulsulară de încărcare majorează liniar pe parcursul duratei de timp t0-t1 curentul în bateria de acumulatoare până la nivelul I4. Dacă nu are loc procesul de sudare, atunci curentul I4, care are valoarea egală cu cea maximă admisibilă de încărcare a acumulatoarelor utilizate,  se menţine constant până la momentul de timp t4, când tensiunea pe bateria de acumulatoare devine egală cu cea maximum admisibilă. În intervalul t4-t5 are loc descreşterea curentului de încărcare cu 30% faţă de cel iniţial (I4), care se menţine constant (I3) până când valoarea tensiunii de pe bateria de acumulatoare devine iarăşi egală cu cea maximum admisibilă. În intervalul de timp t6-t7 curentul de încărcare se micşorează cu încă cu 30% faţă de valoarea iniţială I4 şi pe perioada de timp t7-t9 se menţine constant (I2) până iarăşi valoarea tensiunii de pe bateria de acumulatoare devine egală cu cea maximum admisibilă. În intervalul de timp t9-t10 curentul de încărcare se reduce până la valoare I1, care depinde de parametrii bateriei de acumulatoare. Adică, din momentul t10 se va menţine deja constantă tensiunea pe bateria de acumulatoare. Valoarea tensiunii va fi egală cu cea maximă admisibilă de încărcare a bateriei de acumulatoare. Curentul I1 va fi mai mic de 10% din valoarea lui I4 şi cu timpul va tinde spre zero, ceea ce înseamnă că din momentul t10 bateria de acumulatoare se consideră total încărcată. Selectarea curenţilor I, I2, I3 sau I4 se face cu ajutorul controlerului de încărcare a bateriei de acumulatoare 7.  Dacă în momentul de timp t2 se începe procesul de sudare, atunci sursa impulsulară de încărcare creşte monoton (liniar) curentul în intervalul de timp t2-t3 până la o valoare I care are valori cuprinse între I5≤I≤I6, unde I5 este curentul corespunzător celui minimal de sudare, iar I6 este corespunzător curentului maximal de sudare, care se stabileşte de către blocul de ajustare a curentului de sudare 6.  Dacă în intervalul de timp t3-t8 se întrerupe procesul de sudare pe timp scurt (5-10 secunde), atunci curentul I se menţine la valoarea iniţială. Dacă pauza durează mai mult de 10 secunde, atunci curentul I în intervalul de timp t8-t11 descreşte până la valoarea I4 şi repetă în continuare procesul pentru regimul de mers în gol. Dacă în momentul t12 reîncepe procesul de sudare curentul I revine la valoarea stabilită şi procesul se repetă.  Aceste regimuri descrise au ca scop menţinerea unui nivel mediu constant de energie în bateria de acumulatoare.  Bateria de acumulatoare serveşte ca compensator a fluctuaţiilor de sarcină care au loc în timpul sudării şi mai ales în faza de aprindere şi stingere a arcului electric.  Bateria de acumulatoare la rândul său este conectată la un convertor de tensiune 5, care transformă tensiunea de la bornele bateriei de acumulatoare în tensiune continuă de 50V-60V, utilizată, ca regulă, pentru sudarea cu arc electric. Convertorul de tensiune este realizat  pe principiul de frecventă înaltă, ce permite reducerea masei şi gabaritelor acestuia, precum şi a instalaţiei în întregime. Totodată, cu ajutorul blocului de ajustare a curentului de sudare se reglează curentul de sarcină al convertorului de tensiune pentru a obţine calitatea sudurii solicitate.  Capacitatea bateriei de acumulatoare depinde de mai mulţi factori: frecvenţa (intensitate) de sudare (FS), diferenţa de sarcină compensată (DC), diferenţa curenţilor I6-I4 şi puterea maximă de sudare (PS). La selectarea acesteia, trebuie luat în calcul posibilitatea asigurării procesului de sudare pe perioade scurte de timp numai de la bateria de acumulatoare.  Totodată, trebuie asigurată balanţa energiei consumate în timp în procesul de sudare şi cea asigurată de sursa impulsulară de încărcare, cu considerarea tuturor pierderilor lanţului de convertizare Pe (în %). Astfel, energia consumată în procesul de sudare într-o durată t de timp va fi:

E=PSFSt.

Atunci energia totală (Et) asigurată de SIÎ trebuie să fie:

Et=E*Pe/100.

În general, cu cât capacitatea bateriei de acumulatoare este mai mare, cu atât fluctuaţiile de sarcină de la reţea vor fi mai mici, iar ca rezultat va fi mai mică influenţa aparatului de sudat cu arc electric asupra reţelei de tensiune.

Concluzii

Soluţia tehnică propusă permite reducerea semnificativă a perturbaţiilor induse în reţea de către aparatele de sudură cu arc electric în baza includerii în circuitul instalaţiei a bateriei de acumulatoare şi sursei impulsulare de curent, care funcţionează după un algoritm specializat.

Bibliografie

- Шевцов Александр Александрович. Электрическое сопротивление в сварочном оборудовании и компенсация влияния его неактивных составляющих на эффективность эксплуатации питающей сети. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н., Тольятти 2000, 152 с. http://www.dissercat.com/content/elektricheskoe-soprotivlenie-v-svarochnom-oborudovanii-i-kompensatsiya-vliyaniya-ego-neaktiv

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Sudare

- Способы подавления гармоник тока в системах электропитания. http://www.tensy.ru/article02.html

- Патент РФ №2.371.287, МПК 9 В 23 К 9/00

- Патент РФ №2.056.242, МПК 9 В 23 К 11/24

Despre autori:

|  | Tîrşu Mihai Ştefan 27.02.1972. A absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei în 1994 la specialitatea „Automatizarea şi comanda în sistemele tehnice”. Din 1994 până în prezent activează la Institutul de Energetică al AŞM. În 2003 susţine teza de disertaţie la grad de doctor în tehnică. În prezent este director adjunct pe probleme de ştiinţă la IE AŞM. Domeniile principale de activitate sunt în domeniul dirijării cu fluxurile de putere în reţelele de transport a energiei electrice, producerea şi distribuirea energiei electrice, surse regenerabile de energie, electronica de putere, sisteme de conversie a energiei etc. |
| --- | --- |
|  | Zaiţev Dmitrii Alexandrovici născut la 10.04.1963. A absolvit Institutul Politehnic din Chişinău (Moldova) în 1985. Susţine în 2000 teza de doctor în tehnică în cadrul Institutului de Energetică al AŞM. Domeniul de activitate ţine de cercetarea regimurilor de sistem a sistemului electroenergetic, ce include interconexiuni sistemice flexibile. Este şef laborator “Echipament electroenergetic şi electronica de putere”. |