|  | Proiect Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. din 2006 |
| --- | --- |

Programul Naţional

de valorificare a surselor regenerabile

de energie

pentru anii 2006-2010

REZUMAT

Proiectul Programului Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energiede  pentru aa. 2006-2010 în Republica Moldova  a fost elaborat de Academia de Ştiinţe a Moldovei în contextul Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului" (Monitorul Oficial 104-106/853, 05.08.2005), în conformitate cu Legea privind conservarea energiei, Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2010, Programul Naţional de conservare a energiei pentru anii 2003-2010 şi Hotărârea Guvernului „Cu privire la măsurile de reducere a cheltuielilor pentru resursele energetice în economia naţională”. Proiectul Programul determină politica statului în promovarea şi includerea în balanţa energetică a economiei naţionale a principalelor surse regenerabile de energie (în continuare – S.R.E.) – solară, biomasa, eoliană şi hidraulică, precum şi alte surse de energie.

Elaborarea proiectului Programului a fost impulsionată şi de recomandările şi directivele Uniunii Europene, Convenţiei - cadru a Naţiunilor Unite privind schimbarea climei, precum şi a Protocolului Acordului de la Kyoto.

Pentru Republica Moldova, care este limitată în resurse energetice proprii, valorificarea surselor regenerabile de energie va contribui la sporirea securităţii energetice. Diversificarea surselor energetice primare prin valorificarea energiei regenerabile va conduce, în consecinţă, la dezvoltarea durabilă a economiei. Pe lîngă sporirea securităţii energetice, avantajele valorificării surselor regenerabile de energie se exprimă şi în sporirea calităţii mediului înconjurător, crearea unor locuri noi de muncă etc.

Unul din subiectele fundamentale ale proiectului Programului îl constituie asimilarea  recomandărilor organismelor internaţionale în domeniu utilizării energiei curate şi a ideilor incluse în proiectul Strategiei valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova pînă în anul 2010 şi în perspectivă ulterioară.

Obiectivul scontat în Program rezidă la asigurarea către anul 2010 a producerii energiei din surse regenerabile (biomasa, cursurile şi acumulările de ape, soarele, vîntul, mediile cu potenţial termic redus, inclusiv energia geotermică) în volum de circa 6% din cuantumul energiei provenite din surse tradiţionale.

Structura proiectului  Programului include analiza stadiului actual de utilizare a energiei regenerabile în Republica Moldova, evaluarea preliminară a costurilor şi benificiilor preconizate de la valorificarea S.R.E., precum şi planul de acţiuni şi căile de atingere a obiectivului  Programului în condiţiile actuale din ţară. În anexe s-a   prezentat un spectru de proiecte realizarea cărora va contribui la sporirea cotei S.R.E. în bilanţil energetic al ţării.  Proiectul Programului are la bază conceptul de selectare prin concurs a proiectelor  pe toată durata de derulare şi include fazele cercetare-dezvoltare, lucrări ştiinţifice experimentale de construire şi proiectare, realizare mostre pilot şi implementare.

Prioritate în proiectul Programului i se acordă biomasei,energiei hidraulice, solare, eoliene. Ponderea acestor tipuri de energie în cota de cca 6%  a energiei obţinute din S.R.E se repartizează astfel: biomasa- 70%, energia hidraulică- 14%, energia solară-10%, eoliană-1,5% şi alte tipuri de energie-4,4%.

Programul include cca 30 proiecte selectate preliminar ( biomasa-12, enrgia hidraulică-2, enrgia solară-9, eoliană-2 şi pentru alte tipuri de S.R.E.-2) costul realizării cărora la preţurile curente se evaluiază la cca 600 mln.lei.   Cantitatea de combustibil substituit de către S.R.E. către a. 2010 se estimează la cca 300 mii t.c.c.

EXECUTANŢI

- Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Gh.DUCA, V.CANŢER, V. AFANASIEV).

- Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (V. POSTOLATI, V. BERZAN, V.ERMURATSCHII, A. CAPRALOV, S.BURŢEV).

- Ministerul Industriei şi Infrastructurii Republicii Moldova (I. TIMOFTE).

- Universitatea Tehnică a Moldovei (А.GUŢU).

Cuprins

| I. | INTRODUCERE .......................................................................................... | 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | STADIUL ACTUAL DE UTILIZARE A SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE .............................................................. | 6 |
|  | 1. Potenţialul disponibil de valorificare a principalelor surse regenerabile de energie ............................................................................................................. | 6 |
|  | 2. Bariere în calea valorificării surselor regenerabile de energie ................... | 6 |
|  | 3.Activităţi de atingere a obiectivelor specifice ale Programului ................... | 7 |
| III. | EVALUAREA PRELIMINARĂ A COSTURILOR ŞI BENEFICIILOR .......................................................................................... | 7 |
|  | 4. Perspectivele de creştere a ponderii resurselor regenerabile de energie în consumul total de resurse energetice ......................................... | 7 |
|  | A. Energia solară............................................................................... | 8 |
|  | B. Biomasa ....................................................................................... | 8 |
|  | C. Energia eoliană............................................................................. | 8 |
|  | D. Energia hidraulică........................................................................ | 9 |
|  | E. Energia surselor cu potenţial termic redus.................................. | 9 |
|  | 5. Costuri şi beneficii estimate ..................................................................... | 9 |
| IV. | PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU INCLUDEREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ÎN CIRCUITUL ECONOMIEI NAŢIONALE.................................................................................................. | 10 |
|  | 6. Implementarea S.R.E. în perioada anilor 2006-2010 ............................ | 11 |
|  | A. Energia solară............................................................................... | 11 |
|  | B. Biomasa ....................................................................................... | 11 |
|  | C. Energia eoliană............................................................................. | 12 |
|  | D. Energia hidraulică......................................................................... | 12 |
|  | 7. Conştientizarea de către populaţie, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a utilizării energiei S.R.E.................................................. | 12 |
| V. | CĂILE DE REALIZARE A PROGRAMULUI ........................................ | 13 |
|  | 8. Asigurarea suportului ştiinţific şi tehnologic .......................................... | 13 |
|  | 9. Armonizarea şi coordonarea cu alte strategii şi programe naţionale... | 14 |
|  | A. S.R.E. şi agricultura .................................................................... | 15 |
|  | B. S.R.E. şi sivicultura ..................................................................... | 15 |
|  | C. S.R.E. şi protecţia mediului ........................................................ | 15 |
|  | D. S.R.E. şi educaţia......................................................................... | 15 |
|  | 10. Suportul financiar şi politica fiscal-vamală | 15 |
|  | 11. Beneficiile principale care vor fi obţinute în urma realizării Programului ................................................................................................... | 16 |
| ANEXE | PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND VALORIFICAREA SURSELOR DE ENERGIE REGENRABILĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA AA. 2006-2010 ........................................................................ | 17 |
| Anexa 1. | Planul de acţiuni cu caracter instituţional şi legislativ .................................... | 18 |
| Anexa 2. | Cota de substituire a combustibilului fosil ca urmare a utilizării biomasei..... | 21 |
| Anexa 3. | Cota de substituire a combustibilului fosil ca urmare a utilizării energiei hidraulice ........................................................................................................ | 25 |
| Anexa 4. | Cota de substituire a combustibilului fosil ca urmare a utilizării energiei solare ............................................................................................................... | 26 |
| Anexa 5. | Cota de substituire a combustibilului fosil la valorificarea enrgiei eoliene .... | 31 |
| Anexa 6. | Cota de substituire a combustibilului fosil din contul altor tipuri de S.R.E. .. | 33 |
| Anexa 7. | Tabelul cu informaţie generalizată ................................................................. | 34 |
| Anexa 8 | Tabelul acronimelor | 35 |

|  | Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. din 2006 |
| --- | --- |

Programul Naţional

de valorificare a surselor regenerabile de energie

pentru anii 2006-2010

I. Introducere

1. Programul Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru anii 2006 -2010 (în continuare – Program) este elaborat în conformitate cu Legea privind conservarea energiei, Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2010, Programul Naţional de conservare a energiei pentru anii 2003-2010 şi Hotărârea Guvernului „Cu privire la măsurile de reducere a cheltuielilor pentru resursele energetice în economia naţională”. Programul determină politica statului în promovarea şi includerea în balanţa energetică a economiei naţionale a principalelor resurse regenerabile de energie (în continuare – S.R.E.) – solară, biomasa, eoliană şi hidraulică, precum şi alte surse de energie.

2. Prezentul Program are la bază proectele eleborate în anul 2006 a Strategiei de valorificare a  surselor regenerabile de energie în Republica Moldova până în anul 2010 şi în perspectiva ulterioară ( în continuare Strategia S.R.E. R.M.) ,  precum şi a Legii cu privire la energia regenerabilă. Documentele menţionate  determină scopurile de bază şi direcţiile acţiiunilor privind valorificarea  surselor regenerabile de energie, majorarea cotei lor  în balanţa energetică şi în aşa modalitate să contribuie la soluţionarea problemelor energetice, ecologice şi economice, inclusiv  şi la sporirea securităţii energetice a Republicii Moldova.

3. Obiectivul general al Programului constă în majorarea cotei S.R.E. în balanţa  energetică a Republicii Moldova şi a securităţii energetice a ţării. 
            4. În corespundere cu scopurile  Strategiei  sunt formulate şi obiectibele de bază ale Programului, care constau în realizarea unui complex de acţiuni concrete, inclusiv proiecte cu realizarea lor practică pentru obţinerea volumelor preconizate de energie din sursele regenerabile de energie în condiţiile existente din Republica Moldova.

5. Obiectivele specifice ale Programului:  elaborarea şi perfectarea cadrului legislativ privind utilizarea energiei şi a  S.R.E.,  integrarea şi consolidarea potenţialului tehnico-ştiinţific, informaţional, financiar şi de producere pentru soluţionarea problemei utilizării eficiente a  potenţialului S.R.E., lichidărea barierelor ce stau în calea implementării resurselor regenerabile de energie, elaborarea unui mecanism eficient şi continuu de realizare a Programului: cercetare-dezvoltare, proiecte pilot de demonstrare, proiecte de valorificare a potenţialului S.R.E. cu includerea  în circuitul economiei naţionale a acestui potenţial, crearea  condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă a surselor regenerabile  de energie în ţară şi majorarea volumului de valorificare  a R.R.E  în economia naţională,  ridicarea  nivelului de pregătire profesională a specialiştilor în domeniu şi conştientizarea de către societate a actualităţii problemei valorificării in  S.R.E. pentru ţară.

6. Atingerea obiectivelor specifice ale Programului va conduce la aceea, că către anul 2010 cca 6% din consumul total brut de energie în ţară va reveni  din S.R.E. Cota energiei din S.R.E. va constituii  circa 7,0-8,7 PJ (Peta Joule), ceea ce corespunde unui volum de 167-210 mii tone echivalent petrol (t.e.p.) sau 240-300 mii tone combustibil convenţional (t.c.c.).

7. Atingerea obiectivelor formulate se peconozează  ca urmare a creării bazei legislativo-normative necesre, a îndeplinirii lucrărilor ştiinţifice de cercetare,a elaborărilor cu caracter practic şi  implementarea lor, precum şi utilizarea potenţialului tehnic,  informaţional, financiar şi de producere ce este disponibil în prezent în ţară.

II. Stadiul actual de utilizare a surselor    regenerabile de energie

- Potenţialul disponibil de valorificare a principalelor surse regenerabile de energie

8. În balanţa energetică a Republicii Moldova pentru anul 2002 (2004) consumul brut de resurse energetice a constituit 79,5 PJ (1892∙103 t.e.p. sau 2838∙103 t.c.c.), dintre care numai 4,0 PJ (96∙103 t.e.p. sau 144∙103 t.c.c.) prezintă resurse proprii şi sunt de origine regenerabilă: 1,1 PJ (27∙103 t.e.p. sau 41∙103 t.c.c.) s-a produs la centrala hidroelectrică Costeşti sub formă de energie electrică şi 2,9 PJ (69∙103 t.e.p. sau 104∙103 t.c.c.) – sub formă de lemne pentru foc şi deşeuri lemnoase agricole.  Totodată, condiţiile climaterice şi posibilităţile economice permit de a utiliza pe scară mai largă energia solară, biomasa sub diferite forme şi deşeuri organice, energia eoliană şi hidraulică, al căror potenţial disponibil este prezentat în tab.1. Volumul disponibil total al principalelor  tipuri de S.R.E. se estimează la 113,4 PJ (2,7∙106 t.e.p. sau 4,0∙106 t.c.c.), ceea ce depăşeşte de circa 1,5 ori consumul total brut de resurse energetice fosile în anul 2002.

Potenţialul tehnic disponibil al principalelor tipuri de S.R.E.                   Tabelul 1.

| Tip de S.R.E. | Potenţialul tehnic |
| --- | --- |
|  | PJ | T.e.p. (t.c.c.) x 106 |
| Solară | 50,4 | 1,2 (1,8) |
| Eoliană | 29,4 | 0,7 (1,0) |
| Biomasa | Deşeuri agricole | 7,5 | 0,5 (0,8) |
|  | Lemne de foc | 4,3 |  |
|  | Deşeuri de la procesarea lemnului, tescovină | 4,7 |  |
|  | Biogaz | 2,9 |  |
|  | Biocombustibil | 2,1 |  |
| Hidro | 12,1 | 0,3 (0,5) |
| Total potenţial S.R.E. | 113,4 | 2,7 (4,0) |
| Consum resurse energetice fosile în anul 2002 | 75,6 | 1,8 (2,8) |
| Surse de energie cu potenţial termic redus, inclusiv geotermală | (80,0* | 1,9(2,8)* |

*) Evaluare a potenţialului teoretic

9. Potenţialul tehnic al acestor resurse a fost estimat la eventuala folosire a 0,1% din teritoriul ţării – pentru instalarea colectoarelor solare şi modulelor fotovoltaice (PV), a 0,03% din suprafaţa teritoriului ţării, amplasat pe coline şi văi deschise – pentru instalarea agregatelor eoliene la înălţimi de 50-70 m deasupra solului, a 25% - din cantitatea anuală de 2,5 mil. tone de deşeuri agricole, precum şi a energiei cinetice a râurilor Nistru, Prut şi Răut prin instalarea micro-CHE de flux fără baraje, mini-CHE în derivaţie şi a energiei potenţiale a scurgerilor din lacurile de acumulare.

2. Bariere în calea valorificării surselor regenerabile de energie

10.Unul din scopurile principale ale Programului îl constituie lichidarea barierelor în calea implementării S.R.E. Barierele identificate ţin de diferite domenii şi pot fi grupate după cum urmează:

a) bariere cu caracter legal, instituţional şi informaţional:

- lipsa cadrului legislativ cu privire la S.R.E. şi energia regenerabilă;

- lipsa reglementărilor care ar facilita relaţiile dintre producătorii de energie provenită din S.R.E. şi companiile de distribuţie;

- respectarea sub nivel a legislaţiei cu privire la protecţia mediului;

- lipsa mijloacelor financiare pentru promovarea principiilor fundamentale de ecologie şi dezvoltare durabilă;

- informaţii despre tehnologiile moderne de valorificare a potenţialului S.R.E.;

- informaţii insuficiente despre producătorii locali şi din regiune, despre proiecte realizate, succesul sau insuccesul acestora, lipsa companiilor de proiectare şi consultanţă în domeniu;

- perceperea de către persoanele cu funcţii de decizie ale autorităţilor administraţiei publice locale a faptului că valorificarea S.R.E. ţine doar de competenţa Guvernului;

- nivelul scăzut de calificare al inginerilor, tehnicienilor în domeniul tehnologiilor moderne de conversie a energiei diferitelor tipuri de S.R.E. în energie electrică, termică etc.;

- conţinutul inadecvat al planurilor de studii gimnaziale şi liceale privind S.R.E.;

- lipsa programelor complexe educaţional de promovare a S.R.E. diferenţiat pe grupe de vârstă – elevi, tineri şi adulţi, şi pe grupe profesionale – agricultori, tehnicieni, ingineri, arhitecţi şi de reciclare a specialiştilor în domeniu.

b) tehnice, tehnologice şi financiare:

- lipsa echipamentului de producţie autohtonă (cu excepţia instalaţiilor solare termice pentru încălzirea apei) necesar pentru conversia energiei diferitelor tipuri de S.R.E.;

- sistemele individuale necesare pentru acumularea energiei termice sau electrice, care adeseori măresc esenţial investiţiile;

- investiţii iniţiale mari necesare pentru construcţia instalaţiilor de conversie a energiei S.R.E.;

- rata mare a dobânzii aferente împrumutului bancar, precum şi termenul de lungă durată de recuperare a investiţiilor;

- conectarea la reţelele electrice de distribuţie necesită investiţii mari pentru producătorii mici de energie electrică provenită din S.R.E.

3. Activităţi de atingere a obiectivelor specifice ale Programului

11. Pentru realizarea cu succes a obiectivului general urmează a fi atinse următoarele obiective specifice:

- consolidarea capacităţilor umane, tehnice şi financiare existente în prezent în Republica Moldova  pentru a îmbunătăţi nivelul de planificare, gestionare şi a majora probabilitatea succesului  realizării  Programului de valorificare a S.R.E.;

- atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea ramurii de valorificare S.R.E. prin  acordarea înlesnirilor atât pentru investitori, cât şi pentru consumatori;

- realizarea proiectelor de cercetare – dezvoltare în domeniul energiei solare, eoliene, biomasei,  energiei hidraulice, energiei geotermale şi cu potenţial termic redus, precum şi a altor tipuri de energie;

- realizarea proiectelor – pilot amplasate în diferite zone ale Republicii Moldova cu scopul de a demonstra eficienţa economică a principalelor tipuri de surse regenerabile de energie;

- realizarea proiectelor de implementare a surselor regenerabile de energie pentru perioada anilor 2006-2010;

- ridicarea nivelului de cunoştinţe ale tehnicienilor şi inginerilor, conştientizarea de către populaţie, de către autorităţile administrative publice centrale şi locale a necesităţii promovării politicii active privind utilizarea  surselor regenerabile de energie.

III. Evaluarea preliminară a costurilor şi beneficiilor

4. Perspectivele de creştere a ponderii resurselor regenerabile de energie în consumul total de resurse energetice

12. Realizarea obiectivului general al Programului, acoperirea în anul 2010 a cca 6% din consumul total de energie din contul resurselor regenerabile  şi majorarea securităţii energetice a ţării presupune o largă includere în circuitul economic a principalelor tipuri de S.R.E. – solară, eoliană, biomasa şi energia hidraulică. Deoarece metodele, tehnologiile şi echipamentul de conversie a energiei S.R.E. în energie termică, mecanică sau electrică disponibile pentru economia  Republicii la ora curentă au diferite grade de maturitate, de  performanţă tehnică şi competitivitate comercială pe piaţa internă a ţării, precum  şi luând în consideraţie folosirea tradiţională a biomasei în calitate de combustibil în sectorul rural, cu o probabilitate ridicată se poate prognoza că în următorii 10 ani se va menţine o pondere substanţială a biomasei şi energiei hidraulice în consumul total de S.R.E. Totodată, graţie progresului tehnic şi noilor tehnologii, vor fi create premise pentru implementarea energiei solare, eoliene, geotermale, sustragerea energiei din sursele cu potenţial termic redus, a  biogazului,  şi culturilor energetice.

13. În anul 2010 consumul total de resurse primare de energie, calculat în temeiul indicatorilor de dezvoltare socio-economică a Republicii Moldova şi al prognozei de reducere a intensităţii energetice cu 2-3% anual, este estimat la 113,4-138,6 PJ (2,7-3,3 mil.  t.e.p. sau 4,0-5,0 mil. t.c.c.).  S.R.E. vor constitui 7,0-8,7 PJ (167-210 mii  t.e.p. sau 240-300 mii t.c.c.) sau de 2,1 ori mai mult decât în anul 2002. Rata medie absolută a utilizării energiei din S.R.E. va atinge 0,63 PJ (15 mii t.e.p./an sau 22,5 mii t.c.c./an), iar importurile de resurse energetice se vor micşora cu 3,8 mil. euro/an.

14. Având în vedere structura actuală a consumului de energie din  S.R.E. şi experienţa ţărilor europene, ponderea diferitor surse în consumul total de S.R.E. către anul 2010, se preconizează a fi următoarea:

- energia biomasei – 70,0%; hidroenergia -14,0%; energia termică solară – 10,0%;

- energia eoliană – 1,5%;  solară fotoelectrică – 0,1%;

- alte tipuri de energie – 4,4%.

15. A. Energia solară. Se va utiliza preponderent ca energie termică pentru uscarea produselor agricole şi pentru încălzirea apei, precum şi ca energie electrică fotovoltaică. Se preconizează a instala cca 260 mii m2 de captatoare solare, inclusiv 200 mii m2 – pentru uscarea fructelor, legumelor şi plantelor medicinale şi 60 mii m2 – pentru încălzirea apei. Cantitatea de energie termică  obţinută va permite a obţine anual 10-15 mii tone de produse agricole uscate şi a furniza apă caldă pentru cca 12 mii de familii din sectorul rural.

Energia solară fotovoltaică se va folosi preponderent pentru alimentarea cu energie electrică a unor consumatori de mică putere, de exemplu a posturilor antigrindină (150 posturi) şi pentru mica irigare (circa 750 ha). Capacitatea totală instalată va constitui 500 kW.

16. B. Biomasa. Va fi utilizată sub formă de lemne de foc  şi deşeuri lemnoase, preponderent pentru încălzirea spaţiului locativ şi prepararea hranei, prin intermediul instalaţiilor moderne cu un randament nu mai mic de 75-80%. Se preconizează implementarea tehnologiilor moderne de brichetare sau fărâmiţare a biomasei şi utilizarea ulterioară în calitate de combustibil la centralele termice locale cu puterea de 0,5-1,0 MW. Este raţional de a face uz de aceste centrale pentru alimentarea cu energie termică a instituţiilor din sectorul rural: şcoli, grădiniţe, internate etc.

Se prevede majorarea de circa 5 ori a capacităţii fermentatoarelor de biogaz instalate la fabricile  avicole şi cultivarea culturilor energetice ( a rapiţei) pentru producerea biocombustibilului (biodisel) şi a etanolului  din sorgul zaharat, precum şi din produse secundare, deşeuri industriale şi agricole.

17. C. Energie eoliană.

Se vor implementa 8 MW putere instalată, inclusiv şi racordate la reţelele electrice publice(centralizate).

18. D. Energie hidraulică. Se prevede că puterea instalată în anul 2010 va atinge  22 MW, inclusiv 16 MW deja instalate la CHE Costeşti şi 6 MW putere instalată suplimentar. Valorificarea potenţialului hidraulic se va realiza prin construcţia de minicentrale în derivaţie cu puterea de 200-400 kW şi a microcentralelor de flux (cu puterea totală la 100 kW) pe râurile Nistru, Prut, Răut. Energia electrică a microcentralelor va fi folosită preponderent pentru mica irigare (circa 6000 ha în bazinele râurilor indicate.

19.  E. Energia  surselor  cu potenţial termic redus

Pompe termice pentru sustragerea energiei geotermale şi cu potenţial termic redus a ciclurilor tehnologice din industrie (căldura de evacuare la CETuri, la punctele termice, lacurilor, bazinelor de acumulare a apei , râurilor ) Energie termică sistraso de la un bloc energetic cu puterea electrică de 80 MW pe parcursul sezonului se evaluiază la echivalentul de 14 mii t.c.c.

În tabelul 2 este prezentată prognoza de utilizare a S.R.E. către anul 2010.

Tabelul 2.

Prognoza valorificării R.R.E. către anul 2010

| Tipul S.R.E. | Capacitatea (unităţi fiz.) | Resurse substituite în a.2010, PJ (mii t.e.p.) | Rata R.R.E. după tipul sursei, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a.2002 | a.2010 |  |  |
| Energia solară (termică) | Uscarea producţiei agricole | - | 200х103, м2 | 0,5 (12,0) | 7,14 |
|  | Încălzirea apei | 0,3х103, м2 | 60х103, м2 | 0,17 (4,0) | 2,38 |
|  | PV conversie | - | 500 kW | 0,008 (0,2) | 0,11 |
| Biomasa | Lemne şi deşeuri lemnoase | 25х104, м3 | 40х103, м2 | 4,62 (110,0) | 65,47 |
|  | Biogaz | 710**, м3 | 3600**, m3 | 0,04 (1,0) | 0,59 |
|  | Biocombustibil | - | 6x103, t/an | 0,25 (6,0) | 3,57 |
| Eoliană | CE conectate la reţelele electrice | - | 5 MW | 0,11 (2,7) | 1,60 |
|  | CE autonome | - | 3MW | 0,10 (2,3) | 1,34 |
| Hidro | CHE | 16 MW | 16 MW | 0,71 (16,8) | 10,0 |
|  | Mini şi micro CHE | 0,12 MW | 6 MW | 0,29 (7,0) | 4,16 |
| Energia surselor cu potenţial termic redus |  |  | 0,2 /4,8 | 3,57 |
| Resurse energetice substituite, total | 7,0/(167,0) | 100,0 |
| *Suprafaţa captatoarelor solare ** Capacitatea fermentatoarilor de biogaz |

Notă. Se estimează contribuţia tuturor tipurilor de S.R.E.  la realizarea obiectivului general

5. Costuri şi beneficii estimate

20.Pentru fiecare tip de RRE au fost estimate costurile investiţionale şi beneficiile ce ţin cont de reducerea importului de resurse energetice fosile ( gaze naturale, păcură, cărbune etc), precum şi a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Costul unei t.e.p. provenită din surse fosile  pentru consumatorul final a fost de cca 250 euro (anul 2002), a unei  t.e.p.  provenită din biomasă -50 euro, unui  m2 instalat de colector solar pentru  încălzirea apei -140 euro , unui  m2  de colector solar  pentru uscarea produselor agricole -40 euro, unui kilowatt putere electrică  instalată -800 euro, unui kilowatt putere mecanică  instalată -500 euro, unui kilowatt putere hidraulică  electrică  instalată -1500 euro, unui  watt putere instalată PV -3 euro, unui m3  instalat de fermentator pentru producerea biogazului – 500 euro.

21.	In tabelul 3 sunt prezentate costurile investiţiilor necesare în perioada anilor 2006-2010 şi beneficiile ce pot fi obţinute din contul S.R.E. Investiţiile  totale se estimează la 40 mil. euro sau circa 8,7 mil.euro/an. Beneficiile principale sunt: micşorarea importului de combustibil fosil cu 6,8-8,4 PJ ( 162-200 mii t.e.p.), ceea ce costă 40,6-50,0  mil. euro/an, şi reducerea emisiilor  de gaze cu efect de seră cu 338,4 mii tone. Suplimentar, vor fi create 5 000 noi locuri de muncă, majoritatea în sectorul rural.

Tabelul 3

Evaluarea costurilor şi beneficiilor din valorificare S.R.E.

| Tipul R.R.E. | Costul investiţiilor, mln. euro | Resurse substituite în a.2010, PJ (mii t.e.p.) | Costul resurselor substituite către a.2010 (mln. euro/an) | Reducerea cantităţii de emisii GES (mii tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia solară | Uscarea producţiei agricole | 8,0 | 0,50 (12,0) | 3,1 | 38,5 |
|  | Încălzirea apei | 8,4 | 0,17(4,0) | 0,9 | 11,5 |
| Module fotoelectrice | 1,5 | 0,008 (0,2) | 0,05 | 0,5 |
| Biomasa | Lemne şi deşeuri lemnoase | 4,5 | 4,62(110,0) | 27,5 | 209,0 |
|  | Biogaz | 1,8 | 0,04 (1,0) | 0,25 | 29,0 |
|  | Biocombustibil lichid | 1,3 | 0,25 (6,0) | 1,5 | 20,0 |
| Eoliană | CE de sistem | 4,0 | 0,11 (2,7) | 0,68 | 8,6 |
|  | CE autonome | 1,5 | 0,10 (2,3) | 0,58 | 8,3 |
| Hidro | CHE mici | 1 | 0,71 (16,8) | 4,2 | 9,2 |
|  | Mini şi micro CHE | 9,0 | 0,29 (7,0) | 1,8 | 3,8 |
| Căldură cu potenţial scăzut | Instalaţie pentru utilizarea energiei termice emise la CET. | 2,7 | 0,2 /4,8 | - | - |
| În total | 40,0 | 7,0/(167,0) | 40,56 | 338,4 |

*) Indicatorii prezentaţi în tabelul 3 vor fi ulterior precizaţi în dependenţă de situaţia economică generală şi preţurile la resursele combustibile

IV. Planul de acţiuni pentru includerea surselor regenerabile de energie în circuitul economiei naţionale

22. Implementarea Programului necesită realizarea unor acţiuni concrete şi argumentate privind valorificarea S.R.E. menţionate, crearea unor condiţii echitabile pe piaţa de energie  fără eforturi financiare excesive cu măsuri de protejare a utilizatorilor S.R.E. şi energiei regenerabile.

23. Planul de acţiuni pentru includerea S.R.E. în circuitul economiei naţionale cuprinde cinci seturi specifice:

- acţiuni cu caracter instituţional şi legislativ;

- proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul energiei solare, eoliene, biomasei şi energiei hidraulice, surselor noi de energie;

- proiecte –pilot de demonstrare a eficienţei economice a principalelor tipuri de  surse regenerabile de energie;

- acţiuni ce ţin  de dezvoltarea abilitaţilor tehnicienilor şi inginerilor, conştientizarea de către populaţie, autorităţile administraţie publice centrale şi locale a necesităţii promovării şi utilizării S.R.E.

- implementarea resurselor generabile de energie în perioada anilor 2006 – 2010.

Acţiunile menţionate sunt incluse în  Anexa 1 -6.

6. Implementarea S.R.E. în perioada  anilor 2006-2010

A. Energia solară

24. Uscătorii de fructe, legume şi plante medicinale. Valorificarea  tehnologiilor solare de uscare a produselor agricole, utilizând energia solară, obţinerea unui volum de circa 15 mii tone produs uscat. Pentru realizarea acestor performanţe se prevede amenajarea  a 800 uscătorii solare, cu o suprafaţă totală de circa  200 mii m2 de colectoare solare.

25. Mica irigare cu folosirea energiei solare. Ca surse de apă se vor utiliza  lacurile si acumulările de apă, ca sursă de energie – energie electrică produsă de module fotovoltaice. Suprafaţa totală preconizată pentru irigare este de 750 ha, puterea instalată a modulelor fotovoltaice – de 500 kW.

26. Asigurarea cu energie  electrică a posturilor antigrindină. Se vor monta  150 instalaţii fotovoltaice cu o putere totală  de circa 10 kW.

27. Sisteme solare pentru încălzirea  apei în sectorul rural. Se vor instala circa  60 mii m2 colectoare solare pentru încălzirea  apei, inclusiv 40 mii m2  în sfera socială (băi, şcoli, grădiniţe de copii, tabere pentru odihnă) şi 20 mii m2 – în sectorul particular.

Sisteme solare cu aer şi fluide lichide pentru încălzirea diverselor obiecte  în sectorul rural (uscarea porumbului). Se vor instala circa 23 mii m2 colectoare solare.

Sisteme solare pentru preîncălzirea apei şi aerului în sectorul industrial, precum şi la Centralele termice şi la Centralele termoelectrice.

28. Asigurarea microclimei în sere în baza captatoarelor solare. Se vor instala 10 mii m2 de colectoare solare.

B. Energia biomasei

29. Lemne de foc, deşeurile lemnoase provenite din prelucrarea lemnului. Vor constitui şi în viitorul apropiat filiera principală cu o pondere de circa 68% din totalul S.R.E. preconizate spre a fi folosite către anul 2010. Volumul total de lemne de foc şi de deşeuri lemnoase va atinge 400 mii m3.

30. Deşeurile provenite din agricultură. Vor fi utilizate ca sursă de energie auxiliară pentru uscarea produselor agricole. În acest scop  vor fi folosite circa 60 mii tone de deşeuri sau 2,5% din cantitatea totală care se formează anual.

Tehnologii moderne de utilizare  a biomasei. Vor fi valorificate preponderent prin acordarea de ajutor tehnic şi transfer tehnologic din ţările cu economie avansată: brichetarea biomasei şi utilizarea în sectorul casnic, implementarea instalaţiilor de biogaz la 5 avicole, producerea biocombustibilului pe baza  uleiului de rapiţă cca 50 mii t.c.c., etanolului  în baza cultivării sorgului zaharat ( amestecuri stabile cu benzina cca 47 mii t.c.c.), cultivarea culturilor energetice anuale ( de exemplu, a răchitei)  pe terenuri poluate cu nitraţi sau salinizare.

C. Energia eoliană

31. Centrală eoliană racordată la reţea. Implementarea ( cu concursul investitorilor străini şi locali) primei CE cu o capacitate de 4 - 5 MW putere electrică instalată în zona de sud a ţării.

32. Instalaţii eoliene de mică putere. Se va acorda prioritate instalaţiilor de pompare mecanică cu o putere de 1-5 kW şi utilizate pentru mica irigare şi prepararea nutreţurilor. Puterea totală instalată va constitui circa 3000 kW şi va permite irigarea a 750-1000 ha.

D.Energie hidraulică

33. Se va acorda prioritate mini- CHE în derivaţie şi micro- CHE de flux care nu au un impact negative asupra mediului.

34. Mini-CHE în derivaţie. Instalarea pe râurile Nistri şi Prut a 10 mini-CHE cu o putere totală de circa 4 MW.

35. Micro-CHE de flux. Instalarea pe râurile Nistri şi Prut a 400 micro- CHE cu o putere totală de circa 2 MW

36. Se prevede utilizarea energiei electrice produse la mini- şi micri- CHE pentru irigarea a circa 6000 ha. Suprafaţa totală irigată, cu folosirea S.R.E. ( solară, eoliană şi hidro), va fi de 7750 ha sau circa 22% din suprafaţa totală preconizată pentru mica irigare, în conformitate cu Programul naţional de reabilitare a sistemelor de irigare.

7. Conştientizarea de către populaţie, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a utilizării energiei S.R.E.

37. Acţiunile ce ţin de instruirea şi pregătirea cadrelor de tehnicieni şi ingineri, precum şi de conştientizarea de către populaţie, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a utilizării energiei S.R.E., se consideră activităţi de importanţă majoră. Aceste acţiuni vor fi diversificate şi specificate în funcţie de vârstă, pregătirea profesională, plasarea în câmpul muncii etc., fiind orientate spre următoarele categorii:

- elevii claselor 10-11 din gimnazii şi ai claselor 11-12 din licee;

- studenţii din colegiile de profil tehnic;

- studenţii instituţiilor de învăţământ superior;

- tehnicieni şi ingineri;

- grupuri de populaţie din sectorul rural;

- reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale.

38. Acţiunile principale preconizate pentru a fi întreprinse de către ministere, instituţii, universităţi la acest capitol sunt specificate în tabelul 4.

Tabelul 4.

Acţiuni de popularizare S.R.E. şi  de formare a cadrelor de tehnicieni şi ingineri.

| Nr. d/o | Denumirea acţiunilor | Termene de realizare | Executorii principali şi co-executori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Revizuirea planurilor de învăţământ gimnazial şi liceal în vederea introducerii unui curs de iniţiere în domeniul S.R.E. 2. Elaborarea programelor pentru cursurile respective. 3. Elaborarea materialelor didactice. | 2006 / 07 2006 / 07 2006-2009 | Ministerul Educaţiei Consultant: UTM |
| 2 | 1. Revizuirea planurilor de învăţământ ale colegiilor de profil tehnic în vederea introducerii unui curs special în domeniul S.R.E. 2. Elaborarea programelor pentru cursurile respective. 3. Elaborarea materialelor didactice. | 2006 / 07 2006 / 07 2006 - 2008 | Ministerul Educaţiei, UTM în colaborare cu colegiile respective |
| 3 | 1. Revizuirea planurilor de învăţământ ale specialităţilor din cadrul facultăţilor Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM): Construcţie, Arhitectură, Mecanică, Tehnologie şi Facultăţii de Mecanizare şi Electrificare a agriculturii a Universităţii Agricole de Stat din Moldova (UASM) în vederea introducerii unui curs special în domeniul S.R.E. 2. Elaborarea programelor pentru cursurile respective. 3. Elaborarea materialelor didactice | 2006 / 07 2006 / 07 2006 - 2009 | Ministerul Educaţiei, UTM, UASM, USM |
| 4 | Cursuri de reciclare a tehnicienilor şi inginerilor | Începând cu anul de studii 2006 / 07 | UTM |
| 5 | Instituirea cursurilor de documentare şi informatizare a persoanelor din consiliile raionale responsabile de dezvoltarea infrastructurii energetice. | Începând cu anul 2006 | ANCE, UTM |
| 6 | Editarea şi difuzarea unui buletin informaţional destinat autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu privire la implementarea în Republica Moldova a proiectelor în domeniu şi a experienţei mondiale. | Începând cu anul 2006, Două ediţii pe an | ANCE, UTM |
| 7 | Organizarea lecţiilor de popularizare a S.R.E. în rândurile locuitorilor din sectorul rural | Permanent | ANCE, UTM, AŞM, UASM |
| 8 | Editarea şi difuzarea literaturii ştiinţifico-populare privind S.R.E. şi utilizarea S.R.E. | Permanent | AŞM, UTM, USM |

V. Căile  de realizare a Programului

39. În conformitate cu Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2010, va fi elaborată şi prezentată spre examinare în anul 2006 Legea cu privire la utilizarea surselor regenerabile de energie, ceea ce va contribui la perfecţionarea cadrului legislativ şi la implementarea cu succes a programelor şi proiectelor în domeniul de utilizare a energiei S.R.E.

40.Programul se va realiza prin sistemul de subprograme  privind utilizarea :

- Energia biomasei.

- Energia solară.

- Energia eoliană.

- Energia hidraulică.

- Alte tipuri de energie.

8. Asigurarea suportului ştiinţific şi tehnologic

41. A. Susţinerea  pe bază de concurs, organizat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, a activităţilor în următoarele direcţii:

- crearea şi punerea în circuit  a  bazelor de date cu privire la potenţialul energetic, tehnic şi economic al principalelor S.R.E., distribuirea lui teritorială, utilizarea prezentă şi de perspectivă, amplasarea raţională a unităţilor de producere a energiei din  S.R.E.;

- efectuarea studiilor de fezabilitate asupra următoarelor proiecte de prima necesitate cu întocmirea business planuri : centrale eoliene de mare putere racordate la reţea; centrale eoliene de putere mică şi medie cu regim de lucru autonom; centrale termice mici pe baza biomasei pentru încălzirea instituţiilor sociale; centrale de co-generare (energie electrică şi termică) pe bază de biomasă; echipamente pentru plantaţii şi plantaţii  energetice de culturi anuale; instalaţii complexe de producere a biocombustibilului ( biodisel şi etanol);  surse noi de energie;

- producerea biocombustibilului(instalaţii complexe de producere a biodiselului şi etanouluil); producerea brichetelor din deşeuri agricole;

- elaborarea şi asimilarea noilor echipamente şi tehnologii pentru conversia energiei hidraulice şi eoliene, a generatoarelor electrice de mică viteză;

- desfăşurarea staţiilor pilot, tehnologiilor pilot pentru demonstrarea eficienţii utilizării S.R.E.

42. B. Reorganizarea ANCE in Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei şi Promovarea Energiei Regenerabile (ANCEPER).

Atribuţiile ANCEPER în domeniul valorificării energiei regenerabile :

- efectuează expertiza de stat şi auditul energetic;

- elaborează proiecte ale standardelor şi prescripţiilor tehnice privind energia regenerabilă şi le prezintă Guvernului pentru aprobare;

- elaborează proiecte ale contractelor privind accesul liber şi nediscriminatoriu la reţelele electrice şi termice centralizate ale agenţilor economici producători de energie regenerabilă;

- perfectează Registrul agenţilor economici din domeniul energiei regenerabile;

- eliberează licenţa pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul energiei regenerabile;

- asigură inventarierea spaţiilor şi terenurilor disponibile pentru valorificarea surselor regenerabile de energie;

- asigură formarea şi gestionarea Bazei de date privind procesul de valorificare a surselor de energie regenerabile;

- efectuează activitatea informaţională în domeniu;

- contribuie la implicarea organizaţiilor obşteşti şi tehnico-ştiinţifice în procesul de valorificare a surselor de energie regenerabile;

- contribuie la colaborarea internaţionala în domeniu;

- eliberează certificatul verde şi certificatul de conformitate;

- exercită alte funcţii prevăzute de Regulamentul ANCEPER.

9. Armonizarea şi coordonarea cu alte strategii şi programe naţionale

43. Prezentul Program va fi realizat într-o deplină concordanţă cu Strategia Energetică a Republicii Moldova, Legea privind conservarea energiei, Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2010, Programul Naţional de conservare a energiei pentru anii 2003-2010 şi Hotărârea Guvernului „Cu privire la măsurile de reducere a cheltuielilor pentru resursele energetice în economia naţională”, Programele de stat  nr.1. „Asigurarea competitivităţii produselor industriale  în construcţia de maşini în baza inovaţiilor Know-How, materialelor noi şi a tehnologiilor avansate”, „Elaborarea tehnologiei de producere şi utilizare a surselor energetice renovabile în baza materiei prime şi deşeurilor agricole” alte strategii, programe naţionale şi regionale, care au interconexiuni şi raporturi interramurale. Astfel, se va crea un cadru socio-economic cu capacitate de integrare.

44. A.   S.R.E. şi agricultura. Agricultura poate deveni principalul consumator de S.R.E.: energie solară termică în procese tehnologice, energie electrică fotovoltaică, eoliană sau hidraulică pentru pompare şi mica irigare etc. Concomitent, agricultura este principalul furnizor de biomasă, iar în viitor poate deveni şi un furnizor de biocombustibil prin cultivarea rapiţei, sorgului zaharat şi a altor culturi agricole tehnice. Este absolut necesar de a armoniza activităţile ce decurg din prezentul Program cu programele de dezvoltare a agriculturii.

45. B.   S.R.E. şi silvicultura. Sectorul silvic este principalul furnizor de lemne de foc. Coordonarea activităţilor incluse în prezentul Program cu respectivele activităţi ce decurg din Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova (Hotărârea Parlamentului nr.350-XV din 12 iulie 2001) presupune valorificarea deşeurilor lemnoase şi plantaţiilor de culturi energetice. Totodată, se va facilita accesul sectorului silvic la tehnologii moderne de uscare a plantelor medicinale folosind energia solară.

46. C.   S.R.E. şi protecţia mediului. Un beneficiu cert obţinut în urma utilizării S.R.E. este micşorarea impactului negativ asupra mediului: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a substanţelor nocive care poluează, apa, aerul şi solul, ceea ce este în deplină concordanţă cu obiectivele Programului naţional de asigurare a securităţii ecologice (Hotărârea Guvernului nr.447 din 17 aprilie 2003). Vor fi susţinute proiectele comune realizate de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Ministerul Industriei şi Infrastructurii, alte Ministere,  finanţate de Fondul Ecologic Naţional şi Fondul de Conservare a Energiei.

47. D.   S.R.E. şi educaţia. Se impune coordonarea activităţilor ce ţin de modificarea planurilor de învăţământ şi conţinutul programelor de studii din gimnazii, licee, colegii şi universităţi în vederea introducerii cursurilor de iniţiere şi speciale cu privire la S.R.E. Se prevede pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare la cursurile de masterat şi doctorantură, precum şi elaborarea unui program special de informare şi conştientizare de către populaţie a problemelor din domeniu.

10. Suportul financiar şi politica fiscal-vamală

48. Realizarea obiectivului principal al prezentului Program – a acoperi cca 6% din consumul total brut de resurse energetice în anul 2010  - necesită perfecţionarea  politicii fiscal-vamale a statului şi o alocare de investiţii de 668,6 mil. lei. Aceasta va permite, începând cu anul 2010, de a substitui  7,0-8,7 PJ (167-210 mii t.e.p.) de combustibil importat, costul căruia pentru consumatorul final se estimează la 540-670 mil. lei.

49. Pentru acoperirea investiţiilor menţionate, Programul prevede următoarele surse de finanţare incluse în Anexa 1 – 6:

- finanţarea parţială a proiectelor  de cercetare – dezvoltare şi a proiectelor–pilot  din bugetul de stat;

- mijloace obţinute din realizarea proiectelor comune cu partenerii străini (granturi internaţionale);

-    contribuţiile agenţilor economici care vor participa la realizarea proiectelor.

50. Implementarea inovaţiilor şi tehnologiilor de utilizare a S.R.E.  se estimează la nivelul la cca 600 mln.  lei şi se preconizează că vor fi suportate atât de bugetul de stat , cât şi de agenţii economici şi utilizatorii S.R.E. în conformitate cu ”Legea cu privire la energia  regenerabilă”,  proiectul căreia s-a  elaborat  în cadrul acestui Program se preconizează promovavrea ei spre aprobare.

51. În scopul atragerii investiţiilor agenţilor economici autohtoni şi străini la implementarea Programului, vor fi întreprinse acţiunile specificate în cele ce urmează, care vor demara după adoptarea  Legii cu privire la utilizarea surselor regenerabile de energie  şi completarea codului fiscal:

- scutirea de impozit a producătorilor locali de echipament pentru sustragerea energiei din sursele regenerabile;

- scutirea de TVA, pe o perioadă de 5 ani, a utilajelor şi instalaţiilor importate şi produse în ţară necesare pentru conversia  energiei S.R.E.;

- scutirea de impozitul pe venit, pe o perioadă de 5 ani, a agenţilor economici care implementează proiecte în domeniul S.R.E., precum şi a agenţilor economici care utilizează energia acestor surse pe perioada normativă de răscumpărare a echipamentului respectiv.

52. Se instituie Fondul Naţional pentru Energia Regenerabilă (FNER) pentru finanţarea Programului Naţional de valorificare a S.R.E. Mijloacele FNER se constituie din:a) cuantumul de până la 1% la sută din alocaţiile pentru sectorul energetic, planificate de la bugetul de stat; b)mijloacele provenite din comercializarea energiei tradiţionale şi combustibilului tradiţional; c)donaţii şi sponsorizări ale persoanelor juridice şi fizice; d) granturi naţionale şi internaţionale; e)alte surse legale.

53. Componenta FNER formată din comercializarea energiei tradiţionale şi combustibilului tradiţional prin includerea unui impozit special pentru resursele energetice primare importate în Republica Moldova nu se referă la  motorina, păcura, cărbunele, benzina cu numărul octan mic, la cota energiei electrice importate.  Impozitul se stabileşte  la nivelul de (5)% din costul de realizare al resurselor energetice importate  în Republica Moldova.

11. Beneficiile principale care vor fi obţinute în urma realizării Programului

54. Drept rezultat al realizării Programului, vor fi obţinute următoarele beneficii :

micşorarea importului de combustibil fosil către anul 2010 cu  7,0 - 8,7  PJ (167 -210 mii t.e.p./an), ceea ce constituie    40 -50 mil. euro/an;

reducerea poluării mediului ambiant şi a emisiilor anuale de gaze cu efect de seră cu 75,4 mii tone, deoarece biomasa  (lemne şi deşeuri, biogaz, biocombustibil) au un ciclu nul privind emisiile de CO2;

consolidarea securităţii energetice şi diminuarea dependenţei energetice de sursele  de import;

crearea suplimentară a peste 5 000 noi locuri de muncă;

monitorizarea şi organizarea implementării Programului naţional de utilizare a resurselor regenerabile de energie pentru anii 2006 -2010 se pune în sarcina ministerelor de resort, autorităţilor administraţiei publice locale şi Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei şi Promovării Energiei Regenerabile.

Anexe

la Programul Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru anii 2006-2010

Planul de acţiuni privind valorificarea surselor de energie regenrabilă în Republica Moldova  în perioada aa. 2006-2010

Anexa 1

Planul de acţiuni cu caracter instituţional şi legislativ

| Nr. ord | Denumirea | Acţiunea | Scopul şi modul de realizare | Termen de realizare | Responsabil | Executanţi, Co-executanţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* |
| 1. | Coordonarea lucrărilor din cadrul Programului | organiarea elaboării planului de acţiuni privind implementarea strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie; monitorizarea realizării tuturor business- planurilor privind valorificarea surselor regenerabile de energie; elaborarea şi prezinarea de proiecte de Hotărîri ale Guvernului privind valorificarea surselor regenerabile de energie; coordonarea activităţilor sectorului de stat şi celui privat privind valorificarea surselor regenerabile de energiei; iniţierea activităţi de conservare a energiei, cu elaborarea, implementarea şi instituirea pieţei certificatelor verzi. | Scopul. Realizarea în termenii stabiliţi şi în volumul preconizat a tuturor obiectivelor Programului. Elaborare recomandaţii privind ridicarea eficienţii îndeplinirii Programului Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor : umane, financiare şi materiale Modul de realizare: Lansarea elaborării Planurilor de acţiuni privind valorificarea S.R.E. şi utilizarea energiei regenerabile. Evaluarea veridicităţii realizării programelor, proiectelor şi a credibilităţii atingerii rezultatelor preconizate în termenii stabiliţi. Desemnarea priorităţilor activităţilor privind atingerea obiectivelorstipulate în Planurile de acţiuni. Organizarea tenderelor proiectelor concrete orientate spre soluţionarea problemelor prioritare ale Programului. Monitorizarea îndeplinirii Programului Naţional şi a proiectelor aprobate şi finanţate. Mecanismele utilizate: Consfătuiri tehnice de lucru, seminare ştiinţifice, conferinţe Evaluarea rezultatelor promovării Programului. | 2006-2010 | Consiliul coordonator privind valorificarea surselor regenerabile de energie | IE AŞM, Ministerele ramurale |
| 2 | Coordonarea activităţii de popularizare a actualităţii valorificării potenţialului energetic al SRE pentru Republica Moldova (Cost estimativ evaluat pentru întreaga perioad a anilor 2006-2010 cca 700,0 mii lei) | 1.Expertiza tematicii publicaţiilor. 2.Organizarea concursurilor privind cele mai valoroase publicaţii. 3.Înaintarea lucrărilor pentru a li se acorda premii şi alte menţiuni | Scopul: Ridicarea nivelului de cunoştinţe a populaţiei în domeniul valorificării SRE şi utilizarii energiei regenerabile. Atingerea obiectivelor formulate pentru educaţia ecologică a populaţiei şi a tinerii generaţii (şcoala, instituţii speciale de învăţământ, universităţi etc). Modul de realizare: Desemnarea tematicii, executanţilor, destinatorii şi volumul ediţiei. Menţionarea celor mai bune publicaţie, celor mai valoroase elaborări, cea mai eficientă implementare, celor mai extinse implementări a echipamentului, tehnologiilor etc Evaluarea şi menţionarea nivelului inovativ al elaborărilor în domeniul energiei regenerabile, eficienţii acţiunilor în domeniul propagandei şi popularizării în R. Moldova a semnificaţiei SRE pentru economie şi ridicarea nivelului de trai a populaţiei. Mecanismele utilizate: Organizare concursuri, expoziţii specializate (târguri) în colaborare cu alte organizaţii implicate în procesul de inovare şi transfer tehnologic Acordare premii, distincţii, diplome, medalii Editarea seriei de cărţi orientate spre popularizarea utilizării energiei regenerabile. | 2006-2010 | AŞM, CSŞDT | IE AŞM, AGEPI, Agenţia de Inovare şi transfer tehnologi a AŞM, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportuluii, alte Ministere, Universităţile (USM, UTM, UASM, etc) |
| 3 | Analiza şi valorificarea patrimoniului ştiinţific creat de către comunitatea ştiinţifică din R.Moldova în domeniul S.R.E. (Cost estimativ evaluat pentru întreaga perioad a anilor 2006-2010 cca 200,0 mii lei) | Analiza lucrărilor ştiinţifice de cercetare - dezvoltare, transfer tehnologic finalizate | Scopul: Selectarea celor mai valoroase lucrări pentru implementare. Difuzarea rezultatelor obţinute întreprinderilor de stat şi agenţilor economici pentru valorificare (contra platră). Modul de realizare: Evaluarea pieţei de desfacere a produsului Desemnarea producătorilor autohtoni a produsului Elaborare documentaţie tehnică, confecţionare partide mici de echipament. Comercializarea produsului Mecanismele utilizate: Încheiere contracte de colaborare şi financiare cu potenţialii producători. Supravegherea de autor la implementarea rezultatelor în producere. Acordare consultaţii şi asistenţă tehnică la faza de implementare | 2006-2010 | AŞM | Agenţia de inovare şi transfer tehnologic a AŞM, Organizaţiile executante a proiectelor |
| 4 | Legea cu privire la energie regenerabilă (Cost estimativ evaluat pentru întreaga perioad a anilor 2006-2010 cca 200,0 mii lei) | Promovarea activităţilor de examinare şi aprobare a legii | Instituirea cadrului legal pentru promovarea eficientă a politicii de valorificare a S.R.E. . Formarea mecanismului economico-financiar de includere a S.R.E. în circuitul economiei naţionale; Crearea unui climat favorabil, veridic şi echitabil pe piaţa energetică pentru S.R.E. | 2006 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, AŞM | Secţia Ştiinţe Fizice şi Inginereşti, IE AŞM,UTM |
| 5. | Concordarea setului de legi cu privire la energetică (Cost estimativ evaluat pentru întreaga perioad a anilor 2006-2010 cca 400,0 mii lei) | Operarea modificărilor în legile cu privire la energetică, cu privire la energia electrică şi privind conservarea energiei, cu privire la codul vamal, cu privire la codul fiscal, Normele de construoire şi proiectatre (СНИПы) | Setul de legi cu privire la energetică şi Legea cu privire la energia regenerabilă trebuie să stabilească: Principiile de bază privind crearea unui complex energetic durabil cu implicarea S.R.E. Introducerea în legile cu privire la energetică şi cu privire la energia electrică a articolelor privind S.R.E. Modificarea art.12 al Legii privind conservarea energiei, incluzând tehnologiile de conversie a S.R.E., modificări şi completări a Codului vamal şi codului fiscal, normelor de construire şi proiectare, regulamentelor şi prescripţiilor tehnice. | 2006-2007 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, AŞM, Ministerul economiei şi comerţului, Ministerul justiţiei, Agenţie pentru dezvoltare teritorială | IE AŞM, AITT, UTM, ANRE |
| 6 | Programe zonale şi locale (Cost estimativ evaluat pentru întreaga perioad a anilor 2006-2010 cca 700,0 mii lei) | Elaborarea programelor zonale şi locale de implementare a S.R.E. | În baza Programului Naţional : se elaborează programe de stat, zonale şi locale de valorificare a potenţialului S.R.E.; se elaborează planuri de acţiuni privind utilizarea resurselor locale de energie; Autorităţile de administrare publică locale monitorizează executarea planurilor de implementare a SRE cu prezentarea de informaţii pentru Banca de date. | 2006-2010 | Ministerele de ramură. Consiliile raionale | IE AŞM, UTM, ANCEPER |
| 7 | Consolidarea Autorităţii Abilitate cu activităţi în domeniul S.R.E. (Cost estimativ evaluat pentru întreaga perioad a anilor 2006-2010 cca 3500,0 mii lei) | Reorganizarea ANCE cu atribuţia abilităţilor în domeniul S.R.E. | Extinderea atribuţiilor noului organism ANCEPER. Modificarea Regulamentului şi efectuarea procedurii de înregistrare. Atribuţiile ANCEPER în domeniul valorificării energiei regenerabile sunt determinate de Legea cu privire la energia regenerabilă. | 2006 | Guvernul Republicii Moldova |  |
| Total cheltuieli | 2006-2010 | 5000 mii lei |

* Potenţialii executori şi  co-executori a lucrărilor

Anexa 2.

Cota de substituire a combustibilului fosil cca 70 % ca urmare a utilizării biomasei

şi va constitui   210  mii t.c.c.

Număr total de proiecte -  12

Combustibil substituit –    115730  t.c.c.

Necesarul de investiţii  –   131200  mii lei.

Raportul masei combustibilului substituit la necesarul de investiţii  –   0,88 t.c.c./1000 lei.

Capitolul 1. Bioetanol.

|  | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consumatorul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Crearea centrului dec producere a bioetanolului în raiunul Cahul | Proiect pilot |  | 10 mln USD | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM |  |  | Termenul de realizare .....1 an de la data începerii finanţării |
|  |  | Implementare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |
| 1.2 | Confecţionarea liniei pentru prelucrarea sorgului zaharat | Proiect pilot |  | 540.0 | SA „ART-MET” Chişinău |  |  | Termenul de realizare cu confecţionare.....2 ani de la data începerii finanţării. |
|  |  | Implementare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |
| 1.3 | Obţinerea etanolului prin prelucrarea grâului şi porumbului, a fracţiei alcoolice din sorgul zaharat, deşeurilor heteroalchide şi filtrarea uleiului | Proiect pilot |  | 37300 | SRL „Avante”; „La plopi” RM |  |  | Termenul de realizare cu confecţionare.....2 ani de la data începerii finanţării. |
|  |  | Implementare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |
| 1.4 | Utilaj pentru fermentarea sucului din sorgul zaharat | Proiect pilot | 2006-2008 | 1300,0 fără costul coloanelor de rectificare | INVV |  |  | Productivitatea … 10 м3/zi |
|  |  | Implementare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |
| 1.5 | Instalaţia pentru rectificarea electrodinamică a etanolului а | Proiect pilot | 2009-2010 | 400,0 | IFA AŞM; INVV | 8 buc. | 500,0 40000,0 | Productivitatea … 5 t/zi |
|  |  | Implementare |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |
| 1.6 | Utilaj pentru presarea sucului din sorgul zaharat | Proiect pilot | 2006-2008 | 400,0 | ICMEA Mecagro ICAŞ | 150 buc. |  | Productivitatea … 4 t/h materie primă |
|  |  | Implementare | 2009-2010 | 29600,0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |
| 1.7 | Maşina pentru trecoltarea sorgului zaharat | Proiect pilot | 2006-2008 | 400,0 | ICMEA Mecagro |  |  | Productivitatea … 4 t/h materie primă |
|  |  | Implementare | 2009-2010 | 5600,0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |
| 1.8 | Tehnologia şi utilajul pentru prepararea amestecurilor stabile de etanol cu benzina | Proiect pilot | 2006-2008 | 20000,0 | ICMEA Mecagro ICAŞ | 3 buc. | 15700 la una unitate de utilaj 47100 |  |
|  |  | Implementare | 2009-2010 | 27000,0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |
| 1.9 | Uzina pentru producerea bioetanolului din grăuncioase şi porumb în R.M. | Proiect pilot şi implementare |  | 40 mln. euro | Compania „VUCH” Cehia |  |  | Termen de construire … 1 an |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |

Capitolul 2. Biodisel

|  | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consumatorul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Tehnologia şi instalaţia experimentală pentru producerea biocombustibilului (biodisel) | Proiect pilot | 2006-2009 | 78000,0 | AŞM, IE AŞM şi alţi executanţi | 25 buc. | 2-3 mii t.c.c. pe an pentru o instalaţie. 50000 |  |
|  |  | Implementare | 2009-2010 |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) Mecanism de promovare TENDER |
| 2.2 | Producerea biodiselului din ulei de rapiţă | Proiect pilot |  | 12000,0 | SRL „IRITAL-NORD” |  |  | Termenul de realizare … 2 ani |
|  |  | Implementare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - V. Ţuţuc, Chişinău Mecanism de promovare TENDER |
| 2.3. | Construirea şi punerea în funcţiune a întreprinderii de producere a biodiselului | Proiect pilot |  | 2 mln. euro | SRL „Paciole” |  |  | Productivitatea … 5000 t/an Termen de realizare … 2 ani |
|  |  | Implementare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Valeriu Manole, Drochia Mecanism de promovare TENDER |

Capitolul 3. Biogaz

|  | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consumatorul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Obţinerea biogazului din deşeuri lichide şi cogenerarea lui în energiee electrică şi termică | Proiect pilot Confecţionarea bioreactorului cu flora suspendată | 2006-2007 | 550,0 | USM, Centrul ştiinţific „Chimia aplicată şi ecologia” uzina „Alimentarmaş”, uzina „Utilaj tehnologic”. | Întreprinderi din sectorul agrar |  | Volumul bioreactorului 20-25 м3. Puterea electrică a generatorului … 21 кВт. Productivitatea 25…35 м3 de gaz pe zi |
|  |  | Iimplementare | 2008-2010 | 1.500 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 3.2 | Instalaţia pentru obţinerea biogazului | Proiect pilot | 2006-2007 | 5000,0 | UTM | Întreprinderi din sectorul agrar |  | Volumul fermentatorului … 700 м3. Productivitatea …800 м3 / zi Răscumpărarea investiţiilor … 15 ani |
|  |  | Implementare | 2008-2010 | 10000,0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Capitolul 4. Componente solide a biomasei

|  | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consumatorul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Utilaj pentru bricetarea deşeurilor vegetale | Proiect pilot | 2008-2009 | 200,0 | ICMEA „Mecagro”; II „Ivan Nechit”; IE AŞM | 200 buc. | 130 la una unitate de utilaj 2600,0 | Productivitatea … 100 kg /h sau 300 t/sezon |
|  |  | Implementare | 2010 | 19800,0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 4.2 | Cazane pentru arderea deşeurilor vegetale | Proiect pilot | 2007-2008 | 15.0 | II „Ivan Nechit”; IE AŞM | 20 ед. | 1,5 la una unitate 30,0 | Puterea termică … 10…15 kW. |
|  |  | Implementare | 2009-2010 | 85.0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 4.3 | Confecţionarea instalaţiei pentru producerea bricetelor granulate lemnoase din deşeuri vegetale şi instalaţie pentru fărmiţarea materiei prime | Proiect pilot |  | 260,0 | SA „ARTMET” |  |  | Termenul de confecţionare -1 an de la data începerii finanţării |
|  |  | Implementare |  | 800.0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 4.4 | Întreprinderea pebntru prelucrarea deşeurilor casnice solide | Proiect pilot | 2008 | 200.0 |  |  |  |  |
|  |  | Implementare | 2009-2010 | 600.0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Anexa 3.

Cota de substituire a combustibilului fosil cca 14 % ca urmare a utilizării energiei hidraulice şi va constitui   42,0  mii t.c.c.

Număr total de proiecte - 2

Combustibil substituit –      4960  t.c.c.

Necesarul de investiţii  –     5520  mii lei.

Raportul masei combustibilului substituit la necesarul de investiţii  –      0,9 t.c.c./1000 lei.

Capitolul 1. CHE autonome

|  | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Term-enii de reali-zare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consuma-torul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Microhidrocentrală în flux pentru mica irigare | Proiect pilot | 2008-2009 | 80,0 | UTM, IE AŞM, „ENERGOPROIECT” |  | 2,4 | Suprafaţa irigată… 3 hа; Puterea instalată … 5 kW; Termen de răscumpărare … 2 ani; Puterea sumară instalată … 2 МW. |
|  |  | Implementare | 2008-2010 | 240.0 |  | 400 buc. | 960,0 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Capitolul 2. CHE de sistem

|  | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consumatorul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Microhidrocentrală de tip derivaţie | Proiect pilot | 2009-2010 | 1200,0 | UTM, IE AŞM, „ENERGOPROIECT |  | 4000 | Puterea instalată … 200 kW; Energia electrică produsă pe an … 1050 МWh; Termen de răscumpărare… 2 ani. |
|  |  | Implementare | 2009-2010 | 4000,0 | UTM, IE AŞM, „Energo-proiect” | 10 bucед. | 4000 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Anexa  4

Energia solară.

Cota de substituire a combustibilului fosil cca 10 % către a.2010 ca urmare a utilizării energiei solare  şi va constitui   30,0  mii t.c.c.

Număr total de proiecte - 9

Combustibil substituit –            63870 t.c.c.

Necesarul de investiţii  –           17195 mii lei.

Raportul masei combustibilului substituit la necesarul de investiţii  –      3,7 t.c.c./1000 lei.

Capitolul 1.  Instalaţii heliotermice.

| Nr./o | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consumatorul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Încălzitoare de apă de tip flux | Lucrări experimentale de construire (LEC) | 2007 | 80 | IE AŞM Î.S. «ASEL-TEH» | Întreprinderi din sectorul agrar, destinaţie comunală,171 buc | 1,2…120 t.c.c. pentru una unitate | Volumul : 0,6 ....60 m3 Productivitatea: 100 litr/m2 Temperatura apei calde : +50.... 700C Costul enregiei termice : 200lei/Gcal Termen de răscumpărare : 2..3 ani |
|  |  | Proiect pilot | 2008-2009 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Implementare | 2009-2010 | 255 Σ=485 |  |  | 1030 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.2 | Încălzitoare de apă de tip capacitiv | Lucrări experimen-tale de construire (LEC) | 2007 | 80 | IE AŞM Î.S. «ASEL-TEH» | Gospodă-rii indivi-duale 5630 buc. | 0,04…1,2 t.c.c. pentru una unitate | Volumul : 0,02 ....0,6 m3 Productivitatea: 100 litr/m2 Temperatura apei calde : +50.... 700C Costul enregiei termice : 200lei/Gcal Termen de răscumpărare : 2..2,5 ani |
|  |  | Proiect pilot | 2008 | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Implementare | 2009-2010 | 5585 |  |  | 5700 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.3 | Încălzitoare solare de aer pentru uscarea porumbului | Lucrări de cercetare ştiinţifice (LCŞ) | 2007 | 50 | IE AŞM Î.S.”ASELTEH „Te Ca Pro” Srl | Întreprinderi din sectorul agrar | 15 t.c.c pentru una unitate | Productivitatea : 100 t/sezon Suprafaţa colectoarelor solare în unitate 160 m2 Cota asigurată de colectoarele solare : 85% Termen răscumpărare: 2..3 года |
|  |  | Lucrări experimen-tale de construire (LEC) | 2008 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Proiect pilot | 2009- 2010 | 180 |  |  | 1900 |  |
|  |  | Implementare | 2010 | 320 Σ=610 |  | 126 buc. |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.4 | Uscătorie pentru fructe | Lucrări experimen-tale de construire (LEC) | 2007 | 70 | IE AŞM | Întreprinderi din sectorul agrar | 38 t.c.c pe sezon | Suprafaţa colectoarelor solare: 100 m2 Productivitatea: 10 t fructe uscate pe sezon Puterea centralei termice pe deşeurile agricole 50 kW. Cota energiei solare în consumul total de energie 30% Termen răcumpărare : 1 an |
|  |  | Proiect pilot | 2007 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Implementare | 2008-2010 | 280 Σ=500 |  | 1700 buc. | 45600 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.5 | Uscătorie pentru plante medicinale | LEC | 2007 | 35 | IE AŞM | Întreprinderi din sectorul agrar | 20t.c.c. pe sezon | Suprafaţa colectoarelor solare: 50 m2 Productivitatea: 5t marfă uscată pe sezon Puterea centralei termice pe deşeurile agricole 25 kW. Consumul de deşeuri agricole 30t/sezon Cota energiei solare în consumul total de energie 30% Termen răcumpărare : 2 an |
|  |  | Proiect pilot | 2008 | 115 |  |  |  |  |
|  |  | Implementare | 2008-2010 | 250 Σ=400 |  | 80 buc. | 1600 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.6 | Uscătorie solară pentru poroduse vegetale | Lucrări de cercetare ştiinţifice (LCŞ) | 2007 | 70 | IE AŞM | Întreprinderi din sectorul agrar | 5 t.c.c pe sezon la una unitate | Suprafaţa colectoarelor solare: 50 m2 Productivitatea: 5t marfă uscată pe sezon Cota energiei solare în consumul total de energie 80% Termen răcumpărare : 2 an |
|  |  | Lucrări experimen-tale de construire (LEC) | 2008 | 110 |  |  |  |  |
|  |  | Proiect pilot | 2008 | 250 | IE AŞM; Î.S.”ASELTEH |  |  |  |
|  |  | Implementare | 2009-2010 | 600 Σ=1030 | Î.S.”ASELTEH | 91 buc. | 460 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.7 | Instalaţii solare eficiente cu reglarea regimului termic de uscare a producţiei vegetale | Lucrări de cercetare ştiinţifice (LCŞ) | 2006 | 62,0 | IE AŞM |  | ,2 t.c.c. de pe 1 м3 a instalaţiei pe sezon |  |
|  |  | Lucrări experimen-tale de construire (LEC) | 2007-2008 | 90,0 | IE AŞM |  |  |  |
|  |  | Proiect pilot | 2009-2010 | 120,0 Σ=272 | Î.S.”ASELTEH |  |  |  |
|  |  | Implementare | 2010 |  |  | 600 buc. | 7200 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.8 | Sistemul combinat solaro-combustibil de de producere a energiei termice cu acumulatoare de căldură (elaborare de perspectivă) | Lucrări de cercetare ştiinţifice (LCŞ). | 2006 | 30 | IE AŞM | Gospodă-rii indivi-duale şi coopera-tive | 1 t.c.c. pe sezon de la o unutate | Suprafaţa productivă: 20 m2 Suprafaţa colectoarelor solare: 10 м2 Cota energiei solare: 80% Termenul de răscumpărare a investiţiilor: 1-2 ani |
|  |  | Lucrări experimen-tale de construire (LEC) | 2007 |  | IE AŞM |  |  |  |
|  |  | Proiect pilot | 2008 | 30 | IE AŞM, Î.S.”ASELTEH |  |  |  |
|  |  | Implemen-tare | 2008 | 6000????? |  | 241 buc. | 241 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.9 | Casă solară energoefec-tivă şi antisesmică (elaborare de perspectivă) | Lucrări de cercetare ştiinţifice (LCŞ) | 2007-2008 | 420 | Uniunea arhitectorilor. Autorită-ţile administ-rării publice locale. МТС „Te Ca Pro” Srl |  |  | Se vor utiliza materiale locale de construcţie. Intensitatea energetică la faza de construcţie se va reduce la 50%. Consumul propriu de energie la exploatare se va reduce la 80%,. Pentru alimentare se vor utiliza R.R.E,: energia vântului, energia solară(termică şi PV) , Suprafaţa totală 140 m.p. |
|  |  | Lucrări experimen-tale de construire (LEC) | 2009 | 1230 |  |  |  |  |
|  |  | Proiect pilot | 2010 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | Implementare | 2010-2014 | 8000 Σ=12650 |  | 40 buc. | 140.0 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Uniunea arhitecţilor din Republica Moldova, IE AŞM Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Capitolul 2.  Instalaţii fotoelectrice

Cota de substituire a combustibilului fosil la valorificarea cca  0,1 %

şi  va constitui  3 00 t.c.c.

Secţia  А. Module fotoelectrice şi PV-termale( cu co-genratţie)

| Nr./o | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consumatorul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Celule fotovoltaice şi module în baza siliciului | Confecţionarea partidei experimentale de celule fotovoltaice cu siliciu | 2006-2007 | 600 | IFA AŞM, USM; S.A. «Mezon». | IFA AŞM, USM; S.A. «Mezon». |  | Diametrul plachetelor … 100 мм; Randamentul … 12 %. |
|  |  | Proiect pilot. Confecţionarea modulului solar experimental de conversie directă în enrgie electrică din plachete de siluiciu cu metoda de pulverizare. | 2006-2007 | 100 | USM, uzina „Topaz”, uzina „Mezon” |  | 0,02 тt.c.c. la unitate | Panou solarcu puterea de 25 W după tehnologia UTM. |
|  |  | Organizarea producerii celulelor şi modulelor solare la la o întreprindere din Republica Moldova | 2008-2009 |  | S.A. «Mezon» |  |  |  |
|  |  | Implementarea şi punerea la producere |  |  |  |  |  | Indicii tehnico-economici se vor determina în baza rezultatelor obţinute la realizarea proiectelor de cercetare-dezvoltare |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 2.2 | Structuri în bază de Si, InP şi GaN pentru conversia fotovoltaica şi optoelectro-nică |  | 2006-2010 | 150.0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - dr. Leonid Gorceac |
| 2.3 | Obţinerea şi caracteriza-rea de materiale noi CuIn3Se5 şi altele |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Institutul de Fizică Aplicată al AŞM Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - acad. Ernest Aruşanov |
| 2.4 | Module fotovoltaice pe baza hetejoncţiu-nilor Cds-Cd Te |  | 2006-2010 | 150.0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Universitatea de Stat a Moldovei Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - dr.hab. Petru Gaşin |
| 2.5 | Nanotehno-logie cu tratament fotonic şi depunere chimică pentru celulele solare şi sensorii în baza semiconduc-torilor nanostructu-raţi |  | 2006-2010 | 89.0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Universitatea Tehnică a Moldovei Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - dr. hab., acad. Tudor Şişianu |
| 2.6 | Tehnologia optimizată de confecţionare a celulelor solare, panourilor fotovoltaice de înaltă eficienţă şi costuri reduse |  | 2006-2010 | 46.4 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Universitatea Tehnică a Moldovei Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - dr. hab. Viorel Trofim |
| 2.7 | Tehnologia compoziţelor nanodimen-sionale şi elaborarea receptorilor |  | 2006-2007 | 110.0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Universitatea de Stat a Moldovei Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - dr.hab. Petru Gaşin |
| 2.8 | Sisteme fotovoltaice şi fotoelectro-chimice cu eficienţă majorată În baza materialelor semiconductoare solare şi oxidice. |  | 206-2007 | 110.0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Institutul de Fizică Aplicată al AŞM Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - acad. Alexei Semaşchevici |
| 2.9 | Cercetarea teoretică şi experimentală a panourilor fotovoltaice în baza celulelor solare bilaterale cu concentratoare staţionare |  | 2006-2007 | 27.2 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Institutul de Fizică Aplicată al AŞM Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - acad. Alexei Semaşchevici |
| 2.10 | Crearea complexului industrial de producere | Proiect pilot şi implem-entare |  | 100 mln. euro. | STB Advanced tehnology Ltd |  |  | Termenul de realizare … 3ani Se bazează pe tehnologii noi de obţinere şi utilizare a siliciului monocristalin şi policristalin pentru asigurarea conversieienergiei solare în raionul Cahul |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Secţia B. Instalaţii fotoelectrice.

| Nr./o | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consumatorul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 2.2 | Sistem solar pentru mica irigare | Proiect pilot. Elaborarea sistemului solar în baza modulelor fotoelectrice | 2007-2009 | 100 | IFA AŞM S.A „Topaz” |  | 0,82 t.c.c. la una unitate | Puterea modulelor fotovoltaice … 1 kW; Suprafaţa irigată … 1ha; Înălţimea manometrică … 20 m; Cota energiei solare în consumul total … 100 %; Termen de răscumpărare.... 1 an. |
|  |  | Implemen-tare. Sistem solar pentru mica irigare | 2008-2010 | 25400 (33,8 – pentru una unitate) |  | Intreprinderi din sectoprul agrar - 750 pentru una unitate | 615 t.c.c. | Puterea modulelor fotovoltaice 750 kW; Suprafaţa irigată … 750 ha; Termen de răscumpărare.... 1 an. |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 2. 2.4 | Agregat de alimentare neîntreruptabilă cu module fotovoltaice | Lucrări de cercetare ştiinţifice (LCŞ) | 2007 | 80.0 |  | Consuma-tori din telecomu-nicaţii, ocrotirea sănătăţii, Minister-lui apărării |  | Puterea electrică … 2-3 kW şi 40-80 kW. |
|  |  | Lucrări experimen-tale de construire (LEC) | 2008 | 130.0 |  |  |  |  |
|  |  | Proiect pilot | 2009 | 310.0 |  |  |  |  |
|  |  | Implementare | 2010 | 650.0 Σ=1170 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Anexa  5.

Cota de substituire a combustibilului fosil la valorificarea cca  1,5 %

şi  va constitui  4,5 mii t.c.c.

Număr total de proiecte - 5

Combustibil substituit –             t.c.c.

Necesarul de investiţii  –     392920  mii lei.

Raportul masei combustibilului substituit la necesarul de investiţii  –    0,53  t.c.c./1000 lei.

Capitolul 1. IEE autonome pentru producerea energiei electrice

| Nr./o | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consuma-torul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Testarea instalaţiei eoliene de mică putere în condiţii reale de exploatare | Lucrări experimentale de construire (LEC) | 2006-2007 | 100 | IE AŞM; ÎS ASEL-TEH | Gospo-dării indivi-duale şi de fermieri | 450 la una instalaţie | Puterea … 3 kW. |
|  |  | Implementare | 2007-2010 | 400 | ÎS ASEL-TEH | 25 buc. | 1125 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.2 | Instalaţie eoliană ci aeromotor spirală | Lucrări experimentale de construire (LEC) | 2006-2007 | 5.0 | IE AŞM, lab. Energie eoliană „Inova-torul” |  | 15.0 la una instalaţie | Puterea … 1 kW Tensiunea nominală 12V. |
|  |  | Proiect pilot | 2007 | 15.0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.3 | Instalaţie eoliană ci aeromotor spirală | Lucrări experimentale de construire (LEC) | 2006-2007 | 40,0 | IE AŞM , lab. Energie eoliană „Inova-torul »; CAM AŞM | Donceni. Biserica Sfântului Dumitru | 75,0 la una instalaţie | Puterea … 5 kW Tensiunea nominală 24V. |
|  |  | Proiect pilot | 2007 | 200,0 |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.4 | Generator asincron cu excuitaţie capacitivă cu turaţii joase | Proiect pilot | 2008-2010 | 40.0 | IE AŞM; uzina «Hidropompa» |  |  | Pentru instalaţii eoliene cu puterea 0,2 … 3 kW; Viteza de rotaţie : 375 ... 500 rot./min. |
|  |  | Implemenare | 2010 | 60.0 |  | 25 buc. |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.5 | Fermă eoliană | Proiect pilot | 2006-2007 | 1700 | IE AŞM; CAM AŞM |  |  | Ferma include 10 agregate cu rotor spirală; Puterea sumară … 35kW. Tensiunea … 24 V. |
|  |  | Implemenare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.6 | Вinstalaţie eoliană cu puterea de 10 kW | Proiect pilot | 3630 |  | SA „ART-MET”, Chişinău |  |  | Termenul de realizare cu confecţionare… 1 an dela deschiderea finanţării . |
|  |  | Implemenare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Capitolul 2. IEE de sistem pentru producerea energiei electrice.

| Nr./o | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consuma-torul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Centrală eoliană electrică | Proiect pilot | 2007-2008 | 10.000 | UTM, IE AŞM; „Energo-proiect” | Furni-zarea energiei în reţea | 740 | Puterea instalată ... 0,6 МW; Energia produsă ... 1950 МWh; Termenul de răscumpărare ... 8 ani |
|  |  | Implemenare | 2008-2010 | 68.000 |  | 8 buc | 5920 |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 2.2 | Fermă eoliană | Implementare |  | 20mln. euro | Infusion Company, Portugalia |  |  | Implementarea înstalaţiilor eoliene cu puterea sumară 20 МW; Termenul de construire şi punere în exploatare … 2 ani de la deschiderea finanţării |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Capitolul 3. IEE fără producrerea ienergiei electrice (mecanice, inclusiv utilizate în irigare).

| Nr./o | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consuma-torul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Instalaţie eoliană pentru pomparea apei |  |  | 50,0 |  |  |  | Suprafaţa irigată … 1 ha; Puterea instalată… 5 kW; Termen de răscumpărare … 1 an. |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Anexa 6.

Cota de substituire a combustibilului fosil cca  4,4% din contul altor tipuri de S.R.E.

şi  va constitui  13,2 mii t.c.c.

Număr total de proiecte - 2

Combustibil substituit –             14,2 t.c.c.

Necesarul de investiţii  –      50550 mii lei.

Raportul masei combustibilului substituit la necesarul de investiţii  –     0,28 t.c.c./1000 lei.

Capitolul 1. Instalaţii cu pompe termice pentru valorificarea surselor cu  potenţial termic redus.

| Nr./o | Denumirea proiectului | Denumirea etapelor de bază | Termenii de realizare | Volumul necesar al finanţării , mii lei | Producătorul de echipament şi utilaj | Consuma-torul energiei | Cantitatea de combustibil tradiţional substituit, t.c.c. | Indici de eficienţă şi exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Instalaţie cu pompă termică pentru utilizarea deşeurilor de căldură la CET-2 | Proiect pilot | 2008-2010 | 45.000 | IE AŞM; CET-2; „Energo-proiect” | CET-2 , munici-piul Chişinău | 14.000 pe an | Funcţionează în comun cu blocurile energetice de 80 MW. Parametrii se vor determina la faza de proiectare. |
|  |  | Imple-mentare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1.2 | Majorarea eficienţii sistemului de încălzire a mun. Chişinău prin utilizarea căldurii cu potenţial termic redus la punctele de distribuţie cu ajutorul pompelor termice | Proiect pilot | 2007-2008 | 2050 | IE AŞM, „Termo-com” |  | 185 t.c.c. pentru una pompă termică | Puterea instalaţiei cu pompă termică ...6 Gcal/h. Energia termică obţinută suplimentar ...1300 Gcal/sezon |
|  |  | Implementare |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |
| 1. 3 | Apele subterrane termale şi potenţiolul lor energetic | Lucrări de cercetare ştiinţifice (LCŞ) | 2006-2007 | 350,0 | Institutul de geofizică al AŞM |  |  | Harta repartiţiei apelor termale în teritoriul Republicii Moldova. Studiu privind utilizarea apelor termale în condiţiile Republicii Moldova |
|  |  | Lucrări experimen-tale de construire (LEC) |  |  |  |  |  |  |
| Organizaţia – executant şi co-executanţi : Conducătorul proiectului . ( Nume, prenume, tel, e-mail) - Mecanism de promovare TENDER |

Anexa 7

Tabelul cu informaţie generalizată privind perspectiva implementării

surselor regenerabile de energie în anii 2006-2010

Număr total de proiecte -          30,0

Combustibil substituit –             406,0 mii t.c.c.

Necesarul de investiţii  –            597 mln. lei.

| Nr./0 | Titlul programulu/subprogramului | Cantitatea preconizată de combustibil substituit | Numărul de proiecte | Volumul necesar al finanţării, mln. lei | Cantitatea de combustibil substituit conform proiectelor în abnul 2010, mii t.c.c. | Cantitatea de combustibil substutuit anual ce revine la 1000 lei investiţii, t.c.c./1000 lei | Obser. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Mii t.c.c. |  |  |  |  |  |
| 1 | Biomasa | 70 | 210 | 12 | 131,2 | 115,7 | 0,88 |  |
| 2 | Centralele hidroelectrice | 14 | 42 | 2 | 5,5 | 5,0 | 0,9 |  |
| 3 | Energia solară | 10 | 30 | 9 | 17,2 | 63,9 | 3,7 |  |
| 4 | Energia eoliană | 1,5 | 4,5 | 5 | 392,9 | 207,7 | 0,53 |  |
| 5 | Alte tipuri de surse | 4,4 | 13,2 | 2 | 50,5 | 14,2 | 0,28 |  |
| TOTAL | 100 | 300,0 | 30 | 597,4 | 406,4 | 0,69 |  |

Anexa 8

Tabelul acronimelor proiectului Programului naţional de valorificare a SRE în Republica Moldova în aa. 2006-2010

| S.R.E | Surselor regenerabile de energie |
| --- | --- |
|  | Возобновляемые источники энергии |
| R.R.E | Resurselor regenerabile de energie |
|  | Возобновляемые энергетические ресурсы |
| CHE | Centrală hidroelectrică |
|  | Гидроэлектростанция |
| CE | Centrală eolienă |
|  | Ветровая электростанция |
| GES | Gaze cu efect de seră |
|  | Газы с тепличным эффектом |
| TVA | Taxa pe valoare adăugată |
|  | Налог на добавочную стоимость |
| AŞM | Academia de Ştiinţe a Moldovei |
|  | Академия наук Молдовы |
| IE AŞM | Institutul de Energetică al Academia de Ştiinţe a Moldovei |
|  | Институт энергетики АНМ |
| IEG AŞM | Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM |
|  | Институт экологии и географии АНМ |
| IFA AŞM | Institutul de Fizică Aplicată al AŞM |
|  | Институт прикладной физики АНМ |
| IGS AŞM | Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM |
|  | Институт геологии и сейсмологии АНМ |
| IGFP AŞM | Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM |
|  | Институт генетики и физиологии растений АНМ |
| IC AŞM | Institutul de Chimie AŞM |
|  | Институт химии АНМ |
| IIETI AŞM | Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM |
|  | Институт электронной инженерии и промышленных технологий АНМ |
| IISD AŞM | Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM |
|  | Институт истории, государства и право АНМ |
| IPC AŞM | Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM |
|  | Институт культурного наследия АНМ |
| IFSŞP AŞM | Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al AŞM |
|  | Институт философии, социологии и политических наук АНМ |
| IEFS AŞM | Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM |
|  | Институт экономики, финансов и статистики АНМ |
| CAM AŞM | Centrul de Automatizări şi Metrologie AŞM |
|  | Центр автоматизации и метрологии АНМ |
| MET | Ministerul Educaţiei şi Tineretului |
|  | Министерство Образования и Молодежи |
| UTM | Universitatea Tehnică a Moldovei MET |
|  | Технический университет Молдовы |
| USM | Universitatea de Stat a Moldovei |
|  | Государственный университет Молдовы |
| UASM | Universitatea Agrară de Stat a Moldovei MET |
|  | Государственный аграрный университет Молдовы |
| UST | Universitatea de Stat din Tiraspol MET |
|  | Тираспольский государственный университет |
| UPS „Ion Creangă” | Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” MET |
|  | Государственный педагогический университет „Ion Creangă” |
| IŞE MET | Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei MET |
|  | Научный институт воспитания |
| CŞCAE | Centrul ştiinţific „Chimia aplicată şi ecologia” |
|  | Научный центр « Прикладная химия и экология» |
| IPA „N.Dimo” | Institutul de Pedologie şi Agrochimie „N.Dimo” MAIA |
|  | Институт земледелия и агрохимии „N.Dimo” |
| MAIA | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
|  | Министерсво сельского хозяйства и пищевой промышленности |
| INVV | Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie |
|  | Национальный институт виноградарства и виноделия |
| ICCC „Selecţia” | Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” |
|  | Научно-исследовательский институт полевых культур |
| IF„Porumbeni” | Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” |
|  | Институт фитотехнии „Porumbeni” |
| ICMEA Mecagro | Institutul de cercetări a mecanizării şi electrificării agriculturii MECAGRO |
|  | Научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства |
| ICPP | Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor |
|  | Научно-исследовательский институт защиты растений |
| IZMV | Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară MAIA |
|  | Институт зоотехники и ветеринарной медицины |
| IMDRP MAIA | Institutul de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare MAIA |
|  | Институт менеджмента, развития села повышения квалификации |
| IP „ENERGOPROIECT”- | Institutul de Proiectări „ENERGOPROIECT” |
|  | Проектный институт „ENERGOPROIECT” |
| ITA | Institutul de Tehnologii Alimentare MAIA |
|  | Институт пищевых технологий |
| CCV SRE | Consiliul coordonator privind valorificarea surselor regenerabile de energie |
|  | Координационный совет по освоении ВИЭ |
| AGEPI | Agentia de stat pentru proprietatea intelectuala a Republicii Moldova |
|  | Государственного Агентства по Интеллектуальной Собственности |
| ANRE | Agenţia Naţoională pentru Reglametare în Energetică |
|  | Национальное агентство по регулировании в энергетике |
| ANCE | Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |
|  | Национальное агентство по энергосбережению |
| ANCEPER | Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei şi Promovarea Energiei Regenerabile |
|  | Национальное агентство по энергосбережению и продвижению возобновляемой энергии |
| AITT AŞM | Agenţia de Inovare şi transfer tehnologi a AŞM |
|  | Агентство по инновациям ми технологическому трансферу |
| FNER | Fondul Naţional pentru Energia Regenerabilă |
|  | Национальный фонд возобновляемой энергии |
| FCFR | Fondul Cercetărilor Fundamentale din Rusia |
|  | Фонд фундаментальных исследований России |
| AAI „Moldova-Vin” | Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” |
|  | Агроиндустриальное агентство „Moldova-Vin” |
| AAPL | Autorităţile administrării publice locale |
|  | Органы местного публичного управления |
| SA „ART-MET” | Societate pe Acţiuni „ART-MET” |
|  | Акционерное общество „ART-MET” |
| SRL „Avante” | Societate cu Răspundere Limitată „Avante” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „Avante” |
| SRL „La plopi” | Societate cu Răspundere Limitată „La plopi” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „La plopi” |
| „IRITAL-NORD” SRL | SRL - Societate cu Răspundere Limitată„IRITAL-NORD” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „IRITAL-NORD” |
| SRL „Paciole” | Societate cu Răspundere Limitată „Paciole” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „Paciole” |
| „Te Ca Pro” Srl | Societate cu Răspundere Limitată „Te Ca Pro” |
|  | Общество с ограниченной ответственностью „Te Ca Pro” |
| S.A. «Mezon» | Societate pe acţiuni «Mezon» |
|  | Акционерное общество «Mezon» |
| Topaz | Uzina „Topaz” |
|  | Завод „Topaz” |
| Î.S. «ASELTEH» | Întreprinderea de Stat «ASELTEH» |
|  | Государственное предприятие «ASELTEH» |
| «Hidropompa» | Uzina „HIDROPOMPA”, Chişinău |
|  | Завод „HIDROPOMPA”, Кишинэу |
| CET-2 | Centrală Electrică cu Termoficare, Chişinău |
|  | Тепловая электрическая станция ТЭЦ-2, Кишинэу |
| Termocom | Societate pe Acţiuni TERMOCOM ,Chişinău |
|  | Акционерное общество TERMOCOM |
| II „Ivan Nechit” | Întreprindere Individuală „Ivan Nechit” |
|  | Индивидуальное предприятие «Иван Некит» |
| UA | Uniunea arhitectorilor |
|  | Союз архитекторов |
| LEE „Inovatorul” | Lab. Energie eoliană „Inovatorul” |
|  | Лаборатория ветроэнергетики „Inovatorul” |
| „VUCH” | Compania din Cehia |
|  | Компания их Чехии |
| STB Advanced tehnology Ltd | Companie cu răspundere limitată |
|  | Компания с ограниченной ответственностью |
| Infusion Company | Companie din Portugalia |
|  | Компания из Португалии |

# Text boxes

Chşinău, 2006

21