Proiect

Strategia  Energetică

a  Republicii  Moldova

pe  termen  lung,  aliniată

la  obiectivele  energetice

ale  Uniunii  Europene

CUPRINS

I. Introducere	4

II. Starea actuală în complexul energetic	6

2.1. Consumul de resurse energetice	6

2.2. Producerea energiei şi importul	8

2.3. Transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice	10

2.4. Asigurarea cu produse petroliere şi gaze naturale	11

2.5. Utilizarea energiei regenerabile	12

2.6. Tarifele de livrare a energiei	12

2.7. Impactul sectorului energetic asupra mediului înconjurător	13

2.8. Infrastructura informaţională în sectorul energetic	13

2.9. Potenţialul ştiinţific şi inovaţional	13

2.10. Provocările de bază pentru sistemul energetic al Republicii Moldova	13

şi factorii de influenţă	13

III.  Domeniile prioritare şi obiectivele strategice de dezvoltare	15

a sectorului energiei	15

3.2. Majorarea siguranţei alimentării cu energie pentru	15

o dezvoltare durabilă  a  economiei	15

3.3. Formarea unui mix  de energie durabil, eficient,	16

inclusiv cu participarea surselor regenerabile de energie	16

3.4. Contribuirea la combaterea schimbării climei prin acţiuni complexe	16

3.5. Încurajarea inovării şi implementării tehnologiilor energetice	17

avansate şi competitive	17

3.6. Realizarea principiului de promovare a unei  politici energetice externe coerente cu tendinţele pe plan internaţional	17

IV. Dezvoltarea sectorului energiei	17

4.1. Obiectivele strategice ale sectorului energiei al Republicii Moldova	17

4.1.1. Majorarea siguranţei alimentării cu energie:	18

4.1.2. Formarea pieţei interne de energie:	18

4.1.3. Formarea mixului  de energie:	19

4.1.4. Încurajarea inovării:	19

4.1.5. Principii de promovare a unei  politici energetice externe coerente	19

4.2. Sectorul electroenergetic	20

4.2.1. Obiective specifice	20

4.2.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice	21

ale sectorului electroenergetic	21

A. Surse de generare a energeiei electrice	21

B. Întărirea reţelei  de transport a energiei electrice	23

C.  Reţelele electrice de distribuţie	24

4.3. Sectorul termoenergetic	26

4.3.1. Obiective specifice	26

4.3.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice	27

ale sectorului termoenergetic	27

A. Surse de generare a energiei termice	27

B. Reţelele sistemelor centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice	27

4.3.3. Măsuri  de asigurare a procesului  de eficientizare a sectorului termoenergetic	28

4.4. Sectorul de gaze	29

4.4.1. Obiective specifice	29

4.4.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor sectorului de gaze	29

4.5. Sectorul de combustibil  lichid şi solid	30

4.5.1. Obiective specifice	30

4.5.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice	31

a sectorului de combustibil lichid şi solid	31

4.6. Sursele  regenerabile de energie	32

4.6.1. Obiective specifice	32

4.6.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice	32

în domeniul surselor regenerabile de energie	32

4.7. Conservarea energiei şi majorarea eficienţei energetice	33

4.7.1. Principii de bază	33

4.7.3. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice privind	34

conservarea energiei şi majorarea eficienţei energetice	34

4.8. Reglementarea în domeniul energiei	35

4.8.1. Obiective specifice:	35

4.8.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice	35

4.9. Protecţia mediului înconjurător	36

4.9.1. Obiective specifice:	36

4.9.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice	37

4.10. Educaţia şi pregătirea cadrelor	38

4.10.1. Obiective specifice:	38

4.10.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice	38

4.11. Încurajarea inovării prin cercetare	39

4.12. Cooperarea internaţională	40

4.12.1. Obiective specifice:	40

4.12.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice	40

4.13. Atragerea investiţiilor	41

4.13.1. Obiective specifice:	41

4.13.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice	41

4.14. Dezvoltarea informaţională	42

4.15. Măsuri de dezvoltare a cadrului legislativ	43

V. Monitorizarea implementării strategiei	43

VI. Concluzii	43

Anexa nr. 1	44

Anexa nr.2	52

Anexa nr. 3	54

Anexa nr. 4	55

Anexa nr. 5	57

# I. Introducere

- Strategia Energetică a Republicii Moldova ( în continuare Strategie) este un document  în care se analizează situaţia în complexul energetic şi se propun soluţii pentru asigurarea cu energie  în noile condiţii  de dezvoltare a republicii ca stat independent, cu orientare spre aderarea la Uniunea Europeană şi cooperare cu statele CSI şi ţările terţe.

- Acest document analizează şi include activităţi orientate spre eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice a ţării, inclusiv prin valorificarea surselor regenerabile de energie şi majorarea eficienţei energetice în economia naţională.

- Energetica are ca obiectiv general asigurarea cu energie calitativă, la preţuri rezonabile, a tuturor consumatorilor din ţară şi realizarea conceptului de dezvoltare durabilă a economiei naţionale pe bază de competitivitate şi formare a pieţei deschise de energie. Realizarea acestui obiectiv  va asigura tuturor actorilor pieţei energetice condiţii  transparente de competitivitate cu sporirea securităţii energetice a ţării, diminuarea preţurilor la energia furnizată, majorarea eficienţei energetice şi va contribui la diminuarea impactului sectorului energetic asupra mediului înconjurător.

- Pentru a asigura viabilitata Strategiei şi atingerea obiectivului  general în termenele stabilite sunt definite obiectivele specifice pentru sectorul energiei, ţinând cont de particularităţile de dezvoltare a acestei ramuri a economiei naţionale în plan istoric şi a necesităţii de a da răspuns la noile provocări din domeniul asigurării cu energie şi a protecţiei climei. Ca factor esenţial privind realizarea Strategiei se prezintă componenta financiară, inclusiv investiţiile capitale  necesare pentru modernizarea tuturor componentelor sistemului energetic din lanţul: producere-transport-distribuţie-consum, având drept ţintă atingerea indiciilor de eficienţă energetică ai Uniunii Europene.

- Strategia  răspunde la provocarea privind formarea pieţelor regionale de energie a ţărilor din Sud-Estul Europei şi,  în perspectivă, aderarea, după instituirea pieţei naţionale a energiei din Republica Moldova, la piaţa energetică a Uniunii Europene. Strategia de asemenea are ca scop asigurarea  îndeplinirii de către Republica Moldova a obligaţiilor privind angajamentele în domeniul de combatere a schimbărilor climei pe termen lung.

- Strategia include aspecte tehnice, financiare, economice, legislative, instituţionale, ecologice, de educaţie şi şcolarizare privind problemele dezvoltării sectorului energiei. Din aceste considerente  sunt identificate domeniile cheie pentru energetica republicii, actuale la etapa curentă de dezvoltare şi veridice pe termen lung. Problema fundamentală constă în determinarea principiilor de dezvoltare a sectorului energiei, realizarea cărora ar asigura  dezvoltarea durabilă, competitivă  a energeticii şi alimentarea cu energie a consumatorilor şi a securităţii energetice la general.

- Strategia răspunde clar la multele întrebări ce necesită soluţionare corectă nu numai la momentul dat, dar şi în perspectivă. Totodată, soluţiile  preconizate şi promovate în Strategie sunt racordate la politica economică, industrială şi socială a ţării şi la tendinţele pe plan internaţional.

- Sistemul energetic al Republicii Moldova are un specific propriu, ce influenţează asupra modalităţilor de atingere a obiectivelor Strategiei, care se bazează pe o viziune clară  în ce priveşte dezvoltarea energeticii în viitor  şi a acelor schimbări, ce pot avea loc în sectorul energiei în perspectivă. În calitate de principii fundamentale luate în consideraţie la elaborarea Strategiei pot fi menţionate:

  - sistemul de asigurare cu energie este orientat spre consumator;

  - sistemul energetic va fi orientat spre o varietate mai extinsă  privind utilizarea surselor de energie disponibile şi asimilarea  noilor tehnologii pentru asigurarea eficienţei energeticii şi  siguranţei alimentării cu energie;

  - în viitor sistemul energetic va include surse de generare distribuite;

  - selectarea şi implementarea tehnologiilor energetice se vor baza pe următoarele  criterii: cea mai ridicată eficienţă energetică, siguranţa funcţionării, ocrotirea mediului înconjurător, cost rezonabil;

  - stimularea valorificării surselor regenerabile de energie (biomasei, energiei solare,  energiei eoliene, hidroenergiei, surse cu potenţial termic redus)  şi a noilor surse de energie;

- toate acţiunile pe termen scurt pînă în 2010 sunt conforme cu obiectivele de dezvoltare a sectorului energetic pe termen lung pînă în 2020;

- conceptual dezvoltării durabile, care ţine cont de faptul, că mediul ambiant al Republicii Moldova este o resursă inestimabilă;

- obiectivele şi acţiunile din Strategie sunt conforme cu tendinţele europene, internaţionale şi regionale în dezvoltarea energeticii şi a pieţei  de energie;

- dezvoltarea pieţei interne a energiei, în care statul asigură mediul corespunzător pentru managementul energeticii în condiţiile de piaţă;

- susţinerea cercetării şi inovării în domeniul tehnologiilor energetice noi şi eficiente.

- Strategia  ia în consideraţie de particularităţile ţării şi este orientată spre dezvoltarea pieţei de energie, cu participare activă a diferitor agenţi economici, inclusiv din sectorul privat al economiei.

- Strategia Energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020 este elaborată întru executarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”, Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, în baza Strategiei Energetice pînă în anul 2010 şi acquis-ului comunitar în domeniul energetic (anexa nr.5), fiind aliniată la obiectivele energetice ale Uniunii Europene.

# II. Starea actuală în complexul energetic

- Energia este  factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează  asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale societăţii. Energia este forţa motrică în avansarea ţării şi a dezvoltării ei economice pe termen lung. În atingerea unei dezvoltări economice  continue şi durabile este necesar ca sursele de energie să fie adecvate şi sigure, la preţ rezonabil şi să asigure economiei şi ţării competitivitate.

- Sectorul energetic este o ramură de bază a economiei naţionale, care, în mare măsură, determină succesul realizării Programelor de dezvoltare a economiei naţionale, precum şi stabilitatea în societate, având drept sarcină asigurarea cu energie a tuturor consumatorilor din ţară.

- Începând cu anul 1997, au fost întreprinse următoarele acţiuni importante  pentru restructurarea sistemului energetic:

- Compania de Stat "Moldenergo" a fost descentralizată cu divizarea în baza  principiului funcţional în trei categorii de întreprinderi ce urmează a fi privatizate (cu excepţia transportului de energie şi dispeceratului central):

- de generare- Societatea pe acţiuni "CET-1 Chişinău ", Societatea pe acţiuni "CET-2 Chişinău ", Societatea pe acţiuni "CET-Nord Bălţi";

- de transport şi dispecerat central- întreprinderea de Stat "Moldtranselectro", care a inclus toate celelalte active şi activităţi ale companiei de stat „Moldenergo”;

- de distribuţie- Societatea pe acţiuni "RE Chişinău ", Societatea pe acţiuni "RED Nord", Societatea pe acţiuni "RED Nord-Vest", Societatea pe acţiuni "RED Centru", Societatea pe acţiuni "RED  Sud".

- A fost fondată Compania mixtă moldo-rusă "Moldova-Gaz", în care 50%+1 de acţiuni sînt deţinute de Concernul "Gazprom" din Federaţia Rusă.

- S-a creat Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, organ chemat să exercite funcţii de reglementare economică în energetica republicii şi de protecţie a consumatorilor.

- A demarat procesul de privatizare a reţelelor electrice de distribuţie şi, ca urmare, în anul 2000 compania spaniolă “Union Fenosa” a cumpărat 100% din acţiunile a trei întreprinderi de distribuţie - Societatea pe acţiuni "RE Chişinău",  Societatea pe acţiuni "RED Centru" şi  Societatea pe acţiuni "RED Sud".

- În anul 2000 a fost restructurizată Î.S. „Moldtranselectro”, cu fondarea a patru întreprinderi specializate, inclusiv a Î.S. „Moldelectrica” cu unica funcţie - transportul energiei electrice şi de dispecerat central;

- În pofida eforturilor depuse situaţia în complexul energetic continuă a fi tensionată. Îmbunătăţirea situaţiei actuale este posibilă prin continuarea reformei economice în complexul energetic,  întărirea şi extinderea legăturilor cu pieţele energetice din exterior.

## 2.1. Consumul de resurse energetice

- Pe parcursul anilor 1990-2005 în republică au avut loc schimbări esenţiale în volumul şi structura  consumului de resurse energetice.  Consumul resurselor energetice a atins valoarea maximă de 14,8 mln. tcc  în a. 1990, iar   către anul  2001 s-a micşorat până la 2,48 mln. tcc. Începând cu a. 2001, s-a observat o creştere treptată a consumului, care în a. 2005 a constituit cca 3,6 mln. tcc. Valoarea maximă de energie electrică importată a fost de 3,54 mlrd. kWh în anul 1997. În perioada anilor 2000-2005 importul anual de energie electrică s-a stabilit la nivel de 2,4 - 2,6 mlrd. kWh. În structura de consum a energiei electrice predomină cota sectorului comunal ( cca 20 %) şi de uz casnic ( peste 30%). Fig.2.1 ilustrează structura şi evoluţia importului de resurse energetice în perioada anilor 1990-2000, iar fig.2.2 - consumul total de resurse energetice în perioada menţionată. Fig. 2.3 ilustrează repartiţia consumului de energie electrică în ramurile de bază ale economiei, iar fig. 2.4- a resurselor energetice consumate în a.2004.

Fig. 2.1. Structura importului de resurse energetice  în Republica Moldova

în perioada aa.1990-2000

Fig. 2.2. Consumul de resurse energetice în perioada anilor 1995-2005

Fig. 2.3. Consumul de energie electrică în  ramurile de bază ale economiei

- Principalul domeniu de consum a resurselor energetice este producţia energiei electrice şi termice, pentru care se utilizează 42,4% din  volumul total de resurse energetice. Industria consumă 165 mii tcc. şi ocupă unul din ultimele locuri după nivelul de consum a resurselor energitice în republică (6,1% din volumul total al consumului de  resurse energetice). Ponderea industriei în consumul total al energiei electrice constituie 20,6%.

- Structura consumului de resurse energetice este o dovadă a dezvoltării insuficiente a industriei. În scopul consolidării potenţialului  energetic pentru sectorul industrial este necesară majorarea producţiei proprii de energie, inclusiv din contul utilizării surselor regenerabile, dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor noi, cu consum redus de energie în toate ramurile  economiei naţionale.

## 2.2. Producerea energiei şi importul

- Sistemul energetic al Republicii Moldova include o centrală electrică,  trei centrale electrice cu termoficare, două centrale hidroelectrice şi 10 centrale electrice cu termoficare ale fabricilor de producere a zahărului. Centrala Electrică Raională de Stat Moldovenească (CERSM) şi Centrala hidroelectrică  Dubăsari sunt amplasate în Transnistria şi în prezent nu au legătură electrică directă cu sistemul energetic din partea dreapta a Nistrului.  În tabelul 2.1 sunt prezentate  puterile instalate ale centralelor din Republica Moldova.

Tabelul 2.1.

Puterea instalată a centralelor electrice ale Republicii Moldova

| Denumirea centralei | Centrala Electrică Moldovenească (CERSM) | Centrala termoelectrică CET-1 | Centrala termoelectrică CET-2 | Centrala termoelectrică CET-Nord | CHE Dubăsari | CHE Costeşti | CE ale fabrici-lor de zahăr (CEFZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puterea electrică, MW | 2520,0 | 66,0 | 240,0 | 28,5 | 48,0 | 16,0 | 98,0 |
| Total, MW | 3006,5 |
| Total efectivă, MW | 1670,0 |

19. Urmare învechirii şi uzurii echipamentului  de generare a Centralei Electrice Raionale de Stat Moldoveneşti, puterea disponibilă pentru generare în prezent se estimează la nivel de cca 1200 MW. Centralele energetice ale fabricilor de zahăr (CEFZ) se utilizează preponderent sezonier pentru acoperirea necesarului de energie la etapa de prelucrare a sfeclei de zahăr. În perioada a.a.2001-2004  s-a produs o diminuare a producţiei de energie electrică  de către sursele de generare proprii ( de la 37,4 la 26,6%)  şi  o dublare a importului de energie electrică pentru acoperirea cererii. În republică au început lucrările de dezvoltare a energeticii distribuite: puterea electrică instalată a mini-CET-urilor cu motoare cu piston, care funcţionează pe baza gazelor naturale şi biogazului este de cca 10 MW.

20. Producerea simultană a energiei electrice şi termice este organizată la CET-1, mun. Chişinău, cu puterea instalată (electrică - 66 MW şi termică - 254 Gcal/h), CET-2, mun. Chişinău, cu puterea instalată (electrică -  240 MW şi termică -1200 Gcal/h) şi CET – Nord, mun. Bălţi, cu puterea instalată (electrică - 24 MW şi termică - 586,5 Gcal/h.

21. La  producerea energiei termice din surse energetice fosile sunt antrenate şi centralele termice. Numărul total de centrale termice s-a micşorat de la 4764 ( a.1993) până la 3176 (a. 2003). Declinul economic şi majorarea preţurilor la resursele energetice  au cauzat diminuarea de mai mult de 6 ori a volumului de producere a energiei termice de către CET-uri şi centralele termice pe parcursul unui deceniu (1993-2003).

Fig. 2.5. Producerea energiei termice de către CET-uri şi Centrale termice( mii Gcal)

22. Importul de energie electrică este o necesitate vitală pentru Republica Moldova. În fig. 2.6. este prezentată balanţa  consumului şi generării energiei electrice pentru consumatorii amplasaţi în teritoriul din partea dreaptă a Nistrului.

Fig. 2.6. Balanţa privind  consumul şi generarea în sistemul electroenergetic

amplasat în partea dreapta a Nistrului (a.2005)

## 2.3. Transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice

23. Transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice în sistemele centralizate de alimentare a sistemului energetic republican este efectuată de diferite companii, inclusiv cu capital privat: Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” (transportul energiei electrice), compania „Union Fenosa în Moldova”, Societatea pe acţiuni „RED Nord”, Societatea pe acţiuni „RED Nord-Vest”, RED Est (Transnistria), RED Sud-Est (Transnistria), Societatea pe acţiuni „Termocom”, mun. Chişinău (energie termică).

24. Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova funcţionează în paralel cu sistemul energetic al Ucrainei cu care are conexiune prin 6 linii electrice de tensiune înaltă 330 kV, iar  prin linia electrică aeriană LEA 400 kV cu sistemul energetic al Bulgariei. Prin trei LEA 110 kV se asigură interconexiunea cu sistemul energetic al României în „regim de insulă”. Întărirea legăturilor cu sistemul energetic al României rămâne o problemă actuală pentru Republica Moldova şi în perspectivă.

25. Actualmente sisteme centralizate de termoficare există în mun. Chişinău, Bălţi şi în centrele raionale ale republicii.  Transportul energiei termice spre consumatorii din mun. Chişinău se face prin gazoducte magistrale  (224,0 km), conducte ale reţelei intercartiere pentru încălzire  (265,0 km) şi  de alimentare cu apă caldă (214,0 km), precum şi conducte subterane cu izolaţie de poliuretan - 9,173 km. şi 491 puncte termice centrale. În mun. Bălţi distribuţia energiei termice şi a apei calde se face prin reţeaua cu lungimea de 195,2 km şi 67 puncte termice de distribuţie. În majoritatea centrelor raionale sistemele centralizate funcţionează parţial sau nu funcţionează deloc.

26. Pierderile  la transportul şi distribuţia energiei, atât pentru sectorul electroenergetic, cât şi pentru cel termoenergetic, sunt esenţiale şi influenţează asupra eficienţei energetice. În fig. 2.7 sunt prezentate evoluţiile pierderilor la transportul energiei electrice şi termice. În a.a. 2003-2004 pierderile în reţelele electrice de distribuţie au fost micşorate pînă la nivel de 20,5 %.  Conform estimărilor experţilor, reţelele electrice de distribuţie  sunt în stare bună dacă pierderile se află la nivelul de cca 10 %. Conform datelor  S.A. „Termocom” pierderile de apă caldă constituie anual 19,0 – 21,0 %. Micşorarea pierderilor la transportul energiei rămâne o prioritate pentru sectorul energetic al republicii şi se încadrează în prevederile Directivelor Uniunii Europene, inclusiv ale Cartei verzi (redacţia 2006). În acest context este actuală problema reglementării eficienţei energetice, inclusiv a utilizării echipamentului energoefectiv şi optimizării circuitelor  liniilor electrice.

Fig. 2.7. Dinamica creşterii pierderilor în sistemul electroenergetic în anii 1990-1998

27. Actualmente, sistemul energetic poate îndeplini funcţia de tranzit a energiei electrice pentru ţările Balcanice. Legăturile existente intersistemice cu Ucraina, Bulgaria şi România pot asigura tranzitul de energie electrică  la nivel de 4-5 mlrd. kWh /an, însă rămâne actuală problema întăririi reţelei liniilor 330 kV în regiunea Odesa şi în nordul republicii – LEA 330 kV Novodnestrovsk (Ucraina)  – Bălţi (Moldova) şi LEA  400 kV Bălţi (Moldova) – Suceava (România).

## 2.4. Asigurarea cu produse petroliere şi gaze naturale

28. Cuantumul propriu al componentei petrolului şi gazelor naturale în structura consumului de produse petroliere în Republica Moldova este foarte mic.  Rezervele de petrol  Văleni din raionul Cahul se estimează la 0,5 mln. tone.  Explorarea lor din 2004  (compania REDECO-MOLDOVA)  este de 14,5 mii tone cu o extragere anuală de până la 8-9 mii tone.  Petrolul obţinut a fost prelucrat la uzina AS-Petrol din Comrat. Resursele de gaze naturale descoperite   în apropierea satelor Zagarancea-Mânzeşti-Ungheni de Jos ( 9,2 mln.m3) sunt epuizate,  zăcămintele „Victorovca”  din raionul Cantemir ( 346 mln.m3)  aveau un debit  10-150 mii m3 şi în perioada anilor 1995-1997 au fost valorificate de compania  REDECO-MOLDOVA. În  a.2005 volumul de gaze captat a fost de cca 3,0 mii m3 / zi.

29. Necesarul de produse petroliere şi gaze naturale se acoperă din import. Principalul şi unicul furnizor de gaze naturale este Federaţia Rusă, prin intermediul companiei mixte „Moldovagaz”. Sistemul de alimentare cu gaze naturale se constituie din reţeaua de gazoducte magistrale şi branşamente cu  lungimea de cca 1400 km, patru staţii de compresoare  şi 74 de staţii de distribuire. Volumul anual tranzitat de gaze depăşeşte 20 mlrd.m3. Lungimea totală a gazoductelor  de presiune înaltă, medie şi joasă la finele anului 2005 constituia aproximativ 15,8 mii km.

30. Este stringentă problema privind livrarea gazelor naturale în perioada rece a anului, deoarece diferenţa consumurilor în comparaţie cu perioada de vară cresc de cca 8-10 ori. Pentru acoperirea   vârfurilor de consum sezonier se utilizează gazele stocate în rezervorul natural subteran Bogorodceni ( Ucraina) cu ajutorul staţiei de compresoare „Drochia”. Imposibilitatea reglării regimurilor de funcţionare  diminuează eficienţa funcţionării staţiei de compresoare „Drochia” la debite mici. Construirea conductei magistrale Tocuz - Căinari - Mereni va soluţiona problema majorării siguranţei alimentării cu gaze a centrului republicii, precum şi conectarea la ea a altor gazoducte – branşamente, ceea ce va contribui la dezvoltarea schemei de gazificare a ţării . Crearea pe teritoriul republicii a depozitelor subterane  de gaze naturale, de asemenea, va conduce la sporirea securităţii energetice.

31. Acoperirea necesarului de produse petroliere şi de gaze naturale se va face prin  importul lor.  Pentru majorarea securităţii energetice este necesar  de diversificat atât sursele, cât şi căile de furnizare a acestor produse. Din aceste considerente se poate  determina ca o perspecticvă apropiată  finalizarea construcţiei terminalului Giurgiuleşti  şi  construirea unui branşament de la conducta de  petrol Odesa-Brodâ şi rafinăriei de petrol în regiunea Otaci - Soroca.

## 2.5. Utilizarea energiei regenerabile

32. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt disponibile sursele de energie regenerabilă: biomasa, energie hidraulică, energie solară şi  eoliană, sursele cu potenţial termic redus, inclusiv energie geotermică. Potenţialul acestor surse regenerabile se evaluează la  4,0∙106 t.c.c .  În anul 2004 ponderea  surselor regenerabile în consumul de  resurse energetice a constituit 110 mii t.c.c., consumul total fiind de 3398 mii t.c.c.  Utilizarea acestui potenţuial va contribui la  micşorarea importului de resurse energetice.

33. Procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie se află la faza iniţială de demarare.  Cea mai mare pondere în bilanţul energetic o are energia hidraulică şi biomasa. Energia solară şi eoliană  este explorată  insuficient, ca şi cea a surselor cu potenţial termic redus.  Pentru accelerarea procesului de utilizare a surselor regenerabile de energie s-au elaborat proiectele Strategiei de valorificare a SRE, Legii cu privire la energia regenerabilă, Programului naţional de valorificare a SRE până în a. 2010.

## 2.6. Tarifele de livrare a energiei

34. Acoperirea cheltuielilor producătorului, transportatorului şi distribuitorului de energie se face de către consumator prin stabilirea tarifelor de organul regulatoriu ANRE. Fig.2.8   ilustrează dinamica creşterii tarifului la energia electrică, iar fig. 2.9 - a tarifelor la energia electrică, termică şi gazelor naturale în unităţi relative (%) faţă de 1 ianuarie 1997.

| Fig. 2.8. Evoluţia costului energiei electrice | Fig. 2.9. Raportul dintre creşterea costurilor la energia electrică , termică şi la gazele naturale |
| --- | --- |

## 2.7. Impactul sectorului energetic asupra mediului înconjurător

35. Micşorarea consumului de resurse energetice în perioada 1990-2001 de la 14,8 mln. t.c.c. până la  2,7 mln. t.c.c. cu o creştere  lentă de până la 3,6 mln. tcc în a. 2005  a avut ca urmare  diminuarea impactului sectorului energetic asupra mediului înconjurător. Valoarea indicatorului emisiilor CO2 în Moldova s-a diminuat şi asigură premise de a comercializa cotele  GES  în baza: Convenţiei-Cadru ONU privind schimbarea climei, adoptată în 1992, ratificată în 1994; Protocolului de la Kyoto, Kyoto, Japonia, 1997, (COP 3); Acordului de la Marrakech, Marrakech, Morocco, 2001, (COP 7); Convenţiei de poluare transfrontalieră a aerului  (LRTAP).

## 2.8. Infrastructura informaţională în sectorul energetic

36. Dirijarea, controlul şi protecţia  funcţionării sistemelor tehnice complexe necesită utilizarea tehologiilor informaţionale. În prezent infrastructura informaţională a sistemului energetic este învechită şi are la bază soluţiile  utilizate în secolul precedent.  Din aceste considerente este necesară modernizarea componentelor infrastructurii lui în baza tehnologiilor informaţionale performante  pentru a ridica nivelul de compatibilitate cu sistemul enrgetic al Uniunii Europene  şi pentru a deveni o verigă sigură în  căile de tranzit a energiei  Est-Vest.

## 2.9. Potenţialul ştiinţific şi inovaţional

37. Dezvoltarea sferei  ştiinţei şi inovării în Republica Moldova  se realizează în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare (nr. 259-XV din 15.07.2004) şi  Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008 (nr. 80 din 28.01.2005), documente care au declarat ştiinţa şi inovarea drept priorităţi strategice naţionale şi forţe motrice a dezvoltării durabile a ţării.

38. Ca direcţie strategică, aprobată de către Parlament, în cercetare-dezvoltare se nominalizează „Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea  resurselor renovabile”. Acţiunile întreprinse în ţară în vederea  revitalizării şi consolidării potenţialului ştiinţific şi inovaţional vor conduce la consolidarea potenţialului organizaţiilor de cercetare şi proiectări din sfera de competenţă a Ministerului Industriei şi Infrastructurii şi din sectorul privat prin participarea acestora pe bază de concurs, la programele ştiinţifice de stat, la proiectele de transfer tehnologic, la granturi pentru cercetare-inovare.

39.Potenţialul ştiinţific şi inovaţional în domeniul industriei şi energeticii reprezentat de  instituţiile de cercetare-dezvoltare, cu finanţare preponderentă de la buget, este concentrat în Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a Academiei de Ştiinţe a Moldovei care, la sfârşitul a. 2005, întrunea 10 institute, centre şi universităţi (facultăţile de profil fizic şi ingineresc). În organizaţiile enumerate activează 827  colaboratori ştiinţifici şi cadre tehnico-inginereşti, ceea  ce constituie 10,7 % din numărul total al angajaţilor din sfera ştiinţei şi inovării a Republicii Moldova, inclusiv 328 doctori în ştiinţe (sau 14,5% din numărul total de doctori în ştiinţe) şi 83 doctori habilitaţi (sau 14,2 % din numărul total de doctori habilitaţi).

## 2.10. Provocările de bază pentru sistemul energetic al Republicii Moldova

## şi factorii de influenţă

40. Principalele probleme cu care se confruntă sectorul energetic al Republicii Moldova (puncte slabe):

- lipsa de  resurse energetice proprii  (gaze naturale, cărbune, petrol);

- necesitatea importului masiv nu numai a resurselor energetice fosile, dar şi a energiei electrice;

- devierea structurii balanţei de combustibil  de la componenta estimată ca optimală (spre utilizarea preponderentă a gazelor naturale importate);

- amplasarea neadecvată şi neuniformă a puterii  de generare a energiei electrice în teritoriul Republicii Moldova;

- insuficienţa considerabilă de putere a capacităţilor de generare a energiei electrice  amplasate pe malul drept al râului Nistru, unde producerea energiei electrice constituie doar 30 % din consumul total;

- uzura ridicată a echipamentului  la nivel de 60-70 % din centralele electrice, a reţelelor electrice de tensiune înaltă şi a reţelelor de distribuţie;

- politica tarifară imperfectă;

- volumul insuficient al investiţiilor în sectorul energetic, eficacitatea scăzută a funcţionării sistemelor de alimentare cu energie termică în localităţile republicii;

- necorespunderea nivelului de dezvoltare a sistemului de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor din sectorul rural necesităţilor  curente;

- necorespunderea formelor de gestionare a complexului energetic situaţiei existente şi ca urmare funcţionarea neracordată şi cu eficienţă scăzută a întreprinderilor şi organizaţiilor cu diverse forme de proprietate şi în consecinţă funcţionarea neracordată în cadrul sectorului real al economiei;

- funcţionarea separată a componentelor sistemului energetic republican amplasate pe malul drept şi malul stâng al râului Nistru.

41. Factori de securitate energetică:

- dependenţa aproape totală de importul de resurse energetice primare;

- numărul limitat de surse de import a combustibilului şi energiei electrice;

- gazele naturale sînt în continuare importate doar de la un singur furnizor;

- ponderea gazelor naturale în balanţa consumului total de resurse energetice primare constituie circa 60%;

- lipsa capacităţilor necesare de generare a energiei electrice în partea dreaptă a Nistrului pentru acoperirea propriului consum;

- capacitatea redusă a liniilor electrice de conexiune cu Vestul (doar trei linii 110 kV);

- structura reţelei electrice de transport nu este încă favorabilă din punctul de vedere al asigurării securităţii energetice a statului.

42. Factori economici:

- creşterea preţurilor de furnizare a resurselor energetice importate;

- incapacitatea de plată a unei părţi considerabile a consumatorilor;

- nivelul redus al investiţiilor capitale pentru renovarea şi dezvoltarea complexului energetic;

- uzura morală şi fizică avansată a instalaţiilor şi echipamentelor energetice: circa 60% din instalaţiile termoelectrice au o durată de exploatare ce depăşeşte 25 ani, 40% - 30 ani, fapt care conduce la un nivel scăzut al calităţii serviciilor prestate, la diminuarea eficienţei energetice.

43. Factori de eficienţa energetică:

- eficienţa energetică este de cca 3 ori mai mică comparativ cu indicii respectivi din ţările dezvoltate;

- o pondere majoră a cheltuielilor pentru resursele energetice consumate în producţie.

# III.  Domeniile prioritare şi obiectivele strategice de dezvoltare

# a sectorului energiei

44. Sectorul energetic are ca obiectiv general asigurarea cu energie calitativă la preţuri rezonabile a tuturor consumatorilor din ţară pentru  realizarea conceptului de dezvoltare durabilă a economiei naţionale pe bază de competitivitate.

45. Ca domenii prioritare se pot desemna următoarele:

- Majorarea siguranţei alimentării cu energie pentru o dezvoltare durabilă a economiei;

- Formarea pieţei interne de energie  şi promovarea principiului de solidaritate intre sistemele energetice vecine, cu pregătirea condiţiilor de aderare la piaţa energiei a Uniunii Europene;

- Formarea unui mix de energie durabil, eficient şi divers al sectorului energetic  pentru a asigura securitatea alimentării cu energie a tuturor consumatorilor din ţară la preţuri rezonabile, inclusiv obţinută şi din surse regenerabile de energie.

- Contribuirea la combaterea schimbărilor climei, inclusiv prin majorarea eficienţei energetice şi formarea mixului optimal de energie ce include şi sursele regenerabile de energie;

- Încurajarea inovării şi implementării tehnologiilor energetice avansate şi competitive pentru a asigura eficienţa la producerea, transportul (tranzitul), distribuţia şi consumul energiei;

- Realizarea principiului de promovare a unei  politici energetice externe coerente cu tendinţe pe plan internaţional în acest domeniu, fiind racordată la politica energetică a Uniunii Europene.

## 3.2. Majorarea siguranţei alimentării cu energie pentru

## o dezvoltare durabilă  a  economiei

46. Dezvoltarea durabilă, competitivitatea şi securitatea economică nu poate fi asigurată făra o alimentare fiabilă cu energie. Alimentarea cu energie nu potate fi realizată fără pieţe de energie deschise şi competitive, atît la nivel  naţional, cît şi la nivel european. Pieţele deschise de electricitate, gaze şi de alte resurse energetice vor întări securitatea energetică a ţării, vor permite soluţionarea problemei alimentării cu resurse energetice a consumatorilor.

47. Pentru a nu leza interesele categoriilor consumatorilor vulnerabili trecerea la liberarizarea pieţii  energiei va fi lentă. Obiectiv La prima etapă de dezvoltare, către finele anului 2007, obiectivul va fi atingerea cotei de 10 % de deschidere a   pieţei energiei electrice   pentru consumatorii mari, conectaţi la liniile cu tensiunea 35 şi 110 kV. Baza legală de dezvoltare a pieţelor de electricitate va fi asigurată de Codul  privind măsurarea energiei electrice la comercializare, iar pentru gaze de documentul “Regulile pieţei de gaze”  racordate la  directivele Uniunii Europene.  Scopul acestor acţiuni constă în accelerarea procesului de modernizare a componentelor sistemului energiei, ridicarea eficienţei de funcţionare şi protejarea intereselor consumatorilor şi micilor producători de energie.

48. Asigurarea mişcării în această direcţie este determinată de necesitatea de a asigura dezvoltarea duruabilă în corespundere cu indicii aprobaţi de autorităţile administraţiei publice pentru perioada a.a. 2006-2020 (anexa 3).

3.2. Formarea pieţei interne de energie  şi promovarea

principiului  de  solidaritate

49. Funcţionarea eficientă a pieţei interne  liberalizate şi competitive a energiei  trebuie să asigure nu numai majorarea securităţii de alimentare a consumatorilor, dar să formeze şi semnale sesizabile  şi corecte pentru atragerea investiţiilor în acest sector al economiei naţionale. O condiţie pentru funcţionarea  eficientă a pieţei energiei o constituie  securitatea fizică a infrastructurilor  sectorului energetic asigurată nu numai prin dezvoltare şi modernizare, dar şi prin implementarea sistemelor moderne de monitorizare, supraveghere, diagnosticare, contorizare şi gestionare în timp real  şi ridicarea incontinuă a componenţei  de „inteligenţă”  pentru a asigura balanţa dinamică dintre cerere şi ofertă.

50. Formarea stocurilor de produse petroliere şi de gaze sunt necesare pentru asigurarea  alimentării permanente a consumatorilor, în cazul posibilelor întreruperi  de furnizare din sursele exterioare de import. Furnizorii de produse petroliere şi gaze naturale vor prevedea publicarea periodică a volumelor stocurilor, asigurînd transparenţa şi veridicitatea  acestei informaţii.

51. Deoarece în balanţa energetică a republicii gazele naturale au cea mai ridicată cotă, este necesară formarea stocurilor de gaze naturale pe teritoriul republicii de către compania mixtă “Moldovagaz”, cu conexiunea lor la reţelele interne de transport şi distribuţie. În scopul alimentării fiabile cu gaze naturale, vor fi modernizate staţiile de compresoare  a companiei mixte “Moldovagaz”, ceea ce va permite funcţionarea lor în regim reglabil, în funcţie de presiunea  din conducte şi de debitele  fizice ale stocurilor. Posibilităţile de stocare a gazelor naturale vor fi examinate în sudul republicii din zonele zăcămintelor exploarate de gaze naturale în împrejurimile satelor Zagarancea-Mânzeşti-Ungheni de Jos şi zăcămintele „Victorovca”  din raionul Cantemir.

## 3.3. Formarea unui mix  de energie durabil, eficient,

## inclusiv cu participarea surselor regenerabile de energie

52. Mixul de energie este subiect de definiţie proprie pentru Republica Moldova. Deoarece  mixul de energie  al  statului poate influenţa asupra securităţii energetice a ţărilor vecine şi asupra mediului, reieşind din aceste considerente, ar urma să fie racordat la prevederile de solidaritate dintre sistemele energetice vecine. La determinarea structurii balanţei energetice a ţării  trebuie analizate  toate avantajele şi dezavantajele diferitor surse de energie, începând cu sursele regenerabile de energie interne şi eficienţa energetică pînă la cărbune, precum şi a  repercursiunii schimbării mixului de energie.  Ca obiectiv la selectarea mixului de energie ar putea fi atingerea unui nivel minim din intregul mix de  energie al UE care provine din surse de energie sigure şi cu CO2 scăzut, inclusiv din surse regenerabile de energie.

53. Utilizarea cărbunelui la centralele temice va fi efectuată numai prin implementarea  tehnologiilor noi, care să asigure captarea CO2.

## 3.4. Contribuirea la combaterea schimbării climei prin acţiuni complexe

54. O direcţie prioritară în realizarea prevederilor de combatere  a schimbărilor climei o constitie  disocierea  creşterii economice  de consumul de energie  necesar pentru a asigura dezvoltarea economică. Ca mecanism de atingere a acestui obiectiv se  prezintă acţiunile cu caracter  legislativ,  elaborarea şi realizarea programelor de eficienţă energetică care încurajează competiţia şi utilizarea în mod eficient a energiei regenerabile.

55. Implementarea măsurilor de valorificare a surselor regenerabile de energie şi eficienţă energetică vor contribui la combaterea schimbărilor climei, la diminuarea importului de energie electrică, fapt care va duce la îmbunătăţirea securităţii energetice a ţării. Totodată, valorificarea surselor regenerabile de energie va asigura  încadrarea  Republicii Moldova în Schema Uniunii Europene de Comercializare a Emisiilor şi asigurarea de noi susrse financiare pentru dezvoltarea componentei de energie curată. Promovarea eficienţei energetice va conduce la diminuarea cheltuielilor şi consumurilor de energie şi va ridica standardele de viaţă a poporului. În acest domeniu Republica Moldova are mari  rezerve, deoarece intensitatea energetică în republică este de cca 3 ori mai ridicată decît în ţările Uniunii Europene.

## 3.5. Încurajarea inovării şi implementării tehnologiilor energetice

## avansate şi competitive

56. Dezvoltarea şi distribuirea noilor tehnologii energetice sunt esenţiale pentru securitatea  alimentării cu energie, dezvoltarea durabilă şi competitivitatea industrială. Cercetările în domeniul energetic vor contribui la eficientizarea funcţionării complexului energetic şi la diversitatea surselor de alimentare cu energie.

57. Cercetarea  va oferi, de asemenea, şi oportunităţi comerciale. Eficienţa energetică şi tehnologiile cu nivel scăzut al emisiilor de carbon constituie o piaţă internatională care se dezvoltă rapid, evaluată la miliarde de euro în anii următori. Statul va asigura agenţilor economici din ramura energetică posibilităţi de participare, ca actori echitabili, pe piaţa de tehnologii performante  şi de noii procedee de producere, transport, distribuţie şi consum de energie. Ca arie de perspectivă de activitate  în acest domeniu se pot prezenta: tehnologiile de valorificare a energiei regenerabile, dezvoltarea biocombustibililor economic viabili pentru transporturi (din rapiţă, cereale şi sorgul zaharat), noi purtători de energie, cum ar fi hidrogenul, utilizarea energiei care nu afectează mediul şi eficienţa energetică.

58. Activităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul energiei au nevoie  de un suport de resurse financiare şi materiale în corespundere cu Strategiile, Programele şi Planurile de acţiuni adoptate. Colaborarea internaţională va avea ca obiectiv excluderea suprapunerilor  temelor de cercetare efectuate la nivel naţional şi încadrarea în cooperarea cu centrele ştiinţifice din Uniunea Europeană şi cu cele internaţionale.

59. Acţiunile privind accelerarea dezvoltării tehnologice şi reducerii costurilor noilor tehnologii energetice vor fi susţinute de politici, care favorizează deschiderea pietei şi intrarea pe piaţă a tehnologiilor existente eficiente în combaterea schimbărilor climatice.

## 3.6. Realizarea principiului de promovare a unei  politici energetice externe coerente cu tendinţele pe plan internaţional

60. Pentru a face faţă noilor provocări în domeniul asigurării cu energie este necesar de promovat o politică externă coerentă, pentru o alimentare durabilă, competitivă şi sigură cu energie, ţinând cont de amplasarea geografică şi potenţialul economic al Republicii Moldova. Interesul naţional îl constituie obţinerea imaginii partenerului de încredere în relaţiile pe piaţa regională şi internaţională de energie, precum şi promovarea prin mecanismele existente a politicii de asigurare a securităţii energetice a ţării cu eforturi minimale.

61. Primul pas al politicii externe coerente constă în racordarea obiectivelor energetice naţionale la obiectivele Uniunii Europene, dezvoltarea cooperării cu sistemele energetice ale Ucrainei şi Federaţiei Ruse. Corespunderea obiectivelor naţionale în domeniul energetici cu obiectivele Uniunii Europene va permite pregătirea şi aderarea Republicii Moldova la UCTE în viitorul apropiat.

# IV. Dezvoltarea sectorului energiei

## 4.1. Obiectivele strategice ale sectorului energiei al Republicii Moldova

62. Dezvoltarea durabilă, competitivitatea şi securitatea economică nu poate fi asigurată făra o alimentare fiabilă cu energie. Pentru aceasta este necesar de a acorda o atenţie deosebită următoarelor aspecte  ale dezvoltării sectorului energetic naţional.

## 4.1.1. Majorarea siguranţei alimentării cu energie:

- dezvoltarea reţelei naţionale a sectorului energetic. Interesul consumatorilor constă în acoperirea necesarului de energie calitativă la costuri rezonabile. Aceasta se poate atinge prin dezvoltarea sistemului electroenergetric şi de furnizare a gazelor  cu implementarea celor mai moderne şi performante tehnologii şi echipamente, precum şi dezvoltarea reţelei de alimentare cu produse petroliere. Totodată, dezvoltarea  reţelelor  energetice trebuie să corespundă regulilor şi standardelor ce nu afectează, şi pe viitor nu vor afecta, problemele comerţului transfrontalier. Reglementarea  condiţiilor de dezvoltare a reţelelor  trebuie să fie  racordată atât la interesele sitemului energetic naţional, cât şi la obiectuvul  majorării  posibilităţilor de tranzit a fluxurilor de energie  în direcţiile Est-Vest şi Nord-Sud prin teritoriul Republicii Moldova.  Este necesară o conlucrare strînsă a organului naţional de reglamentare în energetică cu  autorităţile europene şi a Comunităţii Statelor Independente (CSI) pentru diminuarea diferenţelelor existente şi asigurarea soluţionării problemelor transfrontaliere;

- soluţionarea problemelor deschiderii pieţelor de energie  necesită asigurarea unui nivel minim de interconectare cu sistemele energetice ale  ţărilor vecine: Ucraina şi România;

- investiţiile publice şi private în modificarea infrastructurii trebuie să fie  stimulate. Întărirea interconexiunilor prezintă şi un mecanism de realizare a principiului de solidaritate proclamat de Uniunea Europeană pentru sistemul energetic;

- investiţia în capacitatea de producţie a energiei electrice. Sunt doi factori de bază ce determină necesitatea de a investi în capacitatea de producere a energiei electrice: (a) învechirea fizică şi morală a  echipamentului şi (b) insuficienţa majoră a surselor de generare în partea dreapta a Nistrului. Pentru a inlocui capacitatea învechită de producere a electricităţii şi a raspunde cererii, este necesar să se investească substanţial în următorii 15 ani. Aceste investiţii trebuie să includă dezvoltarea capacităţilor pentru a face faţă perioadei de vărf a consumului. Trebuie să existe rezerva necesară pentru a împiedica întreruperile în momente de maximă solicitare şi pentru a dispune de rezerve în cazul utilizării surselor de energie regenerabila intermitentă;

- importaţa separării activităţilor în sectorul energetic. Directivele Uniunii Europene în domeniul pieţei energiei electrice şi a pieţei gazului  includ  prevederi de separare a activităţilor agenţilor economici în domeniul energiei: generarea, transportul şi distribuţia.  Implementarea prevederilor de separare trebuie să asigure activitatea concurenţială loială în domeniul energiei şi să contribuie la eficientizarea funcţionării complexului energetic;

- creşterea competitivităţii industriei naţionale. Dezvoltarea industriei Republicii Moldova este considerată ca o prioritate a activităţii Guvernului, având ca scop ridicarea competitivităţii produselor autohtone industriale pe piaţa internă şi externă. Politica energetică trebuie să favorizeze opţiuni eficiente din punct de vedere al costului şi să fie bazată pe o analiză economică aprofundată a diferitelor opţiuni şi a impactului acestora asupra preţurilor energiei. Asigurarea energiei la preţuri accesibile este esential, iar ca mecanism de atingere a cestui scop  sunt  pieţele de electricitate şi gaze naturale integrate şi concurenţiale cu minimum de întrerupere a alimentării. Scopul activităţilor sectorului energetic constă, de asemenea, în asigurarea celor mai bune metode de a raspunde asteptărilor legitime ale unei industrii energo-efective cu respectarea, în acelaşi timp, a regulilor concurenţei.

## 4.1.2. Formarea pieţei interne de energie:

  - monitorizarea la nivel naţional a pieţei energiei cu scopul identificării timpurii a riscurilor  insuficienţei dezvoltării infrastructurii sectorului energetic;

  - îmbunătăţirea securităţii funcţionării sistemului energetic prin o colaborare mai strânsă dintre toţi actorii acestei ramuri: producătorilor, importatorilor, transportatorilor, distribuitorilor şi consumatorilor. Scopul acestei colaborări îl constituie minimizarea cheltuielilor şi eforturilor pe plan naţional privind soluţionarea problemei asigurării consumatorilor cu energie la preţuri rezonabile şi realizarea principiului de solidaritate pe plan naţional;

  - asigurarea securităţii fizice a infrastructurii necesită dezvoltarea unui mecanism  de promovare rapidă a solidarităţii între sistemele electroenergetice ale Ucrainei, României şi Republicii Moldova  la confruntarea cu dificultăţi, cauzate de avarii la nivel de infrastructură, precum şi adoptarea de  standarde sau măsuri comune pentru a proteja infrastructura.

## 4.1.3. Formarea mixului  de energie:

- mixul de energie este subiect de definiţie proprie pentru Republica Moldova, dar va fi determinat de accesibilitatea importului de resursele energetice şi succesele valorificării surselor regenerabile de energie.

## 4.1.4. Încurajarea inovării:

- dezvoltarea şi distribuirea noilor tehnologii energetice esenţiale pentru asigurarea securităţii  alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii industriale. Viabilitatea noilor tehnologii se poate asigura prin implementarea  mecanismelor de susţinere  ca: Schema Europeană de Comercializare a Emisiilor (EU Emissions Trading Scheme), certificatele verzi, certificatele albe (de eficienţă energetică), tarifele fixe şi alte măsuri pentru asigurarea viabilităţii financiare a producerii, conversiei şi consumului energiei care nu afectează mediul.

## 4.1.5. Principii de promovare a unei  politici energetice externe coerente

Elementele cheie ale politicii externe în domeniul energeticii sunt următoarele:

- securizarea şi diversificarea alimentării cu energie. Ca elemente prioritare trebuie să fie încadrarea sectorului energetic în reţeaua de tranzit a resurselor energetice şi a energiei. Din aceste considerente modernizarea şi construirea de noi infrastructuri rămân priorităţi clar identificate pe viitor pentru sistemul energetic al Republicii Moldova necesare atât pentru asigurarea securităţii alimentării republicii cu energie, cât şi pentru participarea la soluţionarea acestei probleme pentru statele membre ale Uniunii Europene, incusiv la nivel regional;

- racordarea cu Politica Europeană de Vecinătate şi planurile de acţiune aferente (şi in plus faţă de stadiul actual al lucrarilor de elaborare a  acordurilor de cooperare şi partneriat şi acordurilor  de asociere) ale Uniunii Europene pentru care sunt utile eforturile de mişcare bilaterală a Republicii Moldova  spre piaţa europeană de energie şi a unui “spaţiu comun de reglementare”;

- includerea Republicii Moldova, ca parte terţă, în căile de tranzit ale resurselor energetice şi energiei electrice a Uniunii Europene  va conduce la majorarea probabilităţii efectuării investiţiilor de termen lung în infrastructura  reţelelor de energie  existente şi a susţinerii  perspectivei de întărire a acestor reţele;

- racordarea acţiunilor Republicii Moldova, ce reiese din potenţialul economic redus şi influenţa slabă pe piaţa regională, în situaţii de crize externe  în domeniul energiei cu “vocea “ Uniunii Europene;

- Republica Moldova este o ţară în curs de dezvoltare şi accesul la energie este o prioritate cheie. Resursele financiare şi tehnice limitate sunt un factor nefavorabil pentru dezvoltarea economică, inclusiv a sectorului energetic. În acest context este necesar să se  obţină sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea energeticii. O soluţie utilă pentru dezvoltarea energeticii se prezintă valorificarea surselor regenerabile de energie şi dezvoltarea capacităţilor de generare a energiei termice şi electrice distribuită. Implementarea mecanismului de dezvoltare curata al Protocolului de la Kyoto ar putea stimula investiţii în proiectele energetice enumerate pentru realizare în ţară.

## 4.2. Sectorul electroenergetic

63. În scopul asigurării conceptului de dezvoltare şi funcţionare eficientă şi fiabilă a complexului energetic în baza pronosticului de dezvoltare durabilă a economiei  Republicii Moldova vor fi realizate următoarele măsuri privind asigurarea cu energie electrică: majorarea volumului de producere a energiei electrice la centralele amplasate în partea dreaptă a Nistrului,  întărirea sistemului electroenergetic şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice.

64. Atragerea investitorilor strategici, străini şi autohtoni în domeniul generării, transportului şi distribuţiei râmîne a fi cea mai sigură cale de soluţionare a problemei aprovizionării cu energie electrică. Privatizarea parţială şi alte forme de parteneriat public-privat vor fi examinate ca forme de atragere a investiţiilor în sectorul electroenergetic.

65. Construirea de noi capacităţi de generare rămâne o problemă prioritară pentru sectorul electroenergetic. Va  fi încurajată construcţia de noi centrale electrice cu puterea instalată de circa 0,5...5,0...100 MW fiecare pentru generare distribuită, generarea energiei electrice din sursele regenerabile, precum şi de a extinde capacităţile centralelor existente CET-1, CET-2 din Cişinău, CET-Nord din Bălţi. Vor fi promovate tehnologii şi instalaţii electroenergetice eficiente şi cu un impact admisibil asupra mediului înconjurător.

66. Un mecanism de asigurare al securităţii energetice îl prezintă dezvoltarea pieţei naţionale a energiei electrice cu formarea condiţiilor de aderare  la piaţa regională şi obţinerea statutului de actor al acestei pieţe regionale. Implementarea unui model de piaţă compatibil cu principiile şi standardele Tratatului Comunităţii Energetice: principiului accesului nediscriminatoriu la reţeaua de transport şi distribuţie a terţei părţi; stabilirea tarifului de acces la reţea; determinarea etapelor şi orarului de deschidere a pieţei energiei electrice. În plan strategic se prevede ca pînă în anul 2008 consumatorii cu puterea de 100 kW şi mai mult (consumatori eligibili) să se bucure de dreptul de a-şi alege singuri furnizorii de energie electrică.

67. Totodată, se prevede a fi create condiţiile necesare pentru funcţionarea sistemului electroenergetic naţional în paralel cu cel reglamentat de UCTE. Acţiunile concrete spre realizarea obiectivelor sus-menţionate sînt prezentate în anexa nr.l.

## 4.2.1. Obiective specifice

68. Obiectivele specifice privind dezvoltarea sectorului electroenergetic reiese din obiectivele  strategice ale sectorului energiei şi constau în următoarele:

(i)     majorarea capacităţii proprii de generare a energeiei electrice pînă la 80 %  de acoperire a sarcinii de consum intern;

(ii) dezvoltarea reţelei naţionale a sectorului electroenergetic şi întărirea  interconexiunilor  în scopul majorării capacităţii  de import şi tranzit a energiei cu cel puţin  50 %  din capacitatea existentă  de transport;

(iii)    asigurarea securităţii fizice a infrastructurilor  sectorului electroenergetic;

(iv)    crearea sistemului de monitorizare la nivel naţional a pieţei energiei electrice;

(v)    îmbunătăţirea securităţii funcţionării sistemului electroenergetic prin consolidarea intereselor actorilor din piaţa energiei electrice;

(vi)    argumentarea cotei rezonabile a energiei electrice importate în mixul de energie;

(vii)   încadrarea surselor regenerabile în structurile existente ale complexului energetic;

(viii) formarea cadrului instituţional viabil de promovare a activităţilor de majorare a eficienţei energetice la producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice;

(ix)  stabilirea unor standarde minime în domeniul eficienţei energetice, controlate de organismele abilitate pentru activitate în acest domeniu, pentru diferite grupuri de actori pe piaţa energiei şi consumatori;

(x)  formarea pieţei interne competitive a energiei electrice, compatibilă cu schimburile de energie electrică cu piaţa regională din Europa de Sud-Est şi colaborarea internaţională în domeniul energiei.

## 4.2.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice

## ale sectorului electroenergetic

69. Sistemul electroenergetic este o structură foarte inertă. Termenul dintre luarea  deciziei şi realizarea ei fizică este cel puţin de 4-5 ani. La planificarea schimbărilor în sectorul energetic particularitatea dată va fi luată în consideraţie. Aceasta se referă, în primul rând, la compartimentul de generare cu puterea instalată mare. Urmare deficitului mare de capacităţi de generare, importul energiei electrice în scopul asigurării balanţei energetice se va păstra şi în viitorul apropiat.

## A. Surse de generare a energeiei electrice

70. Scenarii de acoperire a cererii de energie electrică: (a) acoperirea cererii din surse proprii de generare, (b) import de putere şi energie electrică şi retehnologizarea centralelor electrice cu termoficare existente şi construirea centralelor noi cu ciclu abur-gaz cu cogenerare şi chiar trigenerare. Realizarea conceptului generării distribuitre cu  cogenerare şi  trigenerare va contribui şi la realizarea Strategiei de dezvoltare a agriculturii, deoarece centrala electrică cu trigenerare poate fi dotată cu frigorifer de mare capacitate pentru păstrarea fructelor şi legumelor produse în zona dată.  În tabelul 4.1 este prezentată prognoza necesarului de putere instalătă în sistemul energetic al republicii  pentru diferite rate de acoperire a cererii de energie electrică din surse proprii.

Tabelul 4.1.

Prognoza necesarului de putere instalată a centralelor electrice din Republica Moldova în perioada anilor 2006-2020 ( partea dreapta a Nistrului)

| Denumirea parametrului | Anii | Acoperirea din surse proprii de generare |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 |  |
| Puterea electrică de generare necesară, MW | 1130,0 | 1283,0 | 1375,0 | 1497,0 | 100% |
|  | 904,0 | 1026,0 | 1100,0 | 1198,0 | 80% |

71. Gazificarea localităţii este o condiţie ce ridică probabilitatea de a construi o centrală cu cogenerare. Din aceste considerente ca soluţie rezonabilă se poate prezenta construirea centralelor electrice de mică putere, inclusiv abu-gaz, către anul 2010 în zonele pentru care este planificată  montarea staţiilor de distribuţie a gazelor naturale: Făleşti, Sîngerei, Teleneşti, Hînceşti, Căinari, Burlăceni. În localităţile date este dificilă problema asigurării cu energie termică şi din aceste considerente este rezonabilă construirea instalaţiilor de cogenerare cu turbine cu gaze (ГТУ, ПГУ)  în intervalul de putere electrică 2,5-16 MW.   Scenarii posibile de dezvoltare a acestor surse de generare distribuită sunt prezentate în tabelul 4.2.

Tabelul 4.2.

Creşterea puterii de generare distribuite   în localităţile republicii

| Denumirea parametrului | Anii |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2015 | 2020 |
| Puterea electrică instalată totală, MW | 72,5 | 140-150 | 240-260 |

72. În funcţie de volumul investiţiilor sunt posibile mai multe scenarii de dezvoltare a surselor proprii de generare şi de acoperire a cererii de energie. În tabelul 4.3 sunt prezentate variante ale acestor scenarii. Se examinează varianta acoperirii cererii din surse proprii de generare, precum şi a  vârfului de sarcină în baza importului puterii electrice din exteriorul ţării.

Tabelul 4.3.

Variante de acoperire a cerereii de energie electrică în perioada a.a.2006-2020

| Scenariu | Denumirea parametrului | Anii | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 |  |
| I | Puterea proprie de generare cu acoperirea vârfului de sarcină, MW | 1130,0 | 1283,0 | 1375,0 | 1497,0 | Rata din surse proprii 100% |
|  | Import putere electrică,MW | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Puterea proprie de generare, MW | 904,0 | 1026,0 | 1100,0 | 1198,0 | Rata din surse proprii 80% |
|  | Import putere electrică pentru acoperirea vârfului de sarcină, MW | 226,0* | 257,0* | 275,0* | 299,0* |  |
| III | Puterea medie necesară pentru acoperirea cererii de consum, MW | 690,0 | 770,0 | 820,0 | 900,0 | Rata din surse proprii 60% |
|  | Import putere electrică pentru acoperirea vârfului de sarcină, MW | 440,0(1) | 513,0(1) | 550,0(1) | 597,0(1) |  |
| IV | Puterea electrică instalată în partea dreapta a Nistrului, MW | 346,0 | 418,5 | 496,0 | 606,0 | Dezvoltarea centralelor electrice mici cu generare distribuită |
|  | Import putere electrică pentru a balanţa sistemul, MW | 344,0 | 351,5(2) | 324,0(2) | 294,0(2) |  |
| V | Puterea electrică instalată în partea dreapta a Nistrului, MW | 346,0 | 451,5(3) | 596,0(3) | 806,0(3) | Dezvoltarea surselor de generare a centralelor electrice cu termoficare CET-1, CET-2. CET-Nord (varianta I) |
|  | Import putere electrică pentru a balanţa sistemul, MW | 344,0(1) | 318,5(1) | 224,0(1) | 94,0(1) |  |
| VI | Puterea electrică instalată în partea dreapta a Nistrului, MW | 346,0(4) | 551,5(4) | 831,0(4) | 940,0(4) | Dezvoltarea surselor de generare a centralelor electrice cu termoficare CET-1, CET-2, CET-Nord (varianta II) |
|  | Import putere electrică pentru a balanţa sistemul, MW | 344,0 | 218,5 | 0 | 0 |  |
|  | Import putere electrică pentru acoperirea vârfului de sarcină, MW | 440,0(1) | 513,0(1) | 539,0(1) | 560,0(1) |  |

Notă.  (*)     Import putere electrică  pentru a acoperi  sarcina de vârf a cererii de energie electrică.

(1)  Import putere electrică pentru acoperirea dificitului de generare a surselor proprii şi acoperirea vârfului de sarcină  a sistemului energetic.

- Dezvoltarea surselor mici de generare distribuită în corespundere cu prognoza din tabelul 4.2.

- Dezvoltarea surselor de generare a centralelor electrice cu termoficare. Creştere putere instalată

CET-1 cu 100 MW până în anul 2010, CET-Nord  din Bălţi cu 100 MW către anul 2015 şi CET-2  creştere cu 200 MW către anul 2020.

(4)    Dezvoltarea surselor de generare a centralelor electrice cu termoficare după scenariul:creştere putere instalată  CET-1 cu 100MW  şi CET-Nord  din Bălţi cu 100 MW către anul 2010;  şi CET-2  creştere cu 200 MW către anul 2015  şi  plus 200 MW către a.2020.

73. În calitate de scenariu pesimist  de dezvoltare a surselor de generare se poate nominaliza scenariul  IV, iar  ca scenariu optimist  - scenariul V. Scenariul IV asigură acoperirea  necesarului de putere medie a sistemului energetic la nivel de 67% , iar conform scenariului V, acest indice  poate atinge valoarea de  cca 90 %  către anul 2020. În scenariile examinate ca o sursă de satisfacere a bilanţului de energie şi putere electrică a sistemului rămâne importul energiei electrice cu acoperirea vârfului de sarcină numai de catre componeta de import.

74. Pe parcursul următorilor ani se vor promova acţiuni de dezvoltare a generării distribuite în baza surselor regenerabile de energie (instalaţii fotovoltaice, eoliene, microhidrocentrale, alte surse de generare a energiei electrice în baza biogazului, biocombustibilului sau a amestecurilor de biocombustibil şi combustibil tradiţional, precum şi cu utilizarea hidrogenului ca sursă energetică la producerea energiei electrice).

## B. Întărirea reţelei  de transport a energiei electrice

75. Topologia (configuraţia) reţelei liniilor electrice de tensiune înaltă asigură transportul puterii electrice prin teritoriul republicii numai în direcţia Nord-Sud. În prezent ponderea de putere electrică în direcţia Nord-Sud se estimează la nivel de cca 450-500 MW pe liniile cu tensiunea de 330kV. Interconectări intermediare între nodurile de sarcină CHE Novodnestrovsk (Ucraina) şi Centrala Electrică Raională Moldovenească ( Dnestrovsk, Transnistria)  cu sistemele vecine, practic, nu există şi aceasta  limitează esenţial posibilităţile de transport a energiei electrice pe axa Est-Vest.

76. Întărirea interconectării sistemului energetic al republicii pe axa Est-Vest se va realiza  prin construirea liniilor electrice cu tensiunea 330kV Rîbniţa - Bălţi şi Rîbniţa – Străşeni, precum şi a liniilor cu tensiunea 400kV Bălţi-Suceava şi Străşeni - Iaşi, România. Întărirea  axei Nord-Sud se va face prin construirea circuitului al doilea al linilor Novodnestrovsk - Bălţi, Bălţi - Străşeni, Străşeni - Chişinău, ceea ce va permite majorarea ponderii de tranzit pe axa canalului energetic Nord-Sud la 900-1000 MW.  Potenţialul de transport a puterii electrice pe axa Est-Vest, de asemenea, va tinde la valoarea de cca 900 MW.

77. Repartiţia  naturală a fluxurilor de putere în configuraţia existentă şi cea propusă pentru realizare poate asigura în direcţia României fluxul de putere numai la nivel de  cca 200 MW. Pentru a utiliza potenţialul de tranzit  al sistemului energetic  republican este necesar ca în nodurile de sarcină Bălţi  şi Străşeni, la construirea liniilor de 400 kV spre România, să  fie montat echipament pentru dirijarea forţată cu fluxurile de putere în reţeaua  liniilor de transport de tensiune înaltă cunoscut sub denumirea de FACTS-controler.  Acest echipament va permite,  de asemenea, dirijarea cu fluxurile  de putere în circuitele mutuale formate de către liniile Rîbniţa – Bălţi şi Rîbniţa - Străşeni.

78. Pentru a majora posibilităţile de menţinere a  regimului  reţelei de transport este necesar de dotat nodul de sarcină Bălţi cu echipament de compensare a fluxurilor de putere reactivă  sau de utilizat centrala CET-Nord  după extinderea puterii ei până la 124 MW pentru compensarea puterii reactive în acest nod. Soluţie tehnică poate fi şi revitalizarea compensatorului sincron în acest nod de sarcină cu puterea de 100-250 MVAr. Implementarea  FASTS-controler confecţionate după soluţiile elaborate de Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei permite  asigurarea nu numai a redistribuţiei forţate a fluxurilor de putere, dar şi asigurarea izolării fără deconectare galvanică a liniilor de tensiune înaltă în acest nod de sarcină. Implementarea acestor echipamente este o prioritate pentru sistemul energetic al Republicii Moldova, pentru a obţine pe viitor statutul de actor semnificativ pe piaţa regională a energiei. Optimizarea fluxurilor de putere reactivă va conduce la diminuarea pierderilor de energie în liniile de tensiune înaltă din zona nodului de sarcină Bălţi cu 20-30% în comparaţie cu redistribuirea naturală.

79. La construirea liniilor Rîbniţa - Bălţi şi Rîbniţa - Străşeni, pentru a asigura încărcarea acestor linii pentru a transporta energia pe axa Est-Vest, prin această secţiune,  este necesar de montat în nodul de sarcină Rîbniţa echipament de forţă pentru reglarea distribuirii fluxurilor de putere. De exemplu, aceste linii de transport pot include un transformator de putere cu decalaj de fază  dotat şi cu un controler de tip IPFS ( Interline Power Flow Controller).

80. Elaborarea soluţiilor tehnice de majorare a capacităţii de transport  a sistemului energetic  pe axele Nord-Sud şi Est-Vest  şi asigurarea regimurilor normale de funcţionare a sistemului energetic republican   necesită investigaţii complexe pentru a argumenta cele mai rezonabile şi competitive soluţii de dezvoltare a liniilor de transport.

81. Sarcina de termen mediu  pentru întărirea interconectării cu sistemele energetice ale Ucrainei şi României  constă în construirea până în a. 2010 a circuitului al doilea al LEA 330 kV CHE Novodnestrovsk - Bălţi  cu lungimea  de 123 km şi costul estimativ de 22 mln. EURO, LEA 400 kV  Suceava - Bălţi cu lungimea  de 116 km şi costul estimativ de 32 mln. EURO, LEA 110 kV Fălciu – Cantemir - Goteşti cu lungimea de 28 km şi costul estimativ de 5 mln. EURO.

82. Ameliorarea relaţiilor cu CERM ( Transnistria ) va permite creşterea ponderii de putere a  axei Est-Vest privind tranzitul şi exportul energiei electrice spre Ţările Balcanice prin LEA 400 kV cu intrarea la staţia de transformare Isaccea ( România). Aceasta va conduce la  formarea unei noi LEA 400kV Vulcăneşti - Isaccea. Modificările menţionate nu necesită cheltuieli capitale substanţiale şi se racordează la recomandările Cartei Verzi  privind întărirea interconectărilor sistemelor electroenergetice ale ţărilor vecine Republica Moldova - România.

## C.  Reţelele electrice de distribuţie

83. Reţelelor de distribuţie le revine cca 50 % din rata fondurilor fixe  a sistemului electroenergetic, precum şi cea mai considerabilă cotă a pierderilor de energie  la distribuţia ei. Ca factori semnificativi, ce influenţează asupra siguranţei funcţionării acestui compartiment  al sistemului energetic,  sunt fenomenele naturale cum ar fi chiciura şi solicitările provocate de vînt. Structura reţelei liniilor electrice  este neraţională, gradul de învechire a liniilor şi echipamentului a depăşit termenele limită a duratei de exploatare prescrise de normativele tehnice, ce conduce la micşorarea siguranţei de funcţionare şi calităţii energiei livrate, precum şi la creşterea pierderilor tehnologice.

84. Planul de acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană prevede armonizarea  normativelor de proiectare şi exploatare a reţelelor de distribuţie cu standardele  Uniunii Europene, fapt care va permite trecerea sistemului electroenergetic la conceptul de construire a generaţiei noi de reţelele electrice de distribuţie,  ce se  referă şi la structura reţelelor şi la nomenclatorul echipamentului utilizat în acest domeniu.

85. În acest scop vor fi dezvoltate infrastructurile organizaţionale de proiectare şi construire a liniilor electrice de distribuţie cum ar fi Institutul de cercetare şi proiectare, precum şi întreprinderile specializate de construcţie şi montaj, dotate cu necesarul de echipamente tehnice şi tehnologice apte de a îndeplini aceste lucrări în bază de concurs şi a noilor tehnologii energetice.

86. Modernizarea reţelelor de distribuţie şi  construire de noi reţele se va efectua în baza soluţiilor moderne aprobate de experienţa de exploatare în ţările dezvoltate, care se caracterizează de pierderi tehnologice reduse (la nivel de 7-10 %), utilizarea echipamentului energoefectiv performant. Reieşind din efectuarea reconstrucţiei complete a reţelelor de distribuţie cu tensiunea 10 kV – 0,4 kV  în termen de 40 ani, va fi necesar de reconstruit anual  cca 1000 km de reţele. Costul investiţiilor anuale necesare  pentru reconstrucţia reţelelor de distribuţie  se estimează la nivel de cca 20,0 mln. EURO pe an.

87. Întărirea reţelelor de distribuţie la faza actuală se va face prin reconstrucţia   elementelor, a căror indici tehnici şi de exploatare nu corespund prescripţiilor tehnice în vigoare. Scopul acţiunilor de întărire constă în îmbunătăţirea capacităţilor de distribuţie,  de asigurare a consumatorilor cu energie electrică calitativă şi diminuarea pierderilor tehnologice şi nejustificate în reţelele de distribuţie.  Soluţionarea acestei probleme se va face prin realizarea în termenele stabilite a recomandărilor organismelor acreditate în domeniul  auditului energetic.

88. Dezvoltarea reţelelor energetice locale de generare distribuită a energiei  electrice din surse regenerabile de energie va fi efectuată cu asigurarea compatibilităţii lor la reţelele electrice de distribuţie. Sistemele electrice locale vor include instalaţii fotovoltaice (pentru putea instalată ce depăşeşte 0,5 kW), eoliene şi microhidrocentrale  (puterea instalată depăşeşte 3,0 kW), cu integrarea lor în reţelele centralizate de distribuţie a energiei electrice. Achiziţionarea energiei livrate  şi achitarea costului ei producătorului se va face în corespundere cu legislaţia în vigoare.

89. Dezvoltarea reţelelor cu conductoare izolate autopurtate  în schema arboriscentă cu secţiunea arborelui constantă,  utilizarea noilor comutatoare inteligente ( reclouser)  cu spectrul larg de destinaţie funcţională: protecţia de scurtcircuit şi de curent maximal, reclanşare automată rapidă, conectarea automată după schema de rezervare,  topirea automată a chiciurii, măsurare şi prelucrare a parametrilor cu difuzarea informaţiei  primare la  operatorul reţelei de distribuţie, supravegherea stării tehnice curente în regim on-line,  inclusiv  privind şi consumul de energie.

90. Reţelele noii generaţii vor avea durata de viaţă la nivel de 40 ani, realizate cu un singur nivel de rezervare în schema reţelei.  Modalitatea de montare a stâlpilor şi punctelor de transformare va permite îndeplinirea lucrărilor de exploatare fără suspendarea tensiunii în zona de lucru.

91. Coordonarea funcţionării şi dezvoltării reţelelor de distribuţie se va asigura de cadrul legal din domeniul energeticii şi de către setul de acte normative, ce determină indicii de eficienţă energetică a reţelelor şi de asigurare a calităţii energiei. Această coordonare este necesară, deoarece pentru reţelele de distribuţie sunt caracteristice diferite forme de proprietate, dar, totodată,  după structura lor fizică reprezintă un monopol natural al sistemului energetic.

92. O prioritate a activităţii investiţionale privind reţelele de distribuţie va fi substituirea echipamentului uzat ( durata exploatării căruia a depăşit limita)  cu echipament nou performant ca element al politicii statului privind modernizarea ţării.

93. Se va formula concepţia de dezvoltare a reţelelor de distribuţie cu elaborarea  unui program de stat  obligatoriu de realizare pentru toţi agenţii economici antrenaţi în distribuţia energiei electrice, indiferent de forma de proprietate a reţelelor.

## 4.3. Sectorul termoenergetic

94. În Programul Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor Republicii Moldova  sunt determinate direcţiile de bază ale asigurării cu căldură a localităţilor urbane şi concepţia propusă pentru mun. Chişinău - cel mai mare  consumator al energiei termice, unde predomină sistemul centralizat de livrare a energiei termice consumatorilor.

95. Proiectele de modernizare şi renovare a sectorului termoenergetic  prevăd tranziţia lui spre o eficienţă energetică mai ridicată. Un mecanism de asigurare a obiectivelor privind eficienţa energetică este cogenerarea şi asigurarea unui coraport raţional dintre alimentarea centralizată şi descentralizată cu utilizarea  criteriului  „cost-beneficiu”. Alt mecanism efectiv îl reprezintă utilizarea combustibililor locali, inclusiv a deşeurilor industriale, agricole şi menajere, precum şi a resurselor energetice secundare.

96. Revederea normativelor  şi standardelor ce se referă la alimentarea cu energie termică şi a normelor de proiectare şi construire  a edificiilor şi blocurilor locative va include indicii de eficienţă energetică utilizaţi în Uniunea Europeană şi regulile de utilizare a SRE în alimentarea consumatorilor individuali şi colectivi.

97. Scopul activităţii sectorului termoenergetic constă  în  asigurarea accesibilităţii la energia termică calitativă a tuturor categoriilor de consumatori în baza preţurilor rezonabile şi a compensaţiilor pentru categoriile vulnerabile de consumatori.

## 4.3.1. Obiective specifice

98. Pentru asigurarea indicilor de eficienţă energetică se preconizează atingerea  următoarelor  obiective:

(i)    restructurarea economică, instituţională şi tehnică a sistemului termoenergetic existent    pentru a-i asigura viabilitatea şi posibilitatea de dezvoltare;

- distribuţia corectă şi separarea drepturilor şi obligaţiunilor pe verticală: autoritate de  administrare publică cetrală - autoritate de administrare publică locală - asociaţie (întreprindere) – consumator;

- crearea pieţei de energie termică, bazată pe tarife care ar  acoperi cheltuielile şi ar include profitul necesar pentru asigurarea dezvoltării sistemului;

- dezvoltarea tehnică a sistemelor de aprovizionare cu energie termică în direcţiile minimizării consumului de combustibil importat şi a impactului asupra mediului:

-  utilizarea gazului natural la eficienţa maximă cu introducerea cogenerării atât în sistemele centralizate, cât şi în cele locale şi individuale, iar în perspectivă şi a trigenerării;

-  includerea la maximum în balanţa de combustibil a sectorului termoenergetic a deşeurilor agricole, industriale şi menajere şi a SRE;

-  implementarea pompelor de căldură;

- raţionalizarea sistemelor centralizate prin multiplicarea surselor de căldură distribuite spaţial, ceea ce va spori securitatea aprovizionării consumatorilor, va reduce investiţiile în reţele şi va micşora pierderile de căldură şi consumul de energie electrică la transport;

- instituirea politicii, care va încuraja prin facilităţi economice investiţiile de toate categoriile în domeniu;

- încurajarea economică şi impunerea, prin toate metodele posibile legale, a consumatorilor în scopul  reducerii  consumului specific de energie.

## 4.3.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice

## ale sectorului termoenergetic

## A. Surse de generare a energiei termice

99. Cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi, în partea dreaptă a Nistrului majoritatea oraşelor ţării au un sistem descentralizat de alimentare cu căldură.  Dezvoltarea surselor de generare distribuită  va contribui la consolidarea sistemelor de energie termică şi în aceste oraşe. O direcţie prioritară de dezvoltare a termoenergeticii o constituie  cogenerarea şi utilizarea combustibililor locali. Programul Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de asigurare cu căldură include  propuneri de modernizare a sistemelor de alimentare cu căldură în 36 localităţi ale ţării. Sistemele propuse se bazează în temei pe producerea concomitentă a energiei termice şi electrice (principiul cogenerării).

100. În perioada  anilor 2003 – 2005 au fost construite peste 400 centrale termice pentru alimentarea descentralizată a consumatorilor,  inclusiv în a.2005 -148 unităţi. Această tendinţă se va păstra  şi pe viitor, in primul rând privind asigurarea cu energie termică a consumatorilor din sectorul rural cu destinaţie socio-culturală şi educaţională. Ca resurse energetice primare se vor utiliza gazele naturale şi   SRE  locale (energia solară, biocombustibili solizi, lichizi şi gazoşi). Se va stimula construcţia sistemelor de încălzire şi preparare a apei calde cu colectoare solare  ce formează reţele locale  de alimentare şi care pot  funcţiona în paralel cu cele centralizate. Treptat, la sursele cu ardere a gazului natural şi biogazului, se va trece la utilizarea cogenerării în baza motoarelor termice cu piston şi a mini- şi micro-turbinelor cu gaze.

101. Proiectul Energetic II (deja au fost încheiate contractele respective) prevede proiectarea, construcţia a 2 centrale termice cu aburi şi una cu apă şi a reţelelor exterioare de distribuţie pentru agentul termic, aburi şi apă caldă pentru alimentarea Spitalului Clinic Republican, Institutului Cardiologic, Institutului Oncologic şi Centrului de plasament a copiilor de vârstă fragedă, care vor fi date în exploatare până la finele anului 2006. De asemenea, sunt preconizate şi lucrările de proiectare şi construcţie a reţelelor interioare de încălzire a Spitalului Clinic Republican, care vor prezenta o zonă de demonstrare a eficienţei energetice.

102. Până în anul 2010 se prevede modernizarea CET-1, CET-2, CET-Nord, centralelor termice de Vest şi Sud ale mun. Chişinău prin instalarea utilajului eficient modern cu ciclu combinat de producere a energiei electrice şi termice.

## B. Reţelele sistemelor centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice

103. Furnizor al energiei termice în mun. Chişinău este S.A. „TERMOCOM”, la balanţa căreia se află 224 km de reţele termice ( magistrale şi de distribuţie la nivel de cartiere), realizate după schema cu două conducte, 265 km conducte  de distribuţie itracartiere a agentului termic de încălzire, 214 km pentru livrarea apei calde,  491 de puncte centrale de distribuţie, 2959 puncte cu  elevatoare şi 568 puncte de dirijare. Lungimea conductelor cu izolaţie  de poliuretan constituie cca 9,2 km.

104. În mun. Bălţi distribuţia energiei termice şi a apei calde se face prin reţeaua cu lungimea de 195,2 km  şi 67 puncte termice de distribuţie.

105. Pentru încadrarea în normativele cerinţelor ecologice va fi implementat procedeul de certificare şi monitorizare a reţelelor termice şi elaborate recomandări de îmbunătăţire a indicilor de eficienţă energetică. Înlocuirea reţelelor existente cu conducte preizolate, modernizarea punctelor termice şi  utilizarea sistemelor automatizate de reglare a regimului termic, nemijlocit la consumatori, va asigura diminuarea pierderilor de energie termică la nivel de cca 25 %.

106. Majorarea eficienţei energetice a sistemelor de încălzire se va baza pe următoarea consecutivitate de acţiuni şi măsuri:

(i)    implementarea sistemelor de distribuţie  a energiei termice  după schema orizontală în blocurile cu multe  etaje atât pentru clădirile noi construite, cât şi cele reconstruite sau  reparate;

(ii)   dotarea  cu contoare şi regulatoare  pentru calorifere;

(iii) utilizarea schemei de livrare a agentului termic cu două conducte  şi cu montarea termoregulatoarelor  cu element termostatic;

(iv)  automatizarea sistemelor de încălzire a clădirilor  ( prima etapă) şi după finalizarea ei, implementarea procedeului de reglare cantitativă a regimului de livrare a energiei termice la sursa de furnizare (centrala termică);

  - la descentralizarea sistemului de încălzire  se va utiliza reglarea cantitativă  la sursele de furnizare a energiei şi  cantitativă–calitativă la punctele termice individuale;

  - la centralele termice locale şi unele centralizate se va aplica instalarea rezervoarelor-tampoane pentru facilitarea reglării curbei de sarcină termică.

107. Modernizarea magistralelor  de conducte  şi a reţelelor de distribuţie inter- şi intra-cartiere se va face prin intervenţii locale  după depistarea  porţiunilor cu cele mai intensive pierderi de energie termică, prin substituirea lor cu conducte  preizolate. Termenul de răscumpărare a porţiunilor schimbate cu conducte performante va constitui cca 1-2 ani.

108. Implementarea tehnologiilor performante de exploatare se va efectua în scopul micşorării vitezei de corozie a conductelor  din metale feroase şi a pierderilor de căldură condiţionate de majorarea umidităţii izolaţiei termice  a  conductelor reţelelor de transport şi distribuţie a agentului termic.

109. Utilizarea tehnologiilor performante de construire a reţelelor de transport şi distribuire a agentului termic în sistemele centralizate de livrare a energiei termice şi optimizarea schemei de furnizare a energiei de la sursele de energie termică vor permite majorarea eficienţei economice şi eficienţei energetice şi a duratei lor de viaţă.

110. Utilizarea procedurilor transparente şi controlabile în relaţiile dintre producător, transportator, distribuitor şi consumator a energiei termice va asigura îndeplinirea clauzelor contractuale de către toţi participanţii la procesul de  livrare şi consum a energiei termice.

## 4.3.3. Măsuri  de asigurare a procesului  de eficientizare a sectorului termoenergetic

111. Dreptul de reglementare a activităţilor de stabilire a tarifelor la energia termică va fi transferat de la Agenţia Naţională pentru Reglamentare în Energetică la autorităţile publice locale. Această reglementare va fi exercitată în baza politicii şi metodologiei naţionale de tarifare ce încurajează eficienţa, investiţiile şi fiabilitatea alimentării cu energie.

112. În scopul sporirii calităţii energiei termice livrate se va trece la descentralizarea luării deciziilor privind dezvoltarea sistemelor de aprovizionare cu energie termică. Toate sistemele de termoficare publice existente vor trece în subordinea primăriilor respective, care vor stabili singure variantele optime de asigurare cu energie termica a consumatorilor, precum şi a formei de organizare a unităţilor de prestare a serviciilor privind energia termica.

113. Se vor formula şi argumenta criterii clare în baza cărora consumatorii vor alege singuri modalitatea de aprovizionare cu energie termică pe termen de  lungă durată.

114. Tarifele pentru energia termică produsă şi distribuită prin sisteme centralizate vor fi reglementate de autorităţile locale, creîndu-se astfel premisa de bază pentru sporirea eficienţei funcţionării sistemului de aprovizionare cu energie termică. Se va reexamina cadrul legislativ şi normativ în scopul majorării responsabilităţii de achitare a consumatorilor pentru energia consumată. În acest context, un rol prioritar se va acorda lucrărilor privind asigurarea contorizării maxime a energiei consumate şi de conservare a energiei.

115. Pentru sporirea eficienţei utilizării resurselor energetice primare se va promova modernizarea  centralelor termice existente în centrale electrice cu termoficare pe baza principiului "cost-beneficiu". Concomitent, se vor crea condiţii  necesare pentru utilizarea pe larg a surselor regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor. Aplicarea conceptului menţionat se va efectua prin realizarea măsurilor de ordin legislativ, instituţional, managerial, economic, tehnic şi de altă natură, cele mai importante fiind prezentate în anexa nr.l.

## 4.4. Sectorul de gaze

116. Sectorul de gaze este o  parte componentă a complexului energetic al republicii. El include gazoductele magistrale strategice şi reţeaua republicană de distribuire a gazelor. Alimentarea cu gaze naturale a republicii este posibilă din două direcţii: (a) prin gazoductele magistrale Ananiev-Cernăuţi-Bogorodceni (ACB),  Rîbniţa–Chişinău (RC) şi derivaţia Olişcani-Saharna (OS) cu interconectare la gazoductele magistrale internaţionale Progres, Soiuz, Urengoi-Pomarî-Ujgorod şi rezervorul natural subteran Bogorodceni; (b) prin  gazoductul Odesa-Chişinău interconectat la gazoductele magistrale internaţionale Razdelinaia–Ismail (RI), Şebelinca-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail (ŞDCRI) şi Ananiev-Tiraspol-Ismail (ATI).

## 4.4.1. Obiective specifice

117. Pentru sectorul de gaze naturale se pot desemna următoarele obiective specifice:

(i)    gazificarea integrală a majorităţii  localităţilor din ţară;

(ii)   asigurarea calităţii şi fiabilităţii aprovizionării consumatorilor cu gaze naturale;

(iii) construcţia staţiilor de compresare pentru injectarea gazelor cu acţionări electrice automatizate reglabile;

(iv)   construcţia de noi derivaţii şi gazoducte magistrale în teritoriul republicii;

(v)   utilizarea raţională şi sigură a posibilităţii existente a schemei de interconexiune  a reţelei republicane de gazoducte  cu sistemele magistralelor internaţionale şi interstatale;

(vi)  crearea depozitelor subterane şi a depozitelor tampon de gaze pentru acoperirea sarcinilor de vârf şi  efectuarea exportului în direcţia Ţărilor Balcanice şi Turciei;

(vii) formarea unei pieţe interne competitive a gazelor naturale în concordanţă cu principiile şi standardele Tratatului Comunităţii Energetice.

## 4.4.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor sectorului de gaze

118. Dezvoltarea sectorului de gaze în Republica Moldova este determinată de  Programul Naţional de gazificare al Republicii Moldova şi de Programul Naţional „Satul Moldovenesc”. În perspectivă, până în anul 2010, se prevede gazificarea a 1088 localităţi. Nivelul de gazificare va creşte de 5,1 ori faţă de cel din anul 2002.  Localităţile ce nu vor fi conectate la gazoductele sistemului de gaze naturale se vor alimenta cu gaz lichefiat.

124. În plan strategic se vor întreprinde paşi spre construcţia de noi conducte magistrale de gaze în vederea securizării alimentării cu gaze şi se va studia problema privind stocarea gazelor naturale atât pe teritoriul republicii, cît şi în ţările vecine pentru a acoperi cu siguranţă vârfurile zilnice şi sezoniere  de consum. Se va menţine influenţa statului în domeniul prospectării şi exploatării surselor de gaze din republică.

125. Întru majorarea  eficienţei funcţionării sectorului de gaze este necesar de revăzut la fiecare 3 ani Programul Naţional de gazificare al Republicii Moldova, completîndu-l  cu următoarele acţiuni:

(i)    cercetarea oportunităţilor de creare a rezervoarelor subterane de stocare a gazelor amplasate în teritoriul republicii cu evaluarea capacităţilor de stocare;

(ii)  reutilarea amplasamentelor zăcămintelor de gaze naturale (Bereşti, Victorovca) epuizate în prezent  ca rezervoare naturale subterane pentru stocarea surplusurilor de gaze  a  gazoductelor ATI, RI şi ŞDCRI;

(iii) cercetarea şi evaluarea amplasamentelor perspective de gaze naturale din zona localităţilor Goteşti, Baurci, Aluat, Manta  precum şi a orizonturilor la adâncimea de 1-3 km, inclusiv  privitor la prezenţa zăcămintelor de petrol şi condensat.

126. Întru realizarea măsurilor  prevăzute în Programul Naţional de gazificare al Republicii Moldova este necesar de a construi gazoducte magistrale cu lungimea de 186 km, gazoducte – branşamente de presiune înaltă cu lungimea de 365 km, 6265 km gazoducte interurbane, 20 staţii de distribuire şi 7 staţii de compresare a gazelor.  La extinderea reţelei staţiilor de distribuţie se va examina posibilitatea montării instalaţiilor de tip de tander pentru a produce energie electrică prin utilizarea energiei suprapresiunii gazului extras din gazoductele magistrale de presiune înaltă. Volumul total de investiţii pentru gazificarea integrală a  republicii constituie circa 2 miliarde lei (155,6 mln.USD).

127. Ca sarcină pe termen scurt se prezintă  necesitatea construirii  gazoductelor: Tocuz – Căinari - Mereni, cu lungimea de 72 km şi costul  estimativ cca. 20 mln. EURO, şi Drochia – Ungheni - Iaşi, cu lungimea de 95 km cu  costul estimativ de 43 mln. EURO.

128. Avînd în vedere prezenţa unei cereri sporite pentru gazele naturale în mai multe localităţi ale republicii şi lipsa posibilităţii financiare a statului spre acoperirea acesteia, pînă în anul 2010 dezvoltarea reţelelor de gaze respective se va efectua cu participarea capitalului privat şi cu consolidarea potenţialului de finanţare din partea consumatorilor din localitate.

129. În scopul evitării monopolului şi sporirii eficienţei sectorului se va urmări formarea unei pieţe competitive a gazelor naturale unde consumatorii vor avea dreptul de a-şi alege de sine stătător furnizorii acestui tip de combustibil. Pentru asigurarea securităţii energetice a republicii vor fi întreprinse masuri privind cercetarea şi utilizarea posibilelor variante de aprovizionare cu gaze, inclusiv din Asia Mijlocie şi Orientul Apropiat şi utilizarea în aceste scopuri a terminalului Giurgiuleşti pentru importul gazului lichefiat.

130. În vederea sporirii eficienţei funcţionării sistemului de gaze vor continua lucrările privind contorizarea tuturor consumatorilor, utilizînd mijloace moderne de evidenţă. Totodată, se va asigura contorizarea la hotarele republicii a gazului transportat prin gazoductele magistrale, precum şi contorizarea branşamentelor intrasistemice.

131. Se va implementa principiul de livrare obligatorie a unei cote de gaze cu provinenţă din surse regenerabile de către toţi furnizorii de gaze naturale din republică, de exemplu  prin mecanismul pieţei certificatelor verzi.

132. Acţiunile concrete pentru realizarea obiectivelor sus-menţionate sînt prezentate în anexa nr.l.

## 4.5. Sectorul de combustibil  lichid şi solid

133. Necesarul de combustibil tradiţional  lichid  şi solid  este acoperit în mare măsură din surse de import, cu excepţia lemnelor şi deşeurilor lemnoase din silvicultură şi sectorul agrar.

## 4.5.1. Obiective specifice

134. Eficientizarea  funcţionării acestui segment al pieţei resurselor energetice necesită atingerea următoarelor obiective specifice:

(i)  promovarea unei competiţii largi între furnizorii de produse petroliere şi cărbune;

(ii) majorarea fiabilităţii şi calităţii aprovizionării consumatorilor cu combustibil  lichid şi solid;

(iii)  cercetarea şi evaluarea zăcămintelor proprii de petrol şi cărbune cu estimarea perspectivelor de exploatare  după criteriul ”cost-benificiu”;

(iv)   evaluarea eficienţei economice şi impactului ecologic al construcţiei conductelor de petrol şi al  uzinelor de rafinare în Republica Moldova;

(v)   utilizarea biocombustibilului lichid (etanolului şi biodiselului) şi solid obţinut din surse regenerabile  pentru diminuarea  importului de resurse energetice;

(vi) asigurarea cadrului legal de utilizare în transport şi agricultură a biocombustibilului şi amestecurilor de biocombustibil.

## 4.5.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice

## a sectorului de combustibil lichid şi solid

135. Securizarea alimentării consumatorilor cu combustibil lichid şi solid de calitate înaltă şi la preţuri rezonabile se va baza pe mecanismul promovării competiţiei pe piaţa produselor menţionate.

136. În plan strategic se preconizează  îndeplinirea unui complex de lucrări pentru crearea infrastructurii de asigurare a Republicii Moldova cu produse petroliere. În cadrul Proiectului Coridorului de petrol  Euro-Asiatic, în comun cu  Ucraina, se va examina  problema privind dezvoltarea pe durată medie, a direcţiilor de transportare a petrolului pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv construcţia conductei de petrol de la magistrala  Odesa - Brodî (Ucraina) cu extinderea acestei conducte spre teritoriul României.

137. Se va examina problema construcţiei unei uzine de rafinare a petrolului în apropierea or. Otaci (sau or. Soroca, Rezina), precum şi susţinerea eforturilor de  finalizare a construcţiei Terminalului petrolier de la Giurgiuleşti cu reţelele aferente şi întărirea treptată a capacităţii operaţionale a acestui important obiect. Accesul din două direcţii la sursele de petrol va soluţiona integral problema securităţii asigurării Republicii Moldova cu produse petroliere.

138. Realizarea acestor proiecte este posibilă cu eforturi comune  la nivel interstatal, precum şi prin conlucrarea structurilor locale cointeresate cu organizaţiile  internaţionale specializate în cadrul Programelor, cum ar fi: Programul INOGATE, cu implicarea organizaţiilor financiare internaţionale -  BERD, BM şi FMI.

139. Utilizarea biomasei, atât a culturilor energetice, cât şi a  deşeurile agricole, forestiere şi urbane ca materie primă pentru producerea biocombustibilului lichid şi solid este o soluţie avantajoasă de a micşora dependenţa  republicii de importul resurselor energetice.

140. Diversificarea surselor şi căilor de import a produselor petroliere şi a cărbunelui  cu valorificarea surselor regenerabile de energie se prezintă ca politică de lungă durată în domeniul  asigurării  securităţii  energetice a ţării. Cărbunele ca combustibil solid,   în cadrul conceptului de diversificare a  surselor energetice, poate fi privit ca o alternativă a gazelor naturale pentru energetica naţională. Posibilităţile de utilizare a cărbunelui  au la bază experienţa de lungă durată privind utilizarea lui  la Centrala Electrică Raională  Moldovenească.  Ca variante acceptabile de  furnizare se prezintă importul cărbunelui din Ucraina, precum şi din România şi/sau Polonia, ca ţări aflate în vecinătate cu Republica Moldova.

141. Vor continua prospecţiunile propriilor resurse energetice, precum şi exploatarea surselor identificate ce se dovedesc a fi competitive pe piaţa energiei cu atragerea investiţiilor private în acest domeniu.

142. Acţiunile de dezvoltare a sistemului de aprovizionare cu combustibil lichid şi solid, pînă în anul 2020, sînt prezentate  în anexa nr.l

## 4.6. Sursele  regenerabile de energie

143. Situaţia curentă, sarcinile majore şi modalităţile de valorificare a susreselor regenerabile de energie sunt stipulate în Strategia şi Programul Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energie până în a.2010. Se preconizează valorificarea potenţialului energetic al biomasei (producerea  biocombustibilului din cereale, sorgul zaharat şi culturile tehnice uleioase- rapiţa, floarea soarelui, seminţe de struguri din industria de vinificare etc.), energiei solare prin conversia în energie electrică şi energie termică, eoliene, energiei hidraulice, a surselor noi de energie.

## 4.6.1. Obiective specifice

144. Atingerea scopului principal al Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie privind substituirea către a.2010 a unei cote de 6% a consumului de resurse energetice  tradiţionale necesită  următoarele acţiuni:

- elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei privind valorificarea surselor regenerabile de energie cu formarea unui cadru legal naţional, transparent şi eficient  care să includă stimulentele aprobate de practica internaţională;

- consolidarea potenţialului ştiinţific, tehnic, economic, informaţional, financiar şi de producţie;

- lichidarea barierelor ce împiedică implementarea SRE;

- elaborarea unui mecanism eficient şi permanent de realizare a Strategiei, care include cercetări şi elaborări ştiinţifice, estimarea potenţialului SRE, lansarea proiectelor-pilot şi includerea acestui potenţial în ciclul economic;

- crearea condiţiilor de dezvoltare stabilă a energeticii în baza SRE şi majorarea volumului utilizării SRE în economia naţională;

- ridicarea nivelului de pregătire profesională a specialiştilor în domeniul dat şi conştientizarea de către populaţie a actualităţii problemei utilizării SRE pentru dezvoltarea durabilă a ţării;

- elaborarea şi realizarea programului naţional de valorificare a SRE;

- instituirea fondului naţional de promovare a energiei regenerabile.

## 4.6.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice

## în domeniul surselor regenerabile de energie

145. Cercetarea şi valorificarea surselor noi de energie cu asimilarea potenţialului lor pentru dezvoltarea energeticii este o prioritate a politicii de stat. O atenţie deosebită se va acorda valorificării energiei obţinută din biomasă, conversiei energiei solare şi a vântului, utilizării potenţialului hidroenergetic disponibil şi a surselor de căldură cu potenţial termic redus. Ţinând cont de vectorul cercetărilor pe  plan  internaţional se vor lua măsuri privind dezvoltarea cercetărilor în domeniul energeticii hidrogenului şi valorificarea rezultatelor acestor cercetări pentru soluţionarea problemei asigurării cu energie curată şi majorării eficienţei energetice.

146. Rata surselor regenerabile de energie va constitui cca 7,0-8,7 PJ, ceea ce corespunde unui volum de 167-210 mii tone echivalent petrol sau 240-300 mii tone combustibil convenţional pe an şi, ca urmare,  reducerea  emisiei gazelor cu efect de seră la nivel de cca.  340,0 mii tone. Către a.2020  se preconizează majorarea  cotei SRE în bilanţul energetic al republicii  până  la  15-20 %. Aportul preconizat al SRE în soluţionarea problemei  asigurării cu energie a Republicii Moldova până în a.2020  este prezentat în anexa nr.3. Repartiţia evaluată a acestui potenţial este prezentată în tabelul 4.4.

Tabelul 4.4.

Potenţialul tehnic disponibil al principalelor tipuri de S.R.E

| Tip de S.R.E. | Potenţialul tehnic |
| --- | --- |
|  | PJ | T.e.p. (t.c.c.) x 106 |
| Solară | 50,4 | 1,2 (1,8)) |
| Eoliană | 29,4 | 0,7 (1,0) |
| Biomasă | Deşeuri agricole | 7,5 | 0,5 (0,8) |
|  | Lemne de foc | 4,3 |  |
|  | Deşeuri de la procesarea lemnului, tescovină | 4,7 |  |
|  | Biogaz | 2,9 |  |
|  | Biocombustibil | 2,1 |  |
| Hidro | 12,1 | 0,3 (0,5) |
| Total potenţial S.R.E. | 113,4 | 2,7 (4,0) |
| Consum resurse energetice fosile în anul 2002 | 75,6 | 1,8 (2,6) |
| Surse de energie cu potenţial termic redus, inclusiv geotermală | (80,0* | 1,9 (2,8)* |

*) Evaluare a potenţialului teoretic

Costurile estimative ale investiţiilor necesare în a.a.2006-2010  se evaluează la 40 mln. Euro sau circa 8,0 mln. euro anual. Valorificarea SRE după a. 2010 va necesita  investiţii anuale  comparabile cu investiţiile anilor precedenţi. După a.2010 se preconizează asigurarea obţinerii resurselor energetice de la SRE în volum, a cărui cost se estimează în preţurile curente la nivelul de 40-60 mln. Euro pe an.

## 4.7. Conservarea energiei şi majorarea eficienţei energetice

147. Eficienţa energetică este prioritatea fundamentală pentru economia naţională şi pentru sectorul energetic. Majorarea eficienţei energetice cu 1 %  anual poate asigura către a. 2020 o diminuare a necesarului de resurse energetice la nivel de 1,2 mln.tcc, iar cu rata de 2%  la nivel de  2,2 mln.t.c.c. cu condiţia, că rata de creştere a PIB-ului este de 6%. Aceste acţiuni  pot reduce consumul de resurse energetice către a. 2020  cu 14-26 %, ceea ce poate constitui o  diminuare a consumului de resurse energetice în anul 2020 echivalent  cu 1-2 mlrd. m3 gaze naturale.

## 4.7.1. Principii de bază

148. Principiile de bază ale politicii de stat în domeniul conservării energiei:

- realizarea  obligatorie  de  către toate  persoanele  juridice  a măsurilor privind conservarea energiei;

- armonizarea  intereselor  consumatorilor, furnizorilor  şi  producătorilor  de energie şi resurse energetice în vederea  conservării energiei;

- funcţionarea transparentă a  mecanismului de stimulare economică în domeniul eficienţei energetice;

- supravegherea  de  stat a utilizării eficiente a  resurselor energetice şi a energiei;

- asigurarea  tehnico-ştiinţifică şi informaţională a activităţilor de conservare a energiei şi a eficienţei energetice.

4.7.2.  Obiective specifice

149. Obiectivele  specifice  în domeniul conservării energiei şi majorării eficienţei energetice:

- realizarea în practică a Programului naţional de conservare a energiei pentru a.a.2003-2010 cu  actualizarea lui la  fiecare 2 ani;

- elaborarea, aprobarea şi aplicarea standardelor care au drept scop sporirea  eficienţei  echipamentului consumator de energie şi  depunerea eforturilor pentru armonizarea acestor standarde cu cele internaţionale;

- dezvoltarea   şi   încurajarea  prin stimulente materiale şi morale a iniţiativei  în domeniul conservării energiei şi majorării eficienţei energetice în sectorul bugetar, casnic şi în ramurile economiei naţionale, inclusiv în sectorul energetic;

- promovarea   utilizării   celor  mai  eficiente   tehnologii şi echipamente energetice viabile economic şi nepoluante în toate ramurile economiei naţionale;

- încurajarea  antrenării unor noi norme de investiţii şi de stimulare în  sporirea eficienţei energetice, cum ar fi stabilirea pe termene concrete a normelor de consum a resurselor energetice cu acceptarea utilizării surselor eliberate urmare creşterii eficienţei energetice în alte scopuri de producere sau asigurare a activităţii întreprinderii sau organizaţiei;

- formarea bazei de date privind eficienţa energetică cu asigurarea accesului liber al persoanelor juridice şi fizice la această informaţie;

- promovarea prestării serviciilor de consultanţă şi audit de către organizaţiile  private sau de stat, care vor oferi informaţii despre programe  şi tehnologii de eficienţa energetică şi vor acorda  asistenţă tehnică consumătorilor din sectorul de stat şi privat;

- instituirea  centrelor zonale de demonstrare a  eficienţei energetice.

## 4.7.3. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice privind

## conservarea energiei şi majorarea eficienţei energetice

150. Căile de atingere a obiectivelor  specifice:

- revitalizarea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei;

- promovarea eficientei energetice prin tehnologii de minimizare a consumurilor de energie în clădiri şi mai ales în clădirile publice, inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă;

- utilizarea unor instrumente financiare pentru a stimula băncile comerciale să investească în proiecte de eficientă energetică, de  valorificare a susrelor regenerabile şi furnizare a servicilori energetice. Elaborarea mecanismelor  pentru stimularea acestor investiţi;

- stabilirea standardelor minime de eficienţă energetică  pentru diferite echipamente şi tehnologii cu formarea unei pieţe de certificate albe, ce vor fi comercializabile; Certificatele albe  ar permite companiilor care depaşesc standardele minime de eficientă energetică  să „vândă” acest succes altora, care au eşuat în  atingerea acestor standarde;

- introducerea în practica de promovare a eficienţei energetice şi de valorificare a surselor regenerabile de energie a platformelor ( poligoanelor) de demonstrare  a performanţelor  energetice a acestor echipamente şi tehnologii (aparate, vehicule, instalatii industriale, instalaţii de conversie a energiei surselor regenerabile  etc.) cu scopul de a-i ghida pe consumatori şi producatori. Ar putea fi oportună stabilirea unor standarde minime în acest domeniu;

- colaborarea în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie cu structurile Uniunii Europene şi  din CSI.

151. În scopul susţinerii financiare a proiectelor energoeficiente, a tehnologiilor performante, cercetărilor şi elaborărilor tehnice în domeniu se va consolida Fondul naţional pentru conservarea energiei atît din sursele bugetare, cît şi din granturi.

152. Vor fi promovaete acţiunui privind crearea companiilor de servicii energetice şi a pieţei cerificatelor albe şi cerificatelor verzi, precum şi crearea zonelor de demonstrare a eficienţei energetice cu promovarea rezultatelor obţinute la nivel republican şi local.

153. Un suport la diminuarea consumurilor specifice de energie îl va constitui elaborarea şi implementarea standardelor de consum a energiei în clădiri publice, în transport, de către aparatele de uz casnic.

154. Urmează a fi perfecţionate în continuare sistemele centralizate de alimentare cu energie termică cu argumentarea ştiinţifică a razei maxime admisibile de extindere din punct de vedere economic, implementarea sistemelor autonome eficiente de aprovizionare cu energie termică în baza mini-CET-urilor pentru producerea energiei termice şi electrice şi instalarea dispozitivelor de reglare a temperaturii în clădiri.

155. Un rol important în acest domeniu se va acorda educaţiei şi instruirii specialiştilor, studenţilor, elevilor şi a populaţiei în domeniul utilizării eficiente şi economisirii energiei, organizării concursurilor şi expoziţiilor realizărilor de succes în acest domeniu, elementele-cheie ale căruia sînt specificate în anexa nr.l.

## 4.8. Reglementarea în domeniul energiei

156. Pînă în a.2020 se prognozează dublarea costului la resursele energetice. Din aceste considerente statul va influenţa asupra dinamicii creşterii costurilor, utîlizând mecanisme economice, care vor stimula majorarea eficienţei energetice.

157. Punctul de reper la elaborarea tarifelor trebuie să fie costul real al producerii şi livrării energiei şi resurselor energetice,  cu asigurarea oportunităţii raţionale de recuperare a cheltuielilor financiare suportate de către actorii pieţei de energie.

## 4.8.1. Obiective specifice:

- formarea şi menţinerea unui cadru complet, independent şi transparent de reglementare;

- promovarea unei politici tarifare adecvate.

## 4.8.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice

158. Principii de bază:

- acoperirea costurilor reale pentru procurarea resurselor energetice, a cheltuielilor de producere, transport, distribuţie şi de întreţinere a mijloacelor fixe;

- utilizarea eficientă a resurselor energetice, materiale şi umane în sector cu prevederea unei rate rezonabile de profit pentru întreprinderile energetice care le-ar asigura o dezvoltare continuă;

- încurajarea activităţii investiţionale în sector prin stabilirea unui nivel rezonabil de rentabilitate în  funcţie de mijloacele investite în dezvoltare, renovare şi reconstrucţie;

- tarifele vor include componenta privind impactul asupra mediului înconjurător al tipului de resurse energetice utilizate la producerea energiei.

159. Dezvoltarea sectorului energetic necesită formarea unui mediu de reglementare, care ar corespunde cerinţelor moderne manageriale, tehnice şi economice pentru activitatea eficientă a întreprinderilor energetice, cu elaborarea cadrului normativ şi de reglamentare independent şi transparent necesar economiei de piaţă.

160. Priorităţile politicilor de reglementări tarifare vor consta în constituirea unei pieţe funcţionale şi competitive în sectorul energetic şi de gaze naturale, orientate spre creşterea eficienţei economice, energetice şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor energetice, astfel, ca consumatorii să beneficieze de servicii calitative la preţuri rezonabile, iar pentru întreprinderile energetice - să fie asigurată o oportunitate raţională de recuperare a cheltuielilor financiare suportate.

161. Tarifele la energia electrică, termică şi gaze naturale vor fi stabilite pentru  categorii de consumatori, cu trecerea ulterioară treptată la tarife diferenţiate. Politica tarifară va avea la bază interesele integrale ale economiei  şi se va baza pe o contorizare veridică şi credibilă a tuturor resurselor energetice utilizate, precum şi pe scheme transparente  a evidenţei de contabilitate şi activitate de management a tuturor agenţilor economici, indiferent de forma de propeietate.

162. Se va aproba structura pierderilor tehnologice  şi modalitatea lor de includere în tarife, în evidenaţa de contabilitate şi în bazele de date prin utilizarea unui standard clar şi transparent privind distribuirea cheltuielilor întreprinderilor din sectorul energetic pe alineate.

163. Organele de reglementare trebuie să determine nivelul real al serviciilor în baza analizei ofertei şi a posibilităţilor de achitare a consumatorilor. Vor fi modificate regulamentele de formare a tarifelor în scopul creării stimulilor de majorare a eficienţei energetice, cu excluderea practicii de subsidii încrucişate.

164. Se vor căuta proceduri de implementare a tarifelor liberalizate a serviciilor oferite de actorii pieţei energiei în Republica Moldova şi racordare a nivelului acestor tarife nu numai la necesitatea acoperirii cheltuielilor furnizorilor,  dar şi ţinând cont de calitatea serviciilor oferite consumatorilor. Statul va monitoriza situaţia privind corespunderea calităţii serviciilor oferite pe piaţa energiei normativelor practicate în Uniunea Europeană şi neadmiterea încălcării principiului de echitabilitate „cost-calitate” prin utilizarea unilaterală a tarifelor stabilite numai după principiul acoperirii cheltuielilor furnizorilor. Excluderea din practica tarifară a procedeului de redirecţionare a cheltuielilor suplimentare a furnizorilor, cauzate de funcţionarea neeficientă a sistemelor de producere, transport şi distribuţie a fluxurilor de energie, pe spatele consumatorului va contribui şi la creşterea eficienţei energetice în ţară. Reexaminarea tarifelor va fi posibilă numai după prezentarea în organul de reglementare a rapoartelor de realizare  de către furnizorii de energie a programelor de investiţii aprobate pe perioada respectivă. Companiile de stat şi private vor trece aceeaşi procedură de reexaminare a tarifelor.

165. Acţiunile concrete, care urmează a fi realizate sub acest aspect, sînt prezentate în anexa nr. l.

## 4.9. Protecţia mediului înconjurător

166. Sectorul energetic este o sursă de poluare a mediului înconjurător. În pezent  poluarea mediului de către acest sector se află în limitele palierelor admisibile. Atât durificarea cerinţelor către poluarea mediului, cât şi necesitatea îndeplinirii  obligaţiunilor din cadrul acordurilor semnate de către Republica Moldova ce se referă la schimbarea climei condiţionează acţiuni concrete spre diminuarea impactului energeticii asupra mediului înconjurător.

167. Conceptul politicii de protecţie a mediului Republicii Moldova este orientat spre armonizarea şi racordarea obiectivelor politicii ecologice cu schimbările sociale şi economice ale ţării şi stoparea degradării în continuare a calităţii mediului ambiant. Obiectivele principale ale politicii de mediu sunt: a) conştientizarea şi reducerea impactului negativ asupra mediului ambiant a activităţii economice în vederea dezvoltării durabile a ţării; b) asigurarea securităţii energetice a ţării; c) diminuarea impactului negativ asupra sănătăţii omului.

## 4.9.1. Obiective specifice:

  - alinierea la standardele şi normele europene de poluare a mediului;

  - reducerea emisiilor în mediul înconjurător;

  - integrarea politicii în domeniul energeticii cu cea ecologică;

  - utilizarea de noi mecanisme financiare, de exemplu conversia ecologică a datoriilor externe;

  - respectarea normelor democratice privind luarea deciziilor cu impact asupra mediului înconjurător şi informarea societăţii;

  - identificarea problemelor transfrontaliere a ţării.

## 4.9.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice

168. Ca un procedeu de protecţie a mediului înconjurător se va prezenta promovarea sistemelor energetice bazate pe conversia potenţialului energetic al surselor regenerabile, eficienţei energetice şi a tehnologiilor  combustibilului mai pur. Implementarea Programului Naţional de Conservare a Energiei şi Programului de valorificare a surselor regenerabile de energie va contribui simţitor la diminuarea emisiilor nocive.

169. Valorificarea surselor regenerabile de energie va asigura  încadrarea  Republicii Moldova în Schema Uniunii Europene de Comercializarea a Emisilor şi noi susrse financiare pentru dezvoltarea componentei de energie curată, ca şi promovarea eficienţei energetice. Intensitatea energetică în republică este de cca 3 ori mai ridicată decît în Uniunea Europenă.

170. Promovarea reformei lente cu scopul de a trece la modalitatea complexă a certificatelor pentru sursele cu pondere mare de poluare şi elaborarea de procedee noi privind determinarea valorilor limită ale indicilor de poluare admişi pentru surse cu emisii mici.

171. Următoarele domenii de activitate sunt considerate prioritare pe termen scurt şi mediu privind  diminuarea impactului complexului energetic asupra mediului:

- substituirea combustibililor fosili cu gaze naturale şi gaz lichefiat, care sînt mai puţin poluante, inclusiv pentru alimentarea mijloacelor de transport;

- elaborarea şi implementarea standardelor şi normativelor ecologice de stat la nivelul celor europene în privinţa reducerii emisiei substanţelor nocive, inclusiv la obiectele energetice şi mijloacele de transport;

- elaborarea şi implementarea mecanismului economic pentru protecţia mediului ambiant în complexul energetic;

- majorarea eficienţei energetice în clădiri;

- implementarea Directivei Consiliului Europei 93-76-EEC privind limitarea emisiilor de CO2;

- utilizarea echipamentului casnic şi industrial cu consum redus de energie;

- dezvoltarea informaţională în acest domeniu;

- cofinanţarea schemelor creative de finanţare;

- majorarea eficienţei energetice a sectorului energetic şi de gaze naturale;

- implementarea metodelor avansate de management energetic precum şi procurarea de noi tehnologii.

172. Reducerea emisiilor şi majorarea eficienţei energetice va duce nu numai la respectarea Protocolului de la Kyoto, dar şi la o dezvoltare mai durabilă a sectorului energetic şi la sporirea  securităţii energetice.

173. Integrarea cerinţelor ecologice în politica energetică va consta în perfectarea bazei informaţionale şi a bazei de date privind eficienţa energetică. Această integrare va include accesul la difuzarea informaţiei; inclusiv a legilor, acordurilor, scopurilor activităţilor şi a măsurilor întreprinse; elaborarea de programe concrete de diminuare a impactului sectorului energetic asupra mediului; integrarea în activităţile organismelor internaţionale şi colaborări bilaterale transfrontaliere şi multilaterale.

174. Acţiuni privind aderarea la convenţiile ecologice transfrontaliere în baza conceptului „pachet”, cu evidenţierea clară a problemelor transfrontaliere generate de activitatea în  sectorul energetic; elaborarea de  Programe şi proceduri de realizare a acordurilor cu perfectarea instrumentelor de dirijare cu calitatea mediului înconjurător în zona transfrontalieră Republica Moldova - Ucraina şi Republica Moldova – România; adaptarea şi utilizarea documentelor - model ce se referă la domeniul de monitorizare a îndeplinirii convenţiilor semnate de către Republica Moldova, cu schimb nediscriminatoriu de informaţii între băncile naţionale şi regionale de date şi organismele naţionale abilitate în domeniul energeticii şi mediului; realizarea proiectelor interstatale finanţate de Uniunea Europeană, de state donatoare şi organizaţii financiare internaţionale, inclusiv a proiectului de formare a reţelei de monitorizare regională a mediului în zona transfrontalieră intre România, Moldova şi Ucraina; soluţionarea juridică şi echitabilă a problemelor valorificării potenţialului hidroenergetic în zonele transfrontaliere Republica Moldova-Ucraina şi Republica Moldova-România, având la bază practica legislativă internaţională; întărirea relaţiilor în domeniul ecologiei a agenţilor economici, organizaţiilor obşteşti, cu scopul durificării aspectelor de colaborare la nivel interstatal.

## 4.10. Educaţia şi pregătirea cadrelor

175. Procesul de educaţie, pregătire a cadrelor de profil ingineresc şi reciclarea cadrelor ce activează în domeniul energeticii se caracterizează de o diminuare a nivelului de şcolarizare şi dexteritate în muncă. Nu există un sistem de generalizare, sistematizare  şi difuzare a inovaţiilor, materialelor informaţionale şi metodice. Chiar dacă aceste materiale există fizic accesul la ele este dificil şi costisitor. Totodată, se simte un gol de cadre didactice calificate, mai ales de vârstă tânără, ce este o condiţie necesară pentru a asigura continuitatea educaţiei inginereşti în ţară,  şi inclusiv în domeniul energeticii.

176. Progresul rapid în domeniul informaţional, accelerarea vitezei de dublare a cunoştinţelor la general în lume  impune, că problema de pregătire profesională şi reciclare continuă a cadrelor este de semnificaţie naţională şi numai soluţionarea ei va asigura dezvoltarea durabilă a economiei şi a energeticii bazată pe asimilarea rapidă de noi cunoştinţe şi tehnologii performante şi nepericuloase pentru mediul ambiant.

## 4.10.1. Obiective specifice:

  - orientarea politicii de pregătire a cadrelor pe principiile economiei de piaţă;

  - conştientizarea populaţiei privind problemele şi importanţa energiei;

  - formarea cadrului de condiţii pentru asigurarea unei competenţe înalte a studiilor efectuate de instituţiile de cercetare naţionale.

## 4.10.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice

177. Se va păstră şi pe viitor aportul statului în pregătirea cadrelor de diferite niveluri de calificare pentru energetică prin organizarea procesului în componenţa universităţilor, colegiilor şi şcolilor de pregătire profesională. Cheltuielile  pentru pregătirea continuă profesională a specialiştilor antrenaţi în activitatea sistemului energetic va fi suportată de către  aceste întreprinderi.  Pregătirea continuă va fi în formă de cursuri pe lângă universităţi la facultăţile de profil,   la centrele republicane ramurale şi interramurale de reciclare a specialiştilor cu periodicitatea de 5 ani.  Avansarea profesională va fi posibilă numai prin comfirmarea documentară a nivelului educaţiei profesionale continuie în bază de concurs sau ca urmare a atestării în cadrul ramurii şi întreprinderii.

178. Implementarea sistemului de pregătire a cadrelor după structura procesului de la Bolognia, la care a aderat Republica Moldova. Dezvoltarea reţelei de pregătire prin bacalaureat, masterat şi docturantură. Specialităţile vor îngloba în programele sale discipline de importanţă majoră în noile condiţii de funcţionare a ramurii (economie, management, marketing, politici energetice, conservarea energiei, limbi moderne etc). Orientarea generală în pregătirea cadrelor inginereşti urmează a fi direcţionată spre asigurarea nivelului ridicat  profesional şi asigurarea posibilităţilor de integrare naturală în sistemul de divizare a muncii pe plan internaţional.

179. Introducerea practicii de reciclare a specialiştilor şi cercetătorilor în domeniul energeticii în centrele internaţionale de profil şi a companiilor din ţările dezvoltate, care activează ca actori ai pieţei de energie naţionălă şi pe piaţa internaţională a energiei. Cheltuielile pentru recilare a specialiştilor din sfera bugetară le suportă bugetul, Fondul de conservare a  energiei,  alte fonduri legitime şi din granturilor naţionale şi internaţionale. Reciclarea specialiştuilor din sectorul real al economiei este asigurată şi finanţată de agenţii economici ce activează în sectorul energiei.

180. Se va institui o reţea de centre informaţional-metodice zonale pentru informare şi asigurare cu materiale metodico-didactice şi de propagare a ultimelor rezultate avansate în producerea, transportul, distribuţia şi consumul de energie şi resurse energetice. La această activitate vor fi antrenate centrele şi poligoanele de demonstrare a eficienţei energetice şi a eficienţei utilizării surselor regenerabile de energie şi de protecţie  a mediului.  În cadrul acestor centre vor  fi instituite baze de date informaţionale şi statistice în domeniul energeticii, cu acces la reţeaua INTERNET, cu liber acces la informaţie pentru persoanele juridice şi fizice. Aceste centre vor fi susţinute de către stat şi organismele internaţionale şi regionale. Totodată, Centrele regionale se vor încadra ca componente funcţionale în reţelele internaţionale de monitorizare a climei în regiunea transfrontalieră Ucraina - Republica Moldova - România pentru a obţine suportul financiar al Uniunii Europene.

181. O importanţă deosebită urmează a fi acordată educaţiei tinerii generaţii  şi a populaţiei în spiritul acţiunilor de eficienţă energetică. În acest scop vor fi elaborate un şir de programe de educaţie cu scopul conştientizării de întreaga  societate a semnificaţiei majore pentru ridicarea nivelului de viaţă privind reducerea consumului specific de energie şi resurse energetice, care vor cuprinde toate treptele sistemului de învăţămînt naţional şi al populaţiei. În promovarea acestui deziderat un rol important îi revine învăţămîntului superior, organizaţiilor obşteşti (asociaţii tehnico-ştiinţifice, societăţi pe principiul genului de activitate a specialiştilor din domeniul energeticii ) organizaţiilor non-guvernamentale. Asigurarea susţinerii legislative a activităţilor de reclamă socială în domeniul educaţiei privind eficienţa energetică şi utilizarea energiei regenerabile (mass-media, radio, televiziunea, reclama exterioară etc.).

## 4.11. Încurajarea inovării prin cercetare

182. Dezvoltarea şi distribuirea noilor tehnologii energetice sunt esentiale pentru securitatea  alimentarii cu energie, dezvoltării durabile şi asigurării competitivităţii industriale. Ca bază a soluţionării acestei probleme servesc cercetările în domeniul energetic orientate spre eficientizara şi utilizarea surselor regenerabile de energie.  Amploarea provocărilor pe viitor privind problema asigurării cu energie  necesita eforturi suplimentare legislative, organizatorico-tehnice, educaţionale etc., care se vor baza pe cercetare-dezvoltare. Eforturile în domeniul cercetării  necesita un angajament pe termen lung şi, în primul rând, din partea statului, cu atragerea în asigurarea financiară şi  materială a actorilor pieţei energiei din republică.

183. Cercetarea  poate oferi şi oportunităţi comerciale. Eficienţa energetică şi tehnologiile cu nivel scazut al emisiilor de carbon constituie o piaţa internatională care se dezvoltă rapid şi nu există o solutie unică pentru încadrarea în această piaţă. Încadrarea, de asemenea, va necesita eforturi în cercetare pentru elaborarea modalităţilor rezonabile de acţiuni în această direcţie. Aceasta se referă  la gama largă de tehnologii: tehnologii de energie regenerabilă; dezvoltarea biocombustibililor economic viabili pentru transporturi; noi purtători de energie, cum ar fi hidrogenul; utilizarea energiei care nu afectează mediul (de ex. celulele combustibile) şi eficienţa energetică;  dezvoltarea reţelelor energetice locale bazate pe surse energetice regenerabile şi încadrarea lor în reţelele centalizate electrice şi termice; majorarea ponderii de tranzit a sistemului electroenergetic; căile de modernizare şi majorare a eficienţei energetice; protecţia mediului; dezvoltarea sistemelor de gazoducte şi conducte petroliere; estimarea  posibilităţilor de formare a stocurilor de gaze naturale şi petrol pe teritoriul republicii, cu evaluarea capacităţilor lor etc.

184. Este necesar de efectuat cercetări în domeniul consumului de energie pentru diferite subiecte – sectorul locativ, transportul, agricultura, agro-industria,  industria, în construcţie, cu elaborarea recomandărilor de majorare a eficienţei energetice.  Acţiunile de cercetatre vor fi racordate la platformele tehnologice europene conduse de industrie în domeniul biocombustibililor, hidrogenului şi celulelor combustibile, energiei fotovoltaice, reţelelor de electricitate şi la elaborarea unei agende de cercetare cu atingerea rezultatelor de distribuire comună.

185. Ca o prioritate va fi participarea la proiectele de cercetare comună în domeniul energeticii Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru a dezvolta o viziune comună pentru modalitatea de transformare a sistemului energetic republican în corespundere cu cerinţele UE si maximizarea eficientei efortului global de cercetare în domeniu. Această cooperare va contribui la depăşirea barierelor de intrare în piaţa noilor tehnologii avansate energoefective şi care nu afectează mediul. Participarea la Programul Energia Inteligentă (Intelligent Eenergy-Europe Programme) va furniza, de asemenea, instrumentele şi mecanismele necesare pentru a depăşi barierele non-tehnice în scopul adoptării unor tehnologii energetice noi si eficiente.

186. În domeniul cercetării ştiinţifice pînă în anul 2020 se prevede a efectua un şir de studii şi cercetări necesare soluţionării problemelor de restructurare şi dezvoltare a complexului energetic. Statul va sprijini, în primul rînd, cercetările care privesc realizarea conceptului dezvoltării ramurii şi elaborarea de acte de politică energetică întru majorarea eficienţei energetice şi economice, cu utilizarea în acest scop a suportului organismelor şi programelor internaţionale.

187. Acţiunile ce urmează a fi realizate în acest scop, pînă în anul 2020, sunt prezentate în anexa nr.l.

## 4.12. Cooperarea internaţională

188. Cooperarea internaţională este un factor de o deosebită importanţă pentru asigurarea Republicii Moldova cu energie şi resurse energetice.  Această cooperare urmează a fi promovată în următoarele direcţii prioritare:

  - participarea la activităţile şi programele/proiectele energetice ale structurilor internaţionale, preocupate de elaborarea, implementarea şi coordonarea politicilor energetice la nivel mondial, european şi regional, cum sunt - Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Mondial al Energiei, Banca Mondială, Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, Secretariatul Cartei Energiei, Comisia Uniunii Eutropene, Comisia pentru Cooperarea Economică a ţărilor Bazinului Mării Negre etc.;

  - cooperarea bi- şi multilaterală cu ţările din regiune în scopul formării unei pieţe energetice regionale eficiente, fiabile şi transparente;

  - extinderea cooperării cu ţările UE în domeniul energetic şi intensificarea colaborării şi dialogului dintre Moldova şi UE;

  - conlucrarea cu UE şi România în vederea aderării sincrone a Republicii Moldova şi Ucrainei la UCTE;

  - aderarea Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline la Tratatul Comunităţii Energetice pentru Europa de Sud-Est;a

  - atragerea de investiţii străine, de tehnologii "know-how" şi a managementului modern în domeniul energiei.

## 4.12.1. Obiective specifice:

- crearea  condiţiilor  ca Republica Moldova să devină Centru regional de tranzit a resurselor energetice şi energiei;

- sporirea venitului naţional prin oferirea serviciilor de tranzit a energiei şi resurselor energetice.

## 4.12.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice

189. Este utilă participarea Republicii Moldova la lucrările din cadrul aşa numitiei “Iniţiativa din Bacu” din 13 noiembrie 2004  şi a organismului GUAM. Ca o prioritate rămâne cooperarea privind punerea în funcţiune a terminalului Giurgiuleşti, întărirea conexiunilor interne şi externe a liniilor de tensiune înaltă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova şi dezvoltarea sistemului de conducte de gaze  şi petrol, cu ieşirea în spaţiul României.

190. Pentru Republica Moldova este oportună aderarea, împreună cu Ucraina, la piaţa  regională a enrgiei din Europa de Sud-Est aflată în fază de instituire. Aceasta mişcare este necesară pentru participarea ca membru plenipotenţiar la o piaţă predictibilă şi transparentă a energiei, care astăzi se află în faza de creare în Uniunea Europeană. Participarea republicii la acţiunile în această direcţie, la faza iniţială, se vor reglementa de acorduri bilaterale şi în primul rând cu România şi Ucraina.

191. Includerea Republicii Moldova ca parte terţă în căile de tranzti a resurselor energetice şi energiei electrice a Uniunii Europene  va conduce la majorarea probabilităţii efectuării investiţiilor de termin lung în infrastructura  reţelelor de energie  existente şi a susţinerii  perspectivei de întărire a acestor reţele.Racordarea acţiunilor Republicii Moldova cu cele ale UE  în situaţii de crize externe  în domeniul energiei. În acest context şi trebuie de obţinut sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea energeticii.

192. Republica Moldova dispune de potenţialul necesar de a deveni un Centru regional de tranzit al resurselor energetice din următoarele considerente: a) amplasarea geografică avantajoasă;  existenţa reţelelor energetice integrate puternic cu Ucraina; oportunităţi de extindere a legăturilor energetice între Vest şi Est. În acest scop este necesar de a  ajusta legislaţia naţională la Standardele Europene de comercializare a energiei, precum şi instituirea  zonelor libere penru comercializarea resurse energetice.

193. În anexa nr.l sunt prezentate măsurile ce urmează a fi implementate în acest domeniu pe perioada de pînă în anul 2020.

## 4.13. Atragerea investiţiilor

194. Republica Moldova se referă la categoria de ţări care nu au resurse energetice proprii, dar reprezintă o verigă importantă de tranzit a resurselor energetice. O pondere semnificativă a investiţiilor în Republica Moldova se referă la sectorul energetic, inclusiv cele legate de privatizarea în sectorul energetic.

195. Atragerea investiţiilor este una din cele mai importante activităţi în domeniul dezvoltării sectorului energetic şi modernizării  lui în corespundere cu cerinţele Uniunii Europene.  Dezvoltarea energeticii se va efectua din mai multe surse de finanţare, care vor fi direcţionate spre îndeplinirea măsurilor stipulate în Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Energetice pînă în anul 2020 (anexa nr.1). Activitatea în acest domeniu va fi realizată conform cerinţelor şi mecanismelor Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor a Republicii Moldova pentru anii 2006-2015.

## 4.13.1. Obiective specifice:

    - crearea şi durificarea mecanismelor de atragere şi de utilizare eficintă a surselor financiare pentru finanţarea proiectelor energetice;

    - implementarea de noi mecanisme  de finanţare bazate pe stingerea datoriilor externe;

    - perfectarea bazei informaţionale şi a bazei de date ce se referă la finanţarea proiectelor energetice;

iv)   utilizarea raţională a investiţiilor statului şi a investiţiilor private în proiectele de dezvoltare a energetici , inclusiv la producerea energiei din surse regenerabile.

## 4.13.2. Căi şi modalităţi de atingere a obiectivelor specifice

196. Utilizarea metodologiilor aprobate pe plan internaţional  de evaluare a volumului de investiţii necesare, cu o analiză profundă a structurii investiţiilor pentru atingerea obiectivelor strategice şi specifice pentru fiecare segment al energeticii republicii şi finanţarea programelor prioritare de dezvoltare.

197. Asimilarea tehnologiilor şi metodologiilor performante şi aprobate de analiză şi clasificare a cheltuielilor de pregătire a specialiştilor în domeniul utilizării lor. Determinarea structurii schemei de achiziţionare a informaţiei statistice  privind celtuielile pe termen scurt şi pe termen lung a proiectelor energetice cu evaluarea eficienţei lor în corespundere cu standardele internaţionale.

198. Implementarea de noi mecanisme  de finanţare bazate pe stingerea datoriilor externe proporţionale sau echivalente sumei  investiţiilor statului în protecţia mediului şi în valorificarea surselor regenerabile de energie. Încheierea acordurilor respective pentru a lucra în cadrul  Schemei Uniunii Europene de Comercializare a Emisilor.

199. Încadrarea naturală  a sectorului energetic al Republicii Moldova în soluţioinarea problemei privind promovarea celei mai bune utilizări, pe termen lung, a investiţiilor Uniunii Europene în crearea retelelor de energie trans-europene, cu extinderea lor către ţari terţe partenere şi pentru maximizarea impactului din punct de vedere al securitatii energetice, a resurselor UE destinate sectorului energetic în ţările terţe. Aceasta are o importanţă deosebită pentru noul instrument de vecinătate şi pentru finanţarea de catre Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a proiectelor energetice, inclusiv în Republica Moldova. În acest context, programele de înfrăţire institutională şi subvenţiile sub formă de împrumuturi pentru infrastructura energetica strategică din ţările terţe ale Uniiunii Europene se prezintă pentru Republica Moldova ca o sursă acceptabilă de finanţare a proiectelor de restructurare a sistemului energetic naţional orientat spre încadrarea în reţeaua trans-europeană.

200. Implementarea mecanismului de dezvoltare curată al Protocolului de la Kyoto ar putea stimula investiţii in proiectele energetice enumerate pentru realizare în ţară.

201. Pentru a stimula activitatea de investire a companiilor din sectorul energeticii se va introduce procedara de utilizare a unor coeficienţi speciali  de diminuare a tarifelor în cazul neonorării obligaţiunilor contractuale şi/sau depăşirea limitelor admise a pierderilor tehnologice la producerea, transportul şi distribuţia energiei.

202. Investiţiile vor pătrunde în sectorul energetic din două direcţii: din partea statului şi din contul fondurilor proprii de dezvoltare a companiilor cu semne de monopol natural (transportul energiei electrice şi dispetceratul) gestionate de stat, din contul investitorilor  particulari pentru sursele de generare a energiei electrice şi a energiei termice. Din contul investiţiilor particulare se va finanţa construcţia, modernizarea  şi dezvoltarea reţelelor centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice şi a apei calde în sectorul urban.

203. Pentru a asigura atragerea investiţiilor private este necesar de lansat mecanismul de garanţie a investiţiilor pentru a acoperi  diferenţa dintre costul energiei format de piaţă şi a costului ce asigură rambursarea în termenele stabilite a investiţiilor în proiect. Sumele de compensare se vor include în tariful serviciilor operatorului de sistem ca compunentă a puterii electrice suplimentare a sistemului, cu direcţionarea lor spre investitor.

## 4.14. Dezvoltarea informaţională

204. Dezvoltarea informaţională în domeniul energeticii se va efectua conform cerinţelor Strategiei  Naţionale de Edificare a Societăţii Informaţionale – „Moldova electronică”.

205. Măsurile ce urmează a fi implementate în acest domeniu pe perioada de pînă în anul 2020 sunt corelate cu acţiunile de realizare a strategiei nominalizate şi prezentate în Planul de acţiuni pentru realizarea  Strategiei Energetice (anexa nr.1).

## 4.15. Măsuri de dezvoltare a cadrului legislativ

206. Elaborarea şi aprobarea Codului energiei al Republicii Moldova. Codul va include toate iniţiativele legislative lansate anterior şi aprobate de Parlamentul Republicii Moldova, precum şi noile iniţiative ce se referă la valorificarea surselor de energie regenerabilă, implementarea stimulentelor privind eficientizarea funcţionării complexului energetic şi asigurării securităţii energetice a ţării, regulile de funcţionare a pieţelor de energie, de gaze, biocombustibilului şi a energiei produse din surse regenerabile  racordate la practica Uniunii Europene, de protecţie a mediului înconjurător.

# V. Monitorizarea implementării strategiei

207. Gestionarea generală a procesului de implementare a prezentei Strategii îi revine Ministerului Industriei şi Infrastructurii. Toate instituţiile de stat sînt responsabile de a contribui la realizarea prevederilor prezentei Strategii.

208. Monitorizarea implementării prezentei Strategii va fi efectuată de către Ministerul Industriei şi Infrastructurii prin elaborarea periodică (o dată la trei ani) a unui raport (Raport al Energiei) privind stadiul curent de implementare a politicii energetice naţionale, care va urma să fie prezentat Guvernului spre examinare şi aprobare. Primul Raport al Energiei va fi prezentat la împlinirea a trei ani de la momentul aprobării prezentei Strategii.

# VI. Concluzii

209. Prezenta Strategie expune realităţile noi din domeniul energiei cu care se confruntă Republica Moldova, cu  sugerarea de  posibile actiuni de a soluţiona această problemă cu caracter complex.

210. În corespundere cu Politica energetică a Europei pentru sectorul energetic al Republicii Moldova se pot formula următoarele obiective principale:

- Durabilitate:

(i) dezvoltarea surselor de energie regenerabile competitive şi a altor surse şi purtători de energie cu emisii reduse de carbon; (ii) reducerea cererii de energie in ţară; şi (iii) canalizarea eforturilor Republicii Moldova  cu cele mondiale privind combaterea schimbărilor climatice şi îmbunătătirea calităţii aerului la nivel local.

- Competitivitate:

(i) conştientizarea  faptului că deschiderea pieţei energiei aduce avantaje consumatorilor şi economiei în ansamblu, cu stimularea, în acelaşi timp, a investitiilor  pentru producţia  de energie curată şi eficienţa energetică; (ii) atenuarea impactului cresterii  preţurilor internationale ale energiei asupra economiei şi cetăţenilor republicii.

- Securitatea alimentarii:

a face faţă  dependentei complete a ţării de importul de resurse energetice  printr-o (i) abordare integrată, constând in reducerea cererii, diversificarea mixului de energie, cu o utilizare mai mare a energiei autohtone şi regenerabile competitive, şi diversificarea surselor şi rutelor de alimentare cu energie importată; (ii) crearea cadrului stimulativ pentru investiţii adecvate care să raspundă cererii necesare de energie; (iii)  întărirea mijloacelor de care dispune ţara ( stocarea gazelor naturale) pentru a face faţă situaţiilor de urgentă; (iv) garantarea accesului tuturor cetăţenilor şi întreprinderilor la energie.

## Anexa nr. 1

Planul indicativ de acţiuni pentru realizarea

###### Strategiei Energetice pînă în anul 2020

| nr. d/o | Denumirea sectorului şi acţiunilor | Termenul de realizare | Responsabili de realizare | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Sectorul electroenergetic |
| 1. | Dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei electrice: - construcţia Centralei electrice în apropierea satului Burlăceni, paionul Cahul, cu puterea instalată 450 MW; - reconstrucţia cu extinderea capacităţii CET-2, mun. Chişinău pînă la 540 MW . | 2007-2012 | MII, întreprinderile energetice autorizate | În baza investiţiilor private şi cu participarea liberă pe piaţa energiei electrice. Necesiţăţi investiţionale totale – 550 mln. EURO. |
| 2. | Construcţia reţelelor electrice de transport şi interconexiune: LEA 110kV Fălciu - Goteşti, costul - 48,1 mln. lei (2,8 mln. EURO) LEA 400kV Băl - Suceava, costul –410,6 mln. lei (24,0 mln. EURO) LEA 330 kV Bălţ- Novo-dnestrovsc, costul 207 mln. lei (12,1mln.EURO); extinderea staţiei Bălţi, costul - 236,1 mln. lei (13,8 mln. EURO) | 2006-2009 | Întreprinderea de stat „Moldelectrica”, MII | În baza investiţiilor private şi cu contribuţia şi participarea statului Necesiţăţi investiţionale totale – 52,7 mln. EURO |
| 3. | Dezvoltarea reţelelor electrice de transport: LEA 400 kV - l- 235 km, costul-1,13 mlrd. Lei (65,9 mln.Euro), inclusiv: 55 km 100 km 80 km LEA 330 kV – l-269,3 km, cu extinderea staţiilor Bălţi, Străşeni, Chişinău, costul-902,9 mln.lei (52,8 mlnEURO), inclusiv: 87 km 102 km 80 km LEA-110 kV - l- 157,9 km, costul-244,6 mln. lei (14,3 mln. EURO), inclusiv: 57,1 km 49,8 km 51,0 km | 2007-2020 2006-2010 2010-2015 2015-2020 2006-2010 2010-2015 2015-2020 2006-2010 2010-2015 2015-2020 | Întreprinderea de stat „Moldelectrica” | În baza investiţiilor proprii, private şi cu contribuţia statului Necesiţăţi investiţionale totale – 133,0 mln. EURO. |
| 4. | Dezvoltarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice | 2006-2020 | Întreprinderile energetice autorizate | Surse extrabugetare, private, investiţii anuale – 20 mln. EURO |
| 5. | Implementarea şi monitorizarea schemei de dezvoltare a surselor de energie electrică şi termică | 2006-2020 | MII, APL, Agenţii economici autorizaţi | În baza investiţiilor private şi cu contribuţia statului |
| 6. | Implementarea Proiectului Energetic II (componenta electrică): Sporirea fiabilităţii liniilor electrice aeriene de tensiune înaltă Modernizarea staţiilor electrice – 4 unităţi - 6,8 mln EURO Modernizarea sistem. de dispecerat central (SCADA) | 2006-2009 | MII, Întreprinderea de stat „Moldelectrica” | Necesiţăţi investiţionale totale – 28 mln. USD, inclusiv: Creditul Băncii Mondiale – 25 mln. USD; Surse proprii – 3 mln. USD |
| II. Sectorul termoenergetic |
| 7. | Modernizarea capacităţilor de producere a energiei termice | 2006-2015 | APL, întreprinderile energetice | În baza investiţiilor private, surselor financiare locale şi extrabugetare |
| 8. | Modernizarea unor centrale termice în centrale electrice cu termoficare | 2007-2015 | APL, întreprinderile energetice | În baza surselor autorităţilor publice locale şi private |
| 9. | Reabilitarea reţelelor termice magistrale şi de distribuţie a energiei termice | Anual, conform planurilor aprobate de APL | APL, întreprinderile energetice | În baza surselor autorităţilor publice locale şi extrabugetare |
| 10. | Implementarea Proiectului Energetic II (componenta termică) | 2006-2008 | MII, APL | Necesiţăţi investiţionale totale – 11,0 mln. USD, inclusiv : surse proprii – 1 mln. USD |
| 11. | Implementarea Programului Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor RM | 2006-2010 | APL,MII | În baza surselor autorităţilor publice locale şi private |
| III. Sectorul de gaze naturale |
| 12. | Actualizarea şi monitorizarea Programului Naţional de gazificare a Republicii Moldova | 2006-2009 | MII, S.A. ÎM „Moldovagaz” |  |
| 13. | Construcţia gazoductelor magistrale: Tocuz - Căinari - Mereni, l-64 km, cost-290 mln. lei (18 mln. EURO) Drochia – Ungheni - Iaşi , l -95 km, cost - 850 mln. lei (50 mln. EURO) | 2006-2007 2007-2009 | MII, S.A. ÎM „Moldovagaz” | În baza investiţiilor private Necesiţăţi investiţionale totale - 68 mln. EURO |
| 14. | Identificarea unor noi surse şi căi de aprovizionare cu gaze naturale alternative din ţările Asiei Mijlocii şi Orientului Apropiat | 2006-2015 | MII, S.A. ÎM „Moldovagaz” |  |
| 15. | Modernizarea şi implementarea sistemului naţional de evidenţă a importului şi tranzitului de gaze naturale, evidenţei intrasistemice | 2007-2015 | S.A. ÎM „Moldovagaz” | Surse financiare proprii – 55 mln. lei (3,4 mln. EURO) |
| 16. | Efectuarea auditului stării tehnice a gazoductelor magistrale | 2007-2010 | Companie independentă | Asistenţă tehnică – 1,2 mln. EURO |
| 17. | Asigurarea gazoductelor magistrale de tranzit gaze cu camere cu pistoane de diagnosticare a stării gazoductelor şi complexe de diagnostic de suprafaţă | 2007-2010 | S.A. ÎM „Moldovagaz” | În baza investiţiilor proprii- 21 mln. lei (1,24 mln. EURO) |
| 18 | Dezvoltarea reţelei de staţii de alimentare a transportului auto cu gaze comprimate | 2007-2020 | MTGD S.A. ÎM „Moldovagaz” | Surse private - 250 mln. lei (15 mln. EURO) |
| IV. Sectorul de combustibil |
| 19. | Finalizarea construcţiei Terminalului petrolier din Giurgiuleşti | 2006-2007 | MTGD, MII, Companiile private | În baza investiţiilor private |
| 20. | Construcţia branşamentului de la conducta de petrol Odesa -Brodâ şi rafinăriei de petrol în regiunea Otaci - Soroca | 2015-2020 | MII | În baza investiţiilor private Necesiţăţi investiţionale – 160 mln.EURO |
| 21. | Dezvoltarea zăcămintelor autohtone de gaze şi ţiţei | 2007-2020 | MERN, MII | În baza investiţiilor private |
| V. Conservarea energiei |
| 22. | Întărirea capacităţii Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei | 2007-2010 | MII | Asistenţă tehnică |
| 23. | Crearea şi implementarea companiilor de servicii energetice | 2010-2020 | MII, MEC | Asistenţă tehnică |
| 24. | Crearea Centrului didactico- ştiinţific şi demonstrativ în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie | 2009-2012 | UTM, MII, MET, ANCE | Asistenţă tehnică |
| 25. | Crearea zonelor demonstrative de eficienţă energetică | 2010-2015 | ANCE | În baza surselor autorităţilor publice locale, granturi |
| 26. | Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de efectuare a Auditului energetic | 2007 | ANCE |  |
| 27. | Elaborarea şi implementarea Programelor sectoriale de conservare a energiei | Anual | ANCE, APL | În baza surselor FNCE, granturi |
| 28. | Trecerea la noi normative în domeniul construcţiei clădirilor si edificiilor, functionării transporturilor, ramurilor economiei nationale şi întreprinderilor, stabilirea de noi obiective pentru sfera socio-culturală şi pentru sectorul privat în scopul utilizării eficiente a energiei şi combustibilului | 2007-2020 | MII, SSM, AŞM | În baza surselor autorităţilor publice locale, granturi, asistenţă tehnică |
| 29. | Reducerea intensităţii produsului intern brut cu 1,6-1,7% anual | 2007-2020 | MII, MEC, ministerele de ramură | Asistenţă tehnică, investiţii |
| 30. | Perfectarea actelor normative şi legislative în domeniul utilizării eficiente a energiei şi combustibilului: - Legea privind conservarea energiei; - Programul naţional de conservare a energiei; | 2007-2010 | MII, MJ, MF, MEC | În baza surselor autorităţilor publice locale, granturi |
| VI. Utilizarea surselor regenerabile |
| 31. | Elaborarea şi implementarea Programului Naţional de utilizare a resurselor regenerabile de energie | 2006-2010 | AŞM, MII, ANCE |  |
| 32. | Atragerea investiţiilor pentru valorificarea surselor regenerabile de energie prin asigurarea de înlesniri, facilităţi pentru investitori şi consumatori | 2007- 2020 | MII, MEC, MF | Asistenţă tehnică |
| 33. | Crearea industriei şi bazei de producere a instalaţiilor şi sistemelor de valorificare a surselor regenerabile de energie | 2007 - 2020 | MII, MEC, MF, AŞM | Granturi, asistenţă tehnică, investiţii |
| 34. | Substituirea de către sursele regenerabile de energie în balanţa energetică a ţării pînă la 6% în anul 2010 şi pînă la 12% în anul 2020 din volumul consumului de energie produse din surse energetice fosile | 2007 - 2020 | MII, MEC, MF, AŞM, APL |  |
| VII. Protecţia mediului |
| 35. | Elaborarea standardelor şi normelor de poluare a mediului înconjurător în sectorul energetic | 2006-2010 | STM, MERN, MII | Cu contribuţia statului şi prin atragerea asistenţei tehnice a organismelor şi pro- gramelor internaţionale |
| 36. | Monitorizarea şi realizarea Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi | 2006-2015 | MII, MERN, Întreprinderile energetice | Cu atragerea asistenţei tehnice a organismelor şi programelor internaţionale |
| 37. | Menţinerea şi respectarea standardelor şi normativelor ecologice privind protecţia mediului ambiant în corespundere cu prevederile Acordului Kyoto. | 2007-2020 | MII, SSM,MERN | Surse bugetare de stat şi locale |
| 38. | Implementarea tehnologiilor performante la producerea energiei termice şi electrice | 2007-2020 | MII, întreprinderi energetice | Surse bugetare de stat şi locale, granturi, asistenţă tehnică, investiţii |
| 39. | Valorificarea surselor regenerabile de energie | 2007-2020 | MII, MEC, MF, MERN, întreprinderi energetice | Surse bugetare de stat şi locale, granturi, asistenţă tehnică, investiţii private |
| VIII. Cadrul instituţional şi legislativ de reglementare |
| 40. | Armonizarea legislaţiei energetice la acquis-ul comunitar | 2006-2020 | MII, ANRE, MAEIE, MEC, MJ | Asistenţă tehnică, granturi |
| 41. | Îtărirea cadrului instituţional necesar funcţionării eficiente a pieţei energetice | 2006-2015 | ANRE, MII | Asistenţă tehnică |
| 42. | Întărirea capacităţii operaţionale a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică | 2007-2009 | ANRE, MII | Asistenţă tehnică |
| 43. | Modificarea Regulilor pieţei energiei electrice şi celei de gaze naturale în conformitate cu cerinţele legisl. europene | 2007-2015 | ANRE, MII | Asistenţă tehnică |
| 44. | Elaborarea şi promovarea actelor de politică energetică: | 2006-2020 | MII, AŞM, UTM, UAS | Asistenţă tehnică |
|  | Legi cu privire la: - energia termică; - utilizarea surselor regenerabile de energie; - tranzitul cu energie şi resurse energetice pe teritoriul ţării; | 2006-2009 | MII | Cu contribuţia statului şi prin atragerea asistenţei tehnice a organismelor şi programelor internaţionale |
|  | Normative: - standarde şi norme de calitate a energiei electrice, termice, gazelor naturale, combustibililor solizi şi lichizi; - standarde de consum a energiei în clădiri publice; - standarde de consum de resurse energetice pe unitate de producţie; - concepţia de dezvoltare a ramurii petroliere şi gaze naturale. | 2006-2020 | SMS, MEC, MII | Cu contribuţia statului şi prin atragerea asistenţei tehnice a organismelor şi programelor internaţionale |
| IX. Formarea cadrelor şi educaţia energetică |
| 45. | Elaborarea seturilor de programe educaţionale şi de conştientizare energetică a societăţii | 2006-2010 | UTM, MET, UAS, MII | Cu contribuţia statului şi prin atragerea asistenţei tehnice a organismelor şi pro- gramelor internaţionale |
| X. Cercetarea ştiinţifică |
| 46. | Determinarea şi realizarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice teoretice şi aplicative pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului energetic | 2007-2020 | MII, AŞM, MF, MEC | Comandă de stat, Program ramural |
| 47. | Cercetarea condiţiilor şi elaborarea recomandărilor privind modernizarea mijloacelor tehnice a sistemului energetic şi structurii acestuia în corespundere cu cerinţele de funcţionare în sistemul energetic unificat UСТЕ. | 2007-2010 | Institutul de Energetică al AŞM | Surse extrabugetare |
| 48. | Cercetarea rolului sistemului energetic al R.Moldova şi cerinţelor către acesta la realizarea proiectului energetic «Vest - Est». | 2010-2015 | Institutul de Energetică al AŞM | Surse extrabugetare |
| 49. | Studierea structurilor geologice şi determinarea posibilităţilor de instituire în teritoriul R.Moldova a depozitelor subterane de gaze naturale. | 2010-2015 | AŞM, MERN | Surse bugetare de stat |
| 50. | Cercetarea posibilităţilor de tranzitare a energiei electrice de către sistemul energetic al R.Moldova şi elaborarea recomandărilor de majorare a acestor capacităţi (în direcţia Nord-Sud şi Est-Vest). |  | Institutul de Energetică al AŞM | Surse bugetare de stat, asistenţă tehnică |
| 51. | Crearea sistemelor şi aplicaţiilor informatice menite să susţină procesele de reformă în domeniu | 2009-2015 | MII, CESID | Surse bugetare de stat, asistenţă tehnică |
| 52. | Oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri | 2010-2020 | MII, CESID | Surse bugetare de stat, asistenţă tehnică |
| XI. Cooperarea internaţională |
| 53. | Colaborarea şi cooperarea în cadrul programelor: TACIS, SYNERGY, PNUD, SECI, precum şi a programelor instituţiilor USAID, SIDA, Centrul Energetic Regional al Mării Negre, INOGATE, UCTE, UNECE | 2006-2020 | MII, MAEIE MEC,AŞM, ANCE | Investiţii, cofinanţare, asistenţă tehnică etc |
| 54. | Ratificarea Acordului – cadru INOGATE | 2008 | MII, MAEIE MEC, Parlamentul Republicii Moldova |  |
| 55. | Perfectarea şi ratificarea Amendamentului la art.10 privind comerţul al Acordului la Carta Energetică | 2007-2008 | MII, MAEIE MEC, Parlamentul Republicii Moldova |  |
| 56. | Negocierea şi semnarea Acordurilor de colaborare bilaterale în domeniu | 2006-2020 | MII, MAEIE |  |
| 57. | Aderarea la Tratatul Comunităţii Energetice pentru Europa de Sud-Est | 2007 | MII, MAEIE |  |
| 58. | Semnarea şi implementarea „Cartei de Parcurs” privind principiile de convergenţă a Politicii energetice între UE, ţările riverane Mării Negre/Caspice şi statele vecine | 2006-2020 | MII, MAEIE | Asistenţă tehnică, granturi, investiţii |
| 59. | Aderarea la UCTE | 2006-2012 | MII, MAEIE, Î.S.”Moldelectrica” | Asistenţă tehnică, granturi, investiţii |
| 60. | Promovarea proiectelor investiţionale şi atragerea investiţiilor în domeniu | 2006-2020 | MII, MAEIE MEC | Asistenţă tehnică, |

## Anexa nr.2

Instrumente de implementare a politicii energetice

Există o gamă  de instrumente /mecanisme de implementare a strategiei energetice, care sînt grupate în felul următor:

Instrumente instituţionale:

-   legislative:

Legea cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998;

Legea cu privire  la  energia electrică nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998;

Legea cu privire la gaze nr. 136-XIV din 17 septembrie 1998;

Legea cu privire   la   transportul   prin   conductele   magistrale nr. 592-XIII, din 26 septembrie 1995;

Legea cu privire  la Concepţia asupra privatizării  întreprinderilor din sectorul electroenergetic nr. 63-XIV din 25 iunie 1998;

Legea cu privire  la proiectul  individual  de  restructurare   a întreprinderilor din  sectorul  electroenergetic  nr. 233-XIV  din  23 decembrie 1998;

Legea cu privire la restructurarea datoriilor întreprinderilor  din sectorul electroenergetic nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999;

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova "Cu privire la reorganizarea şi  privatizarea sectorului de gaze" nr. 1556-XIV  din  26 februarie 1998;

Legea cu privire la privatizare nr. 627-XII din 4 iulie 1991;

Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr. 81-XV din 18 martie 2004;

Legea privind limitarea activităţii  monopoliste  şi  dezvoltarea concurenţei nr. 906-XII din 29 ianuarie 1992;

Legea cu privire la leasing nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005;

Legea cu privire la gaj nr. 449-XV din 30 iulie 2001.

- de reglementare:

Regulamentul   pentru furnizarea  şi  utilizarea  energiei electrice

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1194 din 22.11.2005;

Metodologia privind determinarea  tarifelor de tip binom de livrare a energiei electrice consumatorilor finali Nr. 194  din  04.10.2005.

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 139-141/458 din 21.10.2005);

Regulile Pieţei de gaze naturale Nr.192  din  22.09.2005.

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 132-134/437 din 07.10.2005);

Metodologia de determinare, aplicare şi aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică Nr.147 din  25.08.2004.

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 171-174/335 din 17.09.2004);

Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale

nr.122 din 25.03.2004.
(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 53-55/132 din 02.04.2004);

Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile prestate de întreprinderile din sectorul energetic Nr.114  din  26.12.2003.
 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 30-34/72 din 20.02.2004);

Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate Nr.90  din  13.03.2003.

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 215-217/290 din 17.10.2003);

Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili    Nr. 81  din  30.12.2002.

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr.30-34/48 din 04.03.2003);

Hotărârea cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice
Nr. 75  din  12.12.2002.

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 30-34/47 din 04.03.2003);

Hotărârea cu privire la lansarea procesului de liberalizare treptată a pieţei energiei electrice Nr.62  din  30.05.2002.

(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 96-99/227 din 05.07.2002).

Instrumente economice: înlesniri, stimulente, subsidii.

Instrumente de cooperare internaţională:

Tratatul Cartei Energiei, semnat în 1994 şi rectificat în 1996;

Acordul de parteneriat  şi  cooperare  între  Uniunea  Europeană  şi Republica Moldova, 1994;

Planul de Acţiuni RM-UE;

Acordul cu ţările  Comunităţii  Statelor Independente cu privire  la procedurile de tranzit, 1992;

Acordul Cadru INOGATE, 1999;

„Carta de Parcurs” privind principiile de convergenţă a politicii energetice între UE, ţările riverane Mării Negre/Caspice şi statele vecine.

Instrumente de formare şi educaţie:

Programul Ministerului Educaţiei şi Tineretului în domeniul formării şi educaţiei energetice;

Programul TACIS, inclusiv subprogramul Tempus - TACIS.

Instrumente de cercetare şi dezvoltare:

Programul Guvernului în domeniul cercetării;

Acordul de cooperare  cu  Agenţia Statelor Unite pentru  Dezvoltare Internaţională.

„Energetica Moldovei- 2005”. Conferinţa internaţională, 21-24 septembrie 2005,        Chişinău. ISBN 9975-62-145-7, Ch.: Tipogr. AŞM.- 756p.

## Anexa nr. 3

Indicii energoeconomici principali ai Republicii Moldova pînă în anul 2020

| nr./0 | Indicii | Unitatea de măsură | Anii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Produsul intern brut | mlrd.lei | 16,0 | 19,1 | 22,6 | 27,3 | 32,0 | 36,8 | 50,0 | 66,0 | 88,0 |
| 2 | Populaţia | mln.locuitori | 3,65 | 3,63 | 3,63 | 3,62 | 3,61 | 3,39 | 3,37-3,36 | 3,36-3,34 | 3,35-3,32 |
| 3 | Intensitatea energetică | tcc/1000lei | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Consum de resurse energetice primare: total | mln. tcc | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,6* | 5,8* | 7,4* |
|  | creştere | % |  | -3,6 | 7,4 | 6,9 | 9,7 | 5,9 | 27,5 | 27,0 | 27,5 |
|  | Inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Gaze naturale | mln. tcc | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,5(3) | 3,1(3) | 3,9(3) |
|  | creştere | % |  | 7,7 | 0 | 7,1 | 0 | 26,7 | 31,6 | 24,0 | 25,6 |
| 4.2 | Cărbune | mln. tcc | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,28 | 0,38 | 0,51 |
|  | creştere |  |  | -75,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 40,0 | 35,7 | 34,2 |
| 4.3 | Produse petroliere | mln. tcc | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,94 | 1,25 | 1,6 |
|  | creştere |  |  | 0 | 16,7 | 14,3 | 12,5 | -22.2 | 34,3 | 33,0 | 43,8 |
| 4.4 | Surse regenerabile de energie | mln. tcc | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,45 | 0,7 |
|  | creştere |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 50,0 | 55,5 |
| 4.5 | Consum de energie electrică | mlrd. kWh | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 4,2*** | 4,5*** | 4,9*** |
|  |  | mln. tcc | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,63 | 0,67 | 0,74 |
|  | creştere |  |  | 0 | 11,8 | 21,1 | -4,3 | 18,2 | 13,5 | 7,1 | 8,9 |
| 5 | Consum de resurse energetice primare pe cap de locuitor | tcc/cap.loc. | 0,77 | 0,74 | 0,8 | 0,86 | 0,94 | 1,06 | 1,38 | 1,74 | 2,23 |
| 6 | Consum de energie electrică pe cap de locuitor | kWh/cap.loc. | 932 | 937 | 1047 | 1271 | 1219 | 1062 | 1246 | 1343 | 1464 |
|  | Total după tipuri de resurse energetice | mln. tcc | 2,812 | 2,712 | 2,827 | 3,042 | 3,212 | 3,457 | 4,65 (1) | 5,85(1) | 7,45(1) |
|  | Diferenţa indicilor | mln. tcc | +0,01 | +0,01 | +0,03 | -0,06 | -0,19 | -0,15 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |

* Pognoza necesarului de resurse energetice determinată de creşterea anuală a PIB-ului după a. 2005  cu 6%.

*** Prognoza consumului de energie electrică este prezentată de Î.S. „ MOLDELECTRICA” .

## Anexa nr. 4

Glosar de termeni de politică energetică

Cogenerare - producere simultană de energie termică şi electrică.

Dezvoltare durabilă  - concept de dezvoltare economico-socială  prin care  se  caută  armonizarea a trei componente  fundamentale:  resursele naturale,  creşterea  economică  şi echitatea socială  între  generaţii. Dezvoltarea durabilă are trei obiective principale: obiectivul economic, obiectivul social şi obiectivul ecologic.

Furnizare - livrarea   de  bunuri  economice  de  către  o  persoană economică sau juridică altor persoane pe bază de contract.

Intensitate energetică  -  raport  între  consumul  intern  brut  de energie  sau  consumul final de energie şi produsul intern  brut.  Acest indicator  este foarte important pentru aprecierea evoluţiei  sistemului economic  şi  eficienţa  utilizării  energiei pentru o  ţară.  La  nivel macroeconomic  exprimă  consumul  de energie pe produs  sau  pe  unitate monetară.

Misiunea statului  în domeniul administrării complexului energetic -

declaraţie  ce  reflectă în linii generale ceea ce statul îşi  asumă  în aprovizionarea consumatorilor cu energie pentru o perioadă de viitor.

Monopol - situaţie   economică   excluzând   orice   concurenţă   şi concentrând  producţia şi /sau vânzarea unei mărfi la o singură  persoană sau la o singură întreprindere.

Monopol natural   -  monopol  cu  domeniu  de  activitate  în   care concurenţa  este  nepracticabilă (reţele electrice şi de gaze  naturale, căi ferate, apă, telecomunicaţii etc.).

Obiective strategice  - repere, scopuri ce urmează a fi atinse  faţă de un orizont de timp stabilit.

Politică energetică  -  parte  componentă a  politicii  economice  a statului  ce  se extinde asupra producerii,  conversiei,  transportului, distribuţiei  şi consumului energiei, precum şi asupra altor domenii, cum ar fi  utilizarea  surselor regenerabile de energie,  protecţia  mediului înconjurător etc. Orientarea, activitatea,    acţiunea   în   domeniul   administrării complexului energetic.

Privatizare - transferul activelor din proprietatea Guvernului către investitorii particulari.

Producător independent  de  energie electrică - orice entitate  care deţine sau exploatează instalaţii care produc energie electrică, care nu sînt  incluse în instalaţiile de bază ale unei întreprinderi publice  de electricitate.  Acest termen include, fără a fi însă limitat la aceasta, producătorii  tip  cogenerare şi de mică putere, precum şi oricare  alţi producători   care   nu  fac  parte  din  întreprinderile   publice   de electricitate.

Reglamentare   -   supravegherea  şi  controlul  de  către  stat   a activităţilor  economice  ale  întreprinderilor  energetice  publice  şi private  în  scopul  creşterii eficienţei economice,  corectitudinii  şi siguranţei. Impunerea unui  cod de conduită asupra întreprinderilor  energetice, cod  care stimulează comportamentul companiilor corespunzător unei pieţe concurenţiale perfecte. Reglementările  pot fi impuse prin adoptarea de legi şi  regulamente şi urmărirea aplicării lor.

Restructurare   -  proces  de  reorientare,  reprofilare,  reaşezare generală  sau parţială a structurilor economice existente pe criterii de eficienţă şi rentabilitate.

Sector public  -  parte  a unei economii, în  cadrul  unei  economii mixte, care acoperă activităţile Guvernului şi ale autorităţilor locale. Aceasta  include  educaţia,  serviciul naţional de  asistenţă  medicală, serviciile  sociale, transportul public, serviciile de asigurare a  unor utilităţi  (apă, canalizare, energie electrică, căldură etc.),  poliţia, servicii publice locale etc., precum şi industrii.

Serviciu public  - ansamblu de activităţi care constituie un  factor fundamental   pentru   toate  sectoarele  şi  activităţile  sociale   şi economice.  Scopul  serviciului  public este satisfacerea  unei  cerinţe generale  a  colectivităţii. Serviciile publice sînt servicii  destinate pieţei.  Principiile  aplicabile serviciilor publice în economia  liberă sînt:  recurgerea sistematică la concurenţă, aplicarea aceloraşi  reguli tuturor furnizorilor şi beneficiarilor, asigurarea transparenţei faţă de toţi  consumatorii,  răspuns cît mai complet la cererea  beneficiarilor, obţinerea celui mai bun raport cost /calitate, favorizarea colaborării cu furnizorii altor servicii publice.

Strategie energetică  - orientarea generală a statului în  atingerea obiectivelor  strategice  în  sectorul  energetic,  formulate  pentru  o anumită  perioadă de timp. Ea include iniţiative, paşi, măsuri,  metode, căi  în vederea atingerii rezultatelor preconizate.

Securitate energetică – starea tehnic fiabilă, stabilă, economic eficientă şi ecologic acceptabilă asigurării cu resurse energetice a economiei şi sferei sociale, de asemenea, crearea condiţiilor pentru formarea şi realizarea  politicii de protecţie a intereselor naţionale în domeniul energeticii.

## Anexa nr. 5

Actele principale de politică energetică ale Uniunii Europene

şi alte documente importante în domeniu

Lista acquis-ului comunitar în domeniul energetic

Energie electrică

- Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (CE) din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) 1228/2003 din 26 iunie 2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică;

- Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (CE)  din 18 ianuarie 2006 privind măsurile de asigurare a furnizării energiei electrice şi a investiţiilor in infrastructură.

Energia termică

-   Directiva 2004/8/EC a Parlamentului European şi a Consiliului (CE)  din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerăriiîn baza cererii de căldurăutilăpe piaţa internă energetică şi amendamentele la Directiva 92/42/EEC.

Gaze naturale.

- Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (CE) din 26 iunie 2003   privind  reglementările comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1775/2005 din 28 septembrie 2005  privind condiţiile de acces la reţelele de transport a gazelor naturale

-   Directiva CE 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de asigurare a securităţii furnizării gazelor naturale

Petrol

-   Directiva Consiliului 68/414/CEE din 20 decembrie 1968 privind obligaţia Statele Membre ale CEE de a menţine stocuri minim de ţiţei şi/sau produse petroliere, modificată prin:

- Directiva Consiliului 98/93/CEE din 14 decembrie 1998 privind modificarea Directivei 68/414/CEE privind obligaţia Statele Membre ale CEE de a menţine stocuri minim de ţiţei şi/sau produse petroliere

- Decizia Consiliului 68/416/EEC din 20 decembrie 1968 privind încheierea şi punerea în aplicare a  acordurilor individuale între guverne referitor la obligaţia statelor membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produselor petroliere,

- Directiva Consiliului din 24 iulie 1973 privind măsurile pentru atenuarea efectelor provocate de  dificultăţile în aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere (73/238/ CEE),

-    Decizia Consiliului din 7 noiembrie 1977 de stabilire a unui obiectiv comunitar de  reducere a consumului de energie primară în cazul apariţiei de dificultăţi în aprovizionarea cu ţiţei şi  produse petroliere (77/706/ CEE), implementată prin

Decizia Comisiei din 15 iunie 1979 de stabilire a modalităţilor de aplicare a Deciziei Consiliului 77/706/CEE (79/639/ CEE)

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 94/22/CE din 30 mai 1994 privind condiţiile de acordare a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţiei a hidrocarburilor,

- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2964/95 din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării  importurilor şi a livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii,

-  Decizia Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară de informare şi consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum  ale produselor petroliere (1999/280/CE), implementată prin

Decizia Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei Consiliului 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere (text cu relevanţă pentru SEE) (1999/566/CE)

Mediul înconjurător

- Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 85/337/CEE, după cum a fost modificată prin Directiva Consiliului 97/11/EC din 3 martie 1997 şi Directiva parlamentului European şi a Consiliului 2003/35/EC din 26 mai 2003.

- Directiva Consiliului 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea conţinutului în sulf al anumitor combustibili lichizi şi de modificare a Directivei 93/12/CEE pînă la 31 decembrie 2011.

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/80/CE din 23 octombrie 2001 privind  limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere mari pînă la 31 decembrie 2017.

Articolele 81, 82, 86 şi 87 ale Tratatului CE

Eficienţa energetică şi sursele regenerabile de energie

-    Sporirea pînă în anul 2010 a cotei acestora în producerea de energie electrică din  surse regenerabile la 12% în UE-25; obiectivele naţionale indicative au fost convenite cu Statele Membre în vederea conformării cu acest obiectiv cantitativ global al UE.

(Directiva 2001/77/EC)

-   Creşterea cu 5,75% a cotei biocombustibililor în raport cu întregul volumul de  motorină şi benzină utilizat în scop de transport pînă în 2010

(Directiva 2003/30/EC)

- Imbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor în Statele Membre ale UE; un sector care reprezintă 40% din consumul energetic curent şi care deţine un potenţial estimativ de economisire în UE de 22% pînă în anul 2010.

-      Sporirea cotei de utilizare a co-generării de energie termică şi electrică în UE

(Directiva 2004/8/EC)

-      Directiva serviciilor energetice 2006/32/EC

-     Directiva eco-proiectării 2005/32/EC

-   Carta Albă  a  Comisiei Europene - O politică energetică  pentru Uniunea Europeană.

-   Carta Albă  petru o strategie comunitară şi planul de acţiuni în domeniul surselor regenerabile de energie.

-   Tratatul la Carta Energiei.