CZU 621.311.019.03

Optimizarea  fiabilităţii  sistemelor  de  distribuţie şi alimentare cu energie  electrică  a

consumatorilor   agricoli

Irina  Lupuşor

Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Irina -Lupusor @yandex.ru

Rezumat. Articolul este dedicat principiilor de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie  electrică  a consumatorilor de diverse destinaţii, inclsiv şi a celor agricoli. În contextul principiilor de optimizare al fiabilităţii sistemelor de distribuţie  sunt analizate şi propuse modele şi algoritm cu ajutorul căruia se propune de a efectua optimizarea sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a diferitor consumatori.      În articol se indică că fiabilitatea sistemelor de distribuţie este funcţie de fiabilitatea elementelor componente, şi de  fiabilitatea de structură şi de funcţionare a grafelor schemelor sistemelor de distribuţie  şi a echipamentelor de comutare, care la rândul lor sunt funcţii de o serie de factori atât determinaţi cât şi nedeterminaţi.

Cuvinte-cheie: fiabilitate de funcţionare al elementelor componente, sistem de distribuţie şi alimentare, nivel optim de fiabilitate, fiabilitate de structură al grafului sistemului de distribuţie.

THE OPTIMIZATION to RELIABILITY of the DISTRIBUTING SYSTEMS And SYSTEMS of SUPPLY of the AGRICULTURAL CONSUMERS to ELECTRIC ENERGY

Irina  Lupushor

State Agrarian University of the Moldova

Irina -Lupusor @yandex.ru

Abstract. The article is dedicated to the principle to the optimization the reliability of the distributing systems and systems of supply of the different consumers of the agricultural.    In article is presented the algorithms with the help of which is offered conduct the process to the optimization to reliability distributing and supplying systems. In article is indicated that reliability distributing and supplying systems is a function from functional reliability component element and the structured reliability column distributing and supplying systems and component element, which in turn hang from series as determined , so and vague factor.

Keywords: functional reliability the distributing and the supplying systems, optimum level to the reliability, component element, functional reliability component element.

.

Оптимизация НАДЕЖНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ систем и систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей

электрической энергии

Ирина Лупушор

Государственный Аграрный Университет Молдовы

Irina -Lupusor @yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена принципам оптимизации надежности распределительных систем и систем электроснабжения  различных потребителей, в том числе и сельскохозяйственных. В статье представлен алгоритм, при помощи которого  предлагается проводить процесс оптимизации надежности распределительных и питающих систем. В статье указывается, что надежность распределительных и питающих систем является функцией от функциональной надежности составных элементов и структурной надежности  графа распределительных и питающих систем и составных элементов, которые в свою очередь зависят от серии как определенных , так и неопределенных факторов.

Ключевые слова: структурная надежность графа распределительных систем, распределительные и питающие системы, оптимальный уровень надежности, функциональная надежность составных элементов.

Scopul studiului.

Sistemele de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor de diverse destinaţii inclusiv şi a celor agricoli sunt nişte sisteme dinamice, care permanent se află în stare de dezvoltare, din aceste motive fiabilitatea unor astfel de sisteme dinamice variază în timp  în dependenţă de variaţia factorilor atât exteriori determinaţi şi nedeterminaţi, precum  şi celor  interiori.

Dacă sistemul de distribuţie ori alimentare conţine n elemente cu fiabilitatea elementelor componente , iar fiabilitatea elementelor respectiv este , apoi în aşa caz fiabilitatea sistemului respectiv  va fi o funcţie monoton neîntreruptă, crescătoare şi poate fi reprezentată prin expresia  (1).

(1).

Deoarece fiabilitatea elementelor componente  a sistemelor de distribuţie şi alimentare este comparative destul de înaltă (deoarece valoarea fiabilităţii deelementului respectiv  de cele mai dese ori conform [1,2] se află în limitele,, apoi fiabilitatea sistemelor de distribuţie în întregime sporeşte concomitent cu sporirea fiabilităţii elementelor componente.

În baza acestor noţiuni apare problema de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare în dependenţă de tipul consumatorului şi categoria de alimentare, deoarece fiabilitatea practice este o funcţie economică şi în mare măsură depinde de investiţiile allocate.

Metode de rezolvare.

În procesul de studiu se va  reiese că pentru sporirea nivelului de fiabilitate a elementului  de la valoarea până la valoare  sunt necesare cheltuieli suplimentare, care pot fi determinate conform (2), iar costul sistemului de distribuţie şi alimentare în întregime nu trebuie să depăşească valoarea determinată prognozată preventiv .  În  conformitate cu [1,2] valoarea determinată preventiv poate fi prognozată şi  determinată reieşind din condiţiile de limită determinate conform expresie (3).

(2)

(3)

Practic aceasta înseamnă, că valoarea , este o funcţie crescătoare şi neîntreruptă  şi depinde de  valorile nivelelor de fiabilitate preventiv determinate.  Problema respectivă constă în determinarea valorii cheltuielilor suplimentare minimal necesare , ce  contribuie la sporirea spre maxim  a  fiabilităţii sistemului  în caz ce cheltuielile sumare actualizate vor fi constante şi corespund expresiei (4).

(4)

Pentru rezolvarea problemelor de aşa tip  se propune de a utiliza metoda factorilor nedeterminaţi  ce reiese din metoda  Lagrange.  În aşa mod poate fi   determină mulţimea valorilor  posibile   ce îndestulează  cerinţele ecuaţiei  de tip (5).

(5)

unde: - este  variaţia funcţiei cheltuielilor suplimentare minimal necesare  în dependenţă de limita stabilită preventiv şi poate fi determinată conform (6).

(6)

Nivelul optim de fiabilitate al  sistemului de distribuţie reieşind din graful de conexiune al elementelor componente poate fi  determinat din expresia (7).

(7)

unde:  - este o valoare  constantă reală a factorilor  nederminaţi.

Dacă se va ţine cont, că derivatele parţiale a funcţiei sunt mărimi   dependente de valorile aleatorii al fiabilităţii elementelor componente al sistemului studiat , apoi se va  obţine expresia (8).

(8)

Dacă se va ţine cont de expresia (8) se poate obţine funcţia ce descrie dependenţa fiabilităţii sistemului de distribuţie de elementele componente care poate fi  exprimată conform  (9).

(9)

Fiabilitatea optimă a elementelor componente al sistemului de distribuţie studiat, poate să se obţină din sistemul de ecuaţii analitice[2,3] pentru fiecare valoare a indexului şi poate fi determinată prin intermediul constante  nedeterminate .

Pentru a determina valoarea constantei nedeterrminate e necesar ca să fie cunoscută valoarea fiabilităţii elementului şi valoarea cheltuielilor suplimentar minimal necesare care sunt părţi  componente   în ecuaţia (6).

Analiza ecuaţiei (9) indică  că dacă sunt date limitele de variaţie a fiabilităţii elementelor componente, apoi fiabilitatea sistemului precăutat devine maximă în cazul când pentru toate elementele componente raportul dinte sporirea  maximă a fiabilităţii elementului către cheltuielile maxime necesare pentru sporirea respectivă  devin identice şi egale cu valoarea constantei nedeterminate pentru toate elementele componente, şi  poate fi determină  prin intermediul  ecuaţiei de tip  (7).

În caz general, rezolvarea sistemului de ecuaţii de tip (9) e destul de complicată, deoarece

fiabilitatea elementelor  componente   a sistemelor  de distribuţie  şi alimentare  dispune de un caracter probabilistic şi se află în limitele preventive stabilite . În aşa caz cheltuielile actualizate respective pot fi determinate conform expresiei (10).

(10)

Din aceste motive  pentru rezolvarea ecuaţiei (8) se poate de utilizat  diferite metode, dar la concret au fost folosite  metodele descrise în [3,4].

Reieşind din presupunerea, că sistemele de distribuţie şi alimentare al consumatorilor  sunt  alcătuite din elemente conectate între ele mixt ( conexiuni serie şi paralelă), apoi apare  necesitatea de a determina numărul optim de elemente ( cu conexiunea paralelă între ele), care asigură nivelul maxim  de fiabilitate în dependenţă de cheltuielile minimal necesare înaintate de cerinţele iniţiale.  Evident, că în aşa caz fiabilitatea sistemelor  de distribuţie şi alimentare în starea iniţială  poate fi determină  conform  ecuaţiei (11).

(11)

E necesar de menţionat, că în aşa caz  fiabilitatea al  unui subsistem respectiv  ce intră ca parte componentă  al sistemului  studiat se determină din  conform (12).

(12)

Dacă sistemul de distribuţie dispune de elemente rezervate, apoi fiabilitatea sistemului respective  poate fi apreciată conform  expresiei (13).

(13)

În  aşa caz   costul  sumar  deplin actualizat se poate de  determinat conform (14).

(14)

unde:- este costul elementului , ce nu prevalează limita preventiv determinată .

Pentru aşa caz variaţia funcţiei a cheltuielilor suplimentare minimal necesare (respective)  în dependenţă de limita stabilită preventiv  poate fi determinată conform (15).

(15)

În cazul maximizării logaritmului  prin care se  determină fiabilitatea elementelor componente al sistemului de distribuţie, distribuţia optimă a valorilor  se determină din expresia (16).

(16)

Înlocuind  valoarea prin  se  va obţine  expresia (17)

(17)

Dacă se va ţine  cont de expresiile (15 şi 16) expresia (17) va căpăta forma (18).

(18)

Dacă ecuaţia  (16)  se va rezolva în raport de valorile  şi şi introducând expresia (19)  se va obţine expresia (20).

(19)

(20)

Pentru a determina variaţia cheltuielilor sumare actualizate în aşa caz e necesar să se îndeplinească relaţia (21).

(21)

Pentru determinarea valorii constantei  prin care se poate de exprimat  nivelul fiabilitate atins, de sistemul studiat se poate de aplicat metoda aproximaţiei consecutive treptată pentru atingerea scopului preventiv.

La prima etapă se fixează valoarea constantei nedeterminate   şi înlocuind-o în ecuaţia (18), se determină valoarea .

Înlocuind valoarea obţinută  pentru determinarea costului actualizat  conform expresiei (21) se va  obţine expresia de tip (22).

(22)

Dacă pentru cazul respectiv se va îndeplini inegalitatea de tip (23) apoi valoarea constantei nedeterminate   este  destul de  mare, deoarece valorii constantei nedeterminate  majorate îi corespunde o valoare majorată şi a cheltuielilor respective .

(23)

Pentru elementele sistemelor de distribuţie şi alimentare practic în majoritatea cazurilor valoarea fiabilităţii elementelor componente este majoră, deoarece elementele sistemelor de distribuţie şi alimentare posedă o fiabilitate destul de înaltă şi variază respective în limitele .

În aşa caz în conformitate cu [5-8] se poate obţine expresia de tip (24).

(24)

Dacă se va considera, că expresia (24) se poate de utilizat, apoi se  poate determina costul actualizat  minim necesar pentru crearea sistemului de distribuţie precăutat cu nivelul optim de fiabilitate, care poate fi determinat din expresia (25).

(25)

Din expresia (25) se determină valoarea constantei nedeterminate, conform expresiei (26).

(26)

Valoarea obţinută a constantei nedeterminate  poate fi utilizată ca prima aproximaţie pentru determinarea nivelului de fiabilitate. E necesar de menţionat, că valoarea mărimii poate fi numai număr întreg a elementelor componente (conectate în paralele) al subsistemului respective. Din aceste motive dacă valoarea mărimii  nu e număr întreg căpătat din ecuaţia analitică (24), atunci ea trebuie rotunjită până la valoarea întreagă (se rotunjeşte spre creştere).  Dacă  se îndeplineşte relaţia de tip (27), apoi atunci mulţimea    şi este  rezolvarea optimă a problemei  fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare a consumatorilor în caz concret.

(27)

Dacă  se îndeplineşte relaţia de tip (28), apoi atunci determinarea valorii optime  pentru mulţimea  fixaţi nu va fi obţinută  în condiţiile descrise.

(28)

Deoarece sistemele de distribuţie şi alimentare  din punct de vedere al fiabilităţii se aliniază către sisteme cu nivelul de fiabilitate ce dispun de o variaţie discretă, atunci se poate de utilizat  următorul algoritm  pentru atingerea scopului  respectiv:

- pentru fiecare nod al sistemului  de distribuţie şi alimentare studiat  se determină (calculă analitic)  raportul sporirii relative a fiabilităţii sistemului, care se obţine în rezultatul apariţiei elementului respectiv  de rezervare în nodul corespunzător, către  costul elementului respectiv.

- în nodul respectiv se adaugă elementele de rezervă în coincidenţă cu descreşterea rapoartelor descrise.

Conform procedurilor respective  se determină cele mai optime elemente minimal necesare pentru atingerea nivelului de fiabilitate, ţinând cont de indicatorii proprii de fiabilitate.

Fie că numărul elementelor conectate paralel în nodul studiat al sistemului de distribuţie precăutat este . Dacă se va presupune, că în nodul  al sistemului  se adaugă încă un element , apoi  notând prin raportul  obţinut, se va obţine expresia (29), din care se poate descrie expresia (30).

(29)

(30)

Deoarece  ,  iar  este  un număr pozitiv întreg, rezultă îndeplinirea expresiei (31).

(31)

Pentru cazul  respectiv  este   evident, că e necesar să se îndeplinească inegalitatea de tip (32).

(32)

Prin urmare  din toate cele descrise rezultă, că pentru fiecare valoare , expresia  este funcţie de valoarea , care dispune de un caracter monoton descrescător.

Reieşind din cele prezentate se poate constata, că algoritmul elaborat pentru a optimiza nivelul de fiabilitate al nodurilor sistemelor de distribuţie şi alimentare  poate fi descris în modul următor:

- se calculă valoarea pentru valorile ;

- se determină valoarea  şi se aranjează în dependenţă de gradul de descreştere;

- în conformitate cu indicii  consecutivităţilor  în noduri se asumă  valorile indicatorilor  elementelor componente şi se determină valoarea  sumară a indicatorilor a nodului respectiv sau a subsistemului  calculat în întregime;

- operaţiile respective se repeta pînă nu va fi atinsă valoarea determinată preventive al costului sumar al nodului studiat, sau subsistemului respectiv;

- analiza succesiunilor cu indicatorii  identici;

- daca ultimul termen din indicatorii respective va coincide cu valoarea , atunci rezolvarea optimă corespunde numărului de ramuri a subsistemului respectiv .

- daca nu este indexat subsistemul respectiv, apoi indicii care se întîlnesc in succesiunea respectivă , indică  numărul optim al elementelor minimal necesare şi în aşa subsistem  acest număr coincide cu o unitate.

## Concluzii

Din analiza rezultatelor obţinute se poate de constatat, că atingerea nivelului optim de fiabilitate  a sistemelor de distribuţie şi alimentare al consumatorilor  de diverse  tipuri inclusiv  şi a celor agricoli  se poate obţine datorită variaţiei (sporii) cheltuielilor actualizate suplimentare minimal necesare pentru schimbarea structurii nodului respectiv (conectarea elementelor suplimentare).

Pentru fiecare nod al sistemului de distribuţie şi alimentare se determină raportul sporirii aleatorii al fiabilităţii sistemului, care se obţine ca rezultat al modificării grafului schemei de alimentare prin intermediul includerii elementelor noi  ce servesc pentru a rezerva   nodul studiat.

Din  algoritmul respectiv  se determină cele mai optime scheme ale grafelor de alimentare al consumatorilor, care dispun de un nivel sporit de fiabilitate.

În acest scop în baza criteriului Lagrange este elaborat algoritmul de optimizare al nivelului de fiabilitate a sistemelor de distribuţie şi alimentare respectiv  care dispune de unele priorităţi  în raport de  alte algoritme de aşa tip.

## Bibliografie

1.GOST13216 – 75 Nadejnosti v tehnike, terminologia i opredelenia. M.: Gostandard., 1975., 27c., Introdus din 01.01. 1976.

2.GOST13109-97 Normele de calitate a energiei electrice în sistemele de alimentare a consumatorilor . Minsk, 1997, 31p.

3. Nepomniaşcii V. Ucet nadejnosti pri proiectirovanie ėnergosistem. M.:  Ėnerghia, 1978. 207s.

4. Rudenco Iu., Celţov M. Nadejnosti i rezervirovanie v ėnergeticeschih sistemah. Novosibirsc., Nauca., 1974. 261s.

5.Munteanu F. Ingineria  disponibilităţii subsistemelor de distribuţie a energiei electrice. Iaşi, Spectrum, 1999. 249p.

6. Erhan F.  Oţenca optimalinoi nadejnosti ėlectroėnergheticeschih sistem.

Izvestia AN MSSR, seria fizico-matematiceschih nauc, 1983. Nr.1 p.53-57.

7. Arion V. Bazele calcului tehnico-economic al sistemelor de transport şi distribuţie a energiei electrice. Chişinău, UTM, 1998. 135p.

8.Spravocnic po teorii veroiatnostei i matematicescoi statistice. / Koroliuk V., Portenco I. M.: Nauca. 1986. 633 p.

Informaţie despre autor.   Irina  Lupuşor – a absolvit specialitatea ”electrificarea şi automatizarea agriculturii” în anul 1998, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. La moment activează la catedra „ electrotehnica” în funcţie de lector superior universitar. Interesele ştiinţifice sunt în domeniul fiabilităţii şi regimurilor de funcţionare a sistemelor de distribuţie şi alimentare a consumatorilor agricoli. Dispune de 5 lucrări ştiinţifice.

Adresa de comunicare : telefoane 432-306  la serviciu; E-mail: Irina-Lupusor@yandex.ru