Evaluarea şi prognoZa indicatorilor fiabilităţii reţelelor electrice

Popescu V.S.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

vspopescu @mail.ru

Rezumat. La etapa actuală în reţelele electrice au loc un număr mare de refuzuri, care afectează procesul de alimentare cu energie electrică a consumatorilor. Asigurarea fiabilităţii reţelelor electrice de diferite niveluri de tensiuni constituie o problemă multifactorială şi depinde în mare măsură de influenţa diferitor factori. Determinarea comportamentului factorilor de influenţă, atât determinaţi şi nedeterminaţi, asupra procesului de distribuţie a energiei electrice permite elaborarea mecanismului de prognoză şi asigurare a nivelului de fiabilitate a reţelelor electrice de diferite niveluri de tensiuni.

Cuvinte-cheie: fiabilitatea de funcţionare; indicatori de fiabilitate; factori aleatori; prognoza refuzurilor din reţelele electrice.

# ANALYSIS of INDICATORS OF RELIABILITY OF ELECTRICAL NETWORKS

Popescu V.S.

Agrarian University of  Moldova, vspopescu@mail.ru

Abstract. Problems of the optimization reliability in electrical networks of the different class of voltage have probabilistic nature, they discretely change and depend on the number of  factors both definite and indefinite  and have importance by selection of electric equipment, graph of development of electrical networks and voltage levels. The definition of the major factors, which  have determining significance on their value and speed of their change allow to elaborate methods of their optimization and to elaborate effective methods of their growth limitation in electrical networks with the different class of voltage.

Keywords: functioning reliability; reliability indicators; the random factors; analysis of refusals in electrical networks.

Aнализ и прогноз показателей надежности электрических сетей

Попеску В.C.

(Государственный Аграрный Университет Молдовы)

vspopescu@mail.ru

Аннотация. На современном этапе развития сетей из-за большого числа непредвиденных отказов составных элементов недоотпуск электрической энергии потребителям является весьма значительным. Уровень надежности питающих сетей определяется графом электрических сетей и состоянием  составных элементов, которые зависят от влияния различных вероятностных факторов. 	В статьи представлен метод анализа и прогноза показателей надежность электрических и питающих сетей с различными  уровнями напряжения.

Ключевые слова: надежность электрических сетей;  показатели надежности; вероятные факторы; анализ и прогноз отказов электрических сетей.

Introducere

În reţelele electrice republicane de diferite niveluri de tensiuni au loc un număr semnificativ de refuzuri, care afectează fiabilitatea alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor. Stabilirea factorilor de cauză a acestor întreruperi şi estimarea nivelului de influenţă a lor asupra fiabilităţii echipamentelor instalate în reţelele electrice, permite  elaborarea mecanismului de asigurare a continuităţi alimentării consumatorilor cu energie electrică.

Cauzele apariţiei refuzurilor şi impactul lor asupra fiabilităţii reţelelor electrice nu sunt studiate în prezent la nivelul stipulat de documentele în vigoare privind indicatorii de fiabilitate [2,5]. Asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică calitativă a consumatorilor poate fi realizată numai în bază de cunoaştere profundă a fenomenelor ce însoţesc acest proces, ceea ce permite o planificare justificată, din punct de vedere tehnic şi economic, a măsurilor şi activităţilor serviciilor de exploatare a reţelelor electrice, în vederea asigurării indicatorilor normaţi de fiabilitate [1,3,6].

Prezenta lucrare are ca scop determinarea şi prognoza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii reţelelor electrice, având drept obiective elaborarea criteriilor de procesare a datelor experimentale cu privire la refuzurile în funcţionare a reţelelor respective şi determinarea mecanismului de asigurare a continuităţii alimentării cu energie calitativă a consumatorilor.

Dezvăluirea  problemei

Investigaţiile cu privire la fiabilitatea şi calitatea funcţionării reţelelor electrice au fost efectuate în baza reţelelor electrice cu diferite niveluri de tensiuni din Republica Moldova, caracteristicile cărora sunt prezentate în tabelul 1. Întru aprecierea comportamentului factorilor de influenţă asupra procesului de alimentare cu energie electrică a consumatorilor conectaţi în sistemul energetic republican, s-au elaborat schema structurală de calcul şi algoritmul de prognoză a nivelului de fiabilitate (figura 1), care au dat posibilitatea de a evidenţia factorii de influenţă asupra procesului de furnizare a energiei electrice şi de a sistematiza consecutivitatea operaţiilor realizate în procesul de apreciere a fiabilităţii [2,4].

Tabelul 1. Lungimile sumare ale reţelelor electrice republicane

| Nivelul de tensiune, kV | Lungimea sumară, km | Nivelul de tensiune, kV | Lungimea sumară, km |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 39340 | 110 | 4070 |
| 6-10 | 29430 | 330 | 530 |
| 35 | 2385 | 400 | 214 |

În rezultatul cercetărilor au fost evidenţiaţi 12 factori aleatori care au condiţionat apariţia refuzurilor în funcţionare a reţelelor electrice şi au influenţat procesul de alimentare cu energie electrică a consumatorilor de toate categoriile de fiabilitate.

Procesarea informaţiei caracteristice privind refuzurile condiţionate în reţelele examinate, a fost efectuată în baza unui procedeu standard de analiză şi calcul, care constă în utilizarea noţiunii de unitate specifică de lungime (100 km de reţea). Acest concept a dat posibilitatea de a determina şi compara indicatorii de fiabilitate, pentru toate reţelele electrice, indiferent de lungimea sumară a lor [1,4].

La etapa de evaluare a fiabilităţii reţelelor electrice şi determinarea comportamentului factorilor de influenţă asupra indicatorilor de fiabilitate, au fost utilizate următoarele: teoria grafelor şi a matricelor; teoria probabilităţii; metodele de analiză statistică şi procesare a datelor experimentale privind refuzurile în sistemele de distribuţie; teoria ecuaţiilor liniare şi neliniare; modelarea matematică; tehnica de calcul cu soft-urile specializate în analiza statistică.

Ca rezultat  al utilizării conceptului elaborat privind procesarea informaţiei referitoare la întreruperile din reţelele examinate,  s-a determinat frecvenţa de apariţie a refuzurilor cauzate de fiecare factor aleator, la 100 km de linie, pentru fiecare sistem în funcţie de sezon. Toate acestea au dat posibilitatea de a simplifica calculul şi a stabili legile de apariţie a întreruperilor, care permit de a prognoza comportamentul factorilor de influenţă asupra fiabilităţii reţelelor electrice. În conformitate cu cele remarcate au fost examinaţi următorii parametri ai refuzurilor: frecvenţa de apariţie pe sezon, timpul de deconectare şi numărul consumatorilor afectaţi.

Figura 1. Schema structurală de calcul şi prognoză a fiabilităţii

În baza acestui procedeu standard au fost stabiliţi parametrii distribuţiilor deconectărilor aleatorii cauzate de factorii de influenţă pentru perioada de studiu. În tabelul 2 se prezintă valorile parametrilor determinaţi, ca exemplu,  pentru reţelele de medie tensiune (numărul mediu de întreruperi pe fiecare an, dispersia D, abaterea medie pătratică σ, coeficientul de variaţie, numărul minim şi maxim de întreruperi pe an, diapazonul, valorile marginale ale intervalului de încredere, coeficienţii de asimetrie şi exces, tipul repartiţiilor).

Examinând valorile parametrilor stabiliţi se poate de constatat  că, cea mai apropiată repartiţie teoretică a acestor evenimente este repartiţia Gauss şi datele pe care le avem ne permit să estimăm valorile marginale ale devierilor aşteptate ale mediei aritmetice în ansamblul de date analizat, adică valorile limite ale întreruperilor aleatorii specifice pentru fiecare an. Valoarea aşteptată a mediei aritmetice a deconectărilor aleatoare pentru reţeaua electrică cu lungimea de 100 km  se află în limitele 57,62<ndec.<69,59.

Valorile obţinute indică faptul, că în reţelele republicane intensitatea medie a deconectărilor aleatoare pe  parcursul anului depăşesc valoarea de 57,62 deconectări pe an la 100 km de reţea, dar numărul lor nu va depăşi media anuală de 69,59 deconectări aleatorii la 100 km de reţea. Această prognoză are eroarea de cca 5%.

Tabelul 2. Parametrii distribuţiilor anuale ale deconectărilor aleatoare

| Anul | Parametrii distribuţiilor deconectărilor |
| --- | --- |
|  | Num. mediu de într. | D | σ | Coef. de var. | Num. min. de într. | Num. max. de într. | Diapa zon | Lim. de jos | Lim. de sus | Coef de asim | Coef. de exces | Repartiţia teoretică apro-piată |
| 2006 | 65,18 | 52,56 | 7,25 | 0,11 | 55,20 | 74,17 | 18,97 | 58,55 | 71,80 | -0,23 | -0,15 | Nor-mală |
| 2007 | 54,83 | 121,8 | 11,04 | 0,20 | 44,53 | 68,22 | 23,69 | 48,20 | 61,45 | 0,50 | -1,35 | Nor-mală |
| 2008 | 68,09 | 243,6 | 15,61 | 0,22 | 51,95 | 91,00 | 39,05 | 61,46 | 74,71 | 0,63 | -0,13 | Nor-mală |
| 2009 | 56,59 | 24,10 | 4,91 | 0,08 | 48,03 | 60,65 | 12,61 | 49,97 | 63,22 | -1,76 | 1,87 | Nor-mală |
| 2010 | 73,37 | 55,80 | 7,87 | 0,10 | 59,30 | 77,45 | 18,14 | 66,74 | 80,00 | -1,92 | 1,94 | Nor-mală |
| Total | 63,61 | 134,7 | 11,61 | 0,18 | 44,53 | 91,00 | 46,47 | 57,62 | 69,59 | 0,66 | -0,31 | Nor-mală |

Reieşind din faptul, că distribuţia acestor deconectări este apropiată de cea gaussiană şi cunoscând experimental devierea medie pătratice σ=11,61, avem posibilitatea să estimăm valorile marginale a numărului prognozat de deconectări aleatorii şi a parametrilor lor pentru reţelele electrice cu diferită lungime. Aceasta este posibil, deoarece am demonstrat, că ansamblurile  de date, ce include numărul total de deconectări aleatorii în perioada anilor 2006-2010 în diferite filiale  ale reţelelor, aparţin aceleiaşi comunităţi de date statistice.

În dependenţă de probabilitatea de eroare admisă α=1% sau 5%, care corespunde nivelului de încredere  1-α = 99% sau  95%  se pot stabili valorile marginale de limită aşteptate ale  deconectărilor aleatorii în reţele la 100 km. Astfel, valoarea aşteptată a mediei aritmetice a deconectărilor aleatoare pentru reţeaua cu lungimea de 100 km  se află în limitele   57,62<ndec.<69,59. Reieşind din cifrele primite şi cunoscând lungimea sumară a reţelelor electrice, se pot determina care sunt valorile aşteptate ale deconectărilor aleatoare pe parcursul unui an în reţelele, de exemplu: Ndec. min=8168  şi   Ndec.max= 9935 deconectări.

Criteriul propus permite ca în funcţie de lungimea liniilor de a prognoza numărul deconectărilor aleatoare pe parcursul fiecărui an. Credibilitatea statistică a prognozei privind limitele marginale de variaţie a numărului de deconectări prognozat  este de 95%, sau  eroarea prognozei nu depăşeşte valoarea de 5 %.

După acest concept se pot determina legile de distribuţie, parametrii raportaţi la 100 km de reţea pentru toţi factorii de influenţă. Parametrii obţinuţi se vor utiliza la prognoza intensităţii indicatorilor de fiabilitate, reieşind din particularităţile individuale ale fiecărei reţele.

În conformitate cu criteriul de prognoză propus, au fost stabilite legile de distribuţie a refuzurilor şi s-a constatat că factorii cercetaţi au diferite comportări statistice, atât după durata întreruperilor cauzate cât şi după numărul consumatorilor afectaţi.  Ca rezultat au fost elaborate modelele matematice care determină comportamentul statistic pentru toţi factorii de influenţă. În figura 2 sunt prezentate grafic ca exemplu distribuţiile refuzurilor după durată, cauzate de 4 factori: defecte din cauza consumatorilor, erori de exploatare, defecte în echipamente, calitatea energiei electrice.

a)                                                                       b)

c)                                                                       d)

Figura 2. Prezentarea grafică a distribuţiilor deconectărilor după durată pentru factorii:

defecte din cauza consumatorilor (a), erori de exploatare (b), defecte în echipamente (c) calitatea energiei electrice (d)

Pentru aprecierea calităţii de funcţionare a reţelelor electrice au fost calculaţi principalii indicatori de fiabilitate: durata medie a deconectărilor τ, frecvenţa medie a deconectărilor λ, durata medie de restabilire a deconectărilor μ, timpul mediu total de deconectare Tmed. În tabelul 3 sunt prezentaţi ca exemplu valorile sezoniere ale indicatorilor de fiabilitate calculaţi pentru reţelele electrice de medie tensiune.

În baza analizei statistice a unor grupări de date experimentale, cu privire la deconectările din reţelele electrice, s-au stabilit parametrii principali ai repartiţiilor, care caracterizează toate refuzurile în funcţionare,  cauzate de diferiţi factori de influenţă, în funcţie de durata întreruperilor şi numărul consumatorilor afectaţi (numărul total de întreruperi cauzate, durata medie a întreruperilor, numărul mediu de consumatori deconectaţi, abaterea medie pătratică σ, coeficientul de variaţie, durata minimă şi maximă a întreruperilor, numărul minim şi maxim a consumatorilor deconectaţi, diapazonul, valorile marginale ale intervalului de încredere, coeficienţii de asimetrie şi exces).

Parametrii stabiliţi dau posibilitatea de a prognoza cu credibilitatea de 95 % toţi indicii principali ce caracterizează refuzurile condiţionate de factorii de influenţă şi determină nivelul de fiabilitate al echipamentelor instalate în reţelele electrice.

Ca rezultat a fost efectuată prognoza fiabilităţii reţelelor cercetate, luând în consideraţie următorii parametri: numărul aşteptat de deconectări pe sezon (la 100 km de reţea); durata aşteptată a deconectărilor; numărul aşteptat de consumatori afectaţi; ponderea deconectărilor asupra indicatorilor de fiabilitate.

Tabelul 3. Indicatorii de fiabilitate ai reţelelor electrice de medie tensiune

| Sectorul | Consumatori | Indicator | Valorile sezoniere | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Primăvara | Vara | Toamna | Iarna |  |
| 1 | 316441 | τ, h | 0,96 | 0,88 | 0,84 | 1,44 | 4,12 |
|  |  | λ | 1,38 | 1,05 | 1,01 | 2,07 | 5,51 |
|  |  | μ, h | 0,70 | 0,83 | 0,83 | 0,70 | 0,75 |
|  |  | Tmed, h | 3,10 | 5,63 | 5,40 | 4,65 | 4,69 |
| 2 | 162467 | τ, h | 4,78 | 7,30 | 7,01 | 7,17 | 26,26 |
|  |  | λ | 4,68 | 3,33 | 3,19 | 7,02 | 18,22 |
|  |  | μ, h | 1,02 | 2,20 | 2,20 | 1,02 | 1,44 |
|  |  | Tmed, h | 4,84 | 8,20 | 7,87 | 7,26 | 7,04 |
| 3 | 151827 | τ, h | 6,68 | 8,70 | 8,35 | 10,02 | 33,75 |
|  |  | λ | 4,36 | 5,58 | 5,35 | 6,54 | 21,83 |
|  |  | μ, h | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 1,53 | 1,55 |
|  |  | Tmed, h | 4,28 | 6,00 | 5,76 | 6,42 | 5,62 |
| 4 | 100429 | τ, h | 3,58 | 3,85 | 3,70 | 5,37 | 16,50 |
|  |  | λ | 3,64 | 3,20 | 3,07 | 5,46 | 15,37 |
|  |  | μ, h | 0,98 | 1,20 | 1,20 | 0,98 | 1,07 |
|  |  | Tmed, h | 3,26 | 4,85 | 4,66 | 4,89 | 4,41 |
| 5 | 81389 | τ, h | 2,00 | 10,03 | 9,62 | 3,00 | 24,65 |
|  |  | λ | 1,94 | 6,28 | 6,02 | 2,91 | 17,15 |
|  |  | μ, h | 1,03 | 1,60 | 1,60 | 1,03 | 1,44 |
|  |  | Tmed, h | 3,96 | 5,43 | 5,21 | 5,94 | 5,13 |
| Total | 811787 | τ, h | 3,24 | 4,93 | 4,73 | 4,86 | 17,75 |
|  |  | λ | 2,96 | 3,15 | 3,02 | 4,44 | 13,57 |
|  |  | μ, h | 1,09 | 1,56 | 1,56 | 1,09 | 1,31 |
|  |  | Tmed, h | 3,72 | 5,85 | 5,62 | 5,58 | 5,19 |

Prognoza dată are marja de eroare de 5 % şi toţi indicii prognozaţi determină nivelul de fiabilitate în funcţionare a reţelelor electrice şi rezultatele obţinute privind prognozarea lor permit o planificare justificată, din punct de vedere tehnic şi economic, a tuturor măsurilor de asigurare a indicatorilor normaţi ai fiabilităţii reţelelor electrice de diferite niveluri de tensiuni.

###### CONCLUZII

Procesarea statistică a grupărilor de date experimentale cu privire la fluxurile de refuzuri din reţelele electrice a dat posibilitatea de a determina valorile tuturor coeficienţilor distribuţiilor teoretice stabilite pentru descrierea comportamentului statistic al celor 12 factori de influenţă evidenţiaţi în această cercetare. Astfel s-au obţinut relaţiile concrete pentru calcularea parametrilor distribuţiilor refuzurilor condiţionate de aceşti factori, care permit prognozarea indicatorilor de fiabilitate ai reţelelor electrice.

S-au calculat principalii indicatori de fiabilitate ai reţelelor electrice, care caracterizează calitatea funcţionării echipamentelor instalate în reţelele electrice republicane şi determină continuitatea alimentării cu energie electrică aconsumatorilor.

Au fost elaborate modelele matematice care determină legile de apariţie a factorilor de influenţă asupra fiabilităţii şi dau posibilitatea de a prognoza cu o credibilitate de 95 % a tuturor indicilor de fiabilitate a reţelelor electrice, ceea ce permite o planificare justificată a lucrărilor necesare de profilaxie, contribuind la asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor.

BIBLIOGRAFIE

- Felea I., Dziţac Simona, Fiabilitatea Echipamentelor şi Sistemelor Energetice. Editura Universităţii din Oradea, 2006, 290 p.

2.  Popescu V. Analiza fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie. Problemele energeticii regionale, AŞM, Chişinău, 2012 nr.1 (17).

3. Popescu V., Studiul proceselor tranzitorii însoţite de arcul voltaic şi influenţa lor asupra  fiabilităţii sistemelor de distribuţie. Analele universităţii din Oradea, România, 2007, Fascicula  de Energetică, Nr. 13, p. 60-63.

4. Popescu V., Gaină A., Bodarev G. Reliability analysis of power distributoin system the  voltaje of which is 6 and 10 kV. Intellectus, Nr.1. Chişinău, 2012,  p. 90-96.

5. Munteanu F. Ivaş D. Nemeş C. Ingineria Disponibilităţii Subsistemelor de Distribuţie a Energiei Electrice.  Iaşi:  Spectrum 1999, 260 p.

6. Eftimie C., Soare D. Fiabilitatea sistemelor de distribuţie electroenergetice industriale. Bucureşti 1979. 250 p.

Popescu Victor Serghei, doctor în tehnică, lector superior  universitar al catedrei „ Electrificarea şi automatizarea mediului rural”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Interesele ştiinţifice se află în planul determinării fiabilităţii sistemelor de distribuţie, auditul energetic al consumatorilor din sectorul agrar şi al întreprinderilor de prelucrare primară a producţiei agricole. Autor şi coautor a  31 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice şi o serie de articole ştiinţifice publicate în reviste recenzate, raporturi la Conferinţe Ştiinţifice Internaţionale. E-mail: vspopescu @mail.ru