STABILIZATOR  DE  TENSIUNE A GENERATORULUI ASINCRON

CU TURAŢII JOASE

V.Berzan, M. Tîrşu, S.Postoronca

Rezumat. S-a propus un procedeu nou de stabilizare a tensiunii generatorului asincron cu excitaţie capacitivă. Se reglează valoarea fluxului fundamental al maşinii cu trei faze  prin conectarea consecutivă a ieşirilor fazelor înfăşurării de excitaţie la nulul înfăşurării. Ca urmare se obţine o reglare rapidă şi mult mai fină a tensiunii de ieşire indiferent de cauza abaterii de la valoarea prescrisă. Testarea experimentală a confirmat eficienţa soluţiei propuse şi posibilitatea utilizării generatorului asincron cu rotorul în scurtcircuit în componenţa instalaţiilor eoliene.

Стабилизатор напряжения асинхронного низкочастотного генератора

В.Берзан, М. Тыршу, С.Посторонка

Аннотация. Предложен новый метод стабилизации выходного напряжения асинхронного генератора с емкостным возбуждением. Регулируется значение основного магнитного потока трехфазного генератора путем последовательного подключения выходов обмотки возбуждения к нулевой точке. В результате получаем более быстродействующую и точную систему стабилизации напряжения в независимости от причины отклонения от заданного значения. Экспериментальная проверка подтвердила эффективность предложенного способа стабилизации напряжения асинхронного генератора и возможность его использования в автономных ветровых энергетических установках.

Voltage stabilizer of the asynchronous low-frequency generator

V.Berzan, M. Tîrşu, S.Postoronca

Abstract. The new method of output voltage stabilization of the asynchronous generator with capacitor excitation is offered. Value of the basic magnetic stream of the three-phase generator is adjusted by consecutive connection of excitation winding outputs to a zero point. In result it is received more high-speed and exact system of stabilization of voltage in independence of the reason of a preset value deviation. Experimental check has confirmed efficiency of the offered way of asynchronous generator voltage stabilization and an opportunity of its use in independent wind power installations.

1. Introducere

Utilizarea energieш vântului este o direcţie prioritară a domeniului valorificării potenţialului energetic al surselor regenerabile. Conversia energiei cinetice a fluxurilor de vânt în energie electrică se face de convertoare electromecanice – generatoare electrice. Caracterul aleator al vitezei vântului crează probleme privind funcţionarea instalaţiilor eoliene şi asigurarea calităţii energiei, inclusiv şi stabilitatea puterii electrice în timp[1-3].

Cea mai extinsă utilizare în tehnologiile de conversie a energiei vântului o au până în prezent generatoarele sincrone. Neajunsul lor principal constă în existenţa inelelor şi a sistemului de perii necesare pentru alimentarea înfăşurării rotorului cu curent continuu. Acest neajuns în prezent se poate exclude prin utilizarea magneţilor permanenţi în calitate de sistem de excitare. Generatoarele cu magneţi permanenţi de asemenea au tensiunea de ieşire şi frecvenţa variabilă.

O alternativă a acestei probleme poate fi utilizarea generatoarelor asincrone cu excitaţie capacitivă. Varierea tensiunii de ieşire a generatoarelor la schimbarea vitezei vântului şi a sarcinii, este un neajuns al acestor generatoare [4-10].

Folosirea soluţiilor constructive de realizare a generatoarelor asincrone cu multe înfăşurări pe stato confecţionate din conductoare cu diferite diametre conduce la înrăutăţirea indicilor tehnico-economici ale acestor maşini [11].

Analiza comparativă a diferitor scheme de obţinere a energiei din fluxurile de vânt a condus la următoarele concluzii [12]:

- Generatoarele asincrone  cu puterea nominală  până la 2 MW au avantaje în comparaţie cu generatoarele asincrone cu magneţi permanenţi utilizate în instalaţiile eoliene.

- Sistemele de conversie cu viteze constante (excitare capacitivă a generatorului asincron) de funcţionare sunt simple, se caracterizează prin costuri reduse, dar au limitări privind conversia energiei mecanice pa care o poate produce turbina la varierea vitezei vântului.

- Generatoarele asincrone  cu rotorul bobinat la vitezele variabile ale vântului, deci şi la turaţii variabile ale aeromotorului permit o majorare a coeficientului de conversie a energiei din fluxurile de vânt ca urmare a racordării caracteristicilor mecanice ale aeromotorului şi a generatorului cu rotorul bobinat, ceea ce nu este posibil la generatorul asincron cu rotorul în scurtcircuit.

Totodată generatoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit sunt mai fiabile ca cele cu rotorul bobinat  şi în caz de aplicare a unor procedee de stabilizare a tensiunii şi frecvenţei la viteze variabile ale vântului aceste maşini vor avea mai multe priorităţi, inclusiv privind cheltuielile de exploatare.

Scopul acestei lucrări constă în lărgirea domeniului de funcţionare stabilă a generatoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit la utilizarea lor în componenţa instalaţiilor eoliene prin dotarea cu un sistem original de reglare a fluxului magnetic fundamental al maşinii.

2. Stabilizarea tensiunii generatorului asincron

2.1 Soluţie de realizare a sistemului de stabilizare

Generatorul asincron cu excitaţie capacitivă se utilizează în prezent în componenţa diferitor surse de generare a energiei electrice de capacitate mică: hidrocentrale, instalaţii eoliene, surse cu motoare cu ardere internă. Regimul de funcţionare a generatorului depinde de asemenea şi de caracterul de variere a sarcinii. Din aceste considerente sistemul de generare necesită obligatoriu un regulator pentru stabilizarea numărului de rotaţii a rotorului în caz de perturbaţii exterioare.  De exemplu este cunoscut dispozitivul de dirijare cu regimul de funcţionare al generatorului asincron cu excitaţie capacitivă utilizat în microhidrocentrale şi instalaţii eoliene [13]. Neajunsul acestei soluţiei tehnice constă în complexitatea tehnică ridicată privind realizarea constructivă a dispozitivului, domeniul redus de reglare şi instabilitatea frecvenţei tensiunii şi curentului generatorului la varierea vitezei vântului. O altă soluţie de excitaţie şi stabilizare  a tensiunii generatorului asincron cu rotorul în scurtcircuit este propusă pentru instalaţii eoliene autonome de alimentare cu energie electrică a consumatorilor în lucrarea  [14].

În fig.1 este prezentată schema echivalentă a sistemului de reglare şi stabilizare a tensiunii generatorului asincron cu două înfăşurări pe stator şi excitaţie capacitivă [15].

Esenţa soluţiei tehnice propuse constă în stabilizarea tensiunii de ieşire a generatorului prin reglarea in timp şi spaţiu a fluxului magnetic fundamental al maşinii prin conectarea consecutivă şi concomitentă de scurtă durată a bornelor de ieşire a înfăşurării de excitare şi a condensatoarelor la nulul înfăşurării de câtre un sistem de chei electronice comandate fiecare separat în funcţie de valoarea curentă a amplitudinii  tensiunii fazei respective. Conexiunea la nulul înfăşurării se poate executa  printr-o rezistenţă activă, cea ce conduce la o schimbare mai lentă a fluxului la reglarea prin impuls şi la îmbunătăţirea indicilor de calitate a tensiunii de ieşire a generatorului.

Scopul soluţiei propuse se atinge prin modificarea schemei de conexiune a celor  două baterii de condensatoare, dintre care una este permanent în conexiune cu bornele de ieşire a generatorului, iar bateria a doua de condensatoare se conectează la bornele generatorului după excitarea lui şi atingerea unei valori prescrise a tensiunii de ieşire a generatorului cu ajutorul unui comutator cu contactele normal deschise. La atingerea valorii prescrise a tensiunii are loc schimbarea prin salt a capacităţii bateriei de condensatoare şi trecerea la frecvenţa de lucru. Prin aceasta se asigură lărgirea domeniului de  funcţionare stabilă a generatorului.

Fig.1. Schema echivalentă de stabilizare a tensiunii generatorului asincron

prin reglarea prin impuls a fluxului fundamental a maşinii

La devierea tensiunii generatorului în urma varierii  vitezei fluxului de vânt sau a sarcinii sistemul de reglare automată urmăreşte devierea amplitudinii tensiunii de la valoarea nominală pe prima jumătate a semiundei pozitive sau negative şi după valoarea erorii formează comanda de deschidere a cheii electronice pentru a comuta punctul comun de conexiune a bornei de ieşire a înfăşurării de excitaţie şi a bateriei de condensatoare la nulul înfăşurării statorului. Pentru generatorul cu trei faze obţinem posibilitatea de a regla valoarea fluxului magnetic  fundamental al maşinii cel puţin de şase ori pe parcursul perioadei tensiunii generate. Unghiul de deschidere φ=nπ-α este o funcţie a depăşirii de la valoarea prescrisă a amplitudinii tensiunii pe alternanţă, de exemplu valoarea tensiunii nominale, unde:

φ- unghiul de deschidere a cheii electronice apropiat de valoarea π sau 2π;

n=1 pentru alternanţa pozitivă şi n=2 pentru alternanţa negativă  a tensiunii în punctul comun de conexiune a bornelor înfăşurării de excitaţie a generatorului cu bateria de condensatoare;

α- unghiul decalajului de fază sau de conductivitate a cheilor electronice este o funcţie a valorii devierii amplitudinii tensiunii generatorului de la valoarea prescrisă. Unghiul α nu poate depăşi valoarea  de π/2.

Ca urmare obţinem o flexibilitate ridicată de reglare a fluxului fundamental al maşinii  şi timpul acestei acţiuni nu depăşeşte timpul de T/2, unde T- perioada tensiunii generatorului.  Formarea unghiului de conductivitate a cheilor electronice se poate face în baza devierii amplitudinii tensiunii înfăşurării de excitaţie, a tensiunii de ieşire a generatorului, derivatei  tensiunii la trecerea prin nul, iar sistemul de comandă poate asigura comutarea oricărei chei pentru care este aproape regimul de trecere prin nul în timpul micşorării amplitudinii tensiunii  în circuitul dat. Aceasta de asemenea majorează flexibilitatea sistemului de stabilizare a fluxului fundamental al maşinii şi a tensiunii de ieşire a generatorului. Comutarea rapidă a fazelor înfăşurării de excitaţie a generatorului cel puţin de şase ori pe perioadă în funcţie de amplitudinea curentă a tensiunii asigură excluderea modulaţiei tensiunii generatorului la varierea vitezei unghiulare a aeromotorului instalaţiei eoliene.

În fig. 1 sunt utilizate următoarele notări ale componentelor constructive: înfăşurarea statorului generatorului asincron cu excitaţie capacitivă include două înfăşurări 1 şi 2 conectate în schema de autotransformator. Elementul 1 este înfăşurarea de lucru a generatorului, iar elementul 2 înfăşurarea de excitaţie. La bornele înfăşurării de excitaţie 2 în conexiune permanentă se cuplează bateria de condensatoare 3 şi prin contactele normal deschise 4 ale releului 10 este cuplată bateria de condensatoare 5. Cheile electronice 6 conectate intre bornele de ieşire a înfăşurării de excitaţie 2 şi cu intrările blocului 7 format din impedanţele  ZA, ZB, ZC , ieşirile  cărora sunt conectate cu nulul înfăşurării generatorului.  Traductorul de tensiune 8 asigură acţionarea cheilor  CEA, CEB, CEC a comutatorului 6 la depăşirea tensiunii generatorului peste valoarea prescrisă. Traducătorul de tensiune 9  asigură trecerea de la regimul de excitaţie la frecvenţa ridicată la regimul  de funcţionare în regim excitat cu frecvenţa de lucru  prin comandarea cu releul 10 şi comutarea bateriei de condensatoare  5 în paralel cu bateria de condensatoare 3 prin închiderea contactelor 4. Sarcina generatorului 11 este conectată la bornele de ieşire ale înfăşurării de lucru 1 a generatorului care au conexiune galvanică şi cu înfăşurarea de excitaţie.

Subansamblurile de elemente  3,4,5, 9 şi 10  formează blocul de excitare capacitivă a generatorului. Subansamblurile de elemente 6,7, şi  8 formează stabilizatorul tensiunii de ieşire a generatorului.

În fig.2 este prezentată diagrama de lucru a cheilor electronice în funcţie de comanda formată de traductorul 8 de tensiune.

Fig.2. Diagrama de timp a funcţionării regulatorului de tensiune a

generatorului asincron

Fig.2a prezintă succesivitatea în timp a intervalelor de conductivitate a cheilor electronice şi a impulsurilor de comandă generate  de către stabilizator pentru fiecare circuit  aparte. Repartiţia în timp a impulsurilor de comandă şi a intervalelor de conductivitate  este următoarea:  αA→αB→αC→αB→αA→αC , dăcă primul impuls de comandă a fost format pentru alternanţa pozitivă a fazei A.  In fig.2b sunt prezentate curbele sinusoidale de tensiune a fazelor  A,B, C  şi indicate intervalele de comutare a bornelor de ieşire a înfăşurării de excitaţie 2 şi a bateriilor de condensatoare 3 şi 5  la nulul înfăşurării prin  impedanţele  ZA, ZB,  şi ZC, unde  α- unghiul de conductivitate a cheilor electronice; φ=π-α unghiul de deschidere a cheii electronice a fazei A pentru alternanţa pozitivă a tensiunii; _-UaC   ,    +UaC  amplitudinea alternanţei negative şi a alternanţei pozitive a tensiunii fazei C.

Dispozitivul funcţionează în modul următor. 	În stare ne excitată tensiunea generatorului este aproape de zero. Bateria de condensatoare 5 este deconectată de contactele 4 ale comutatorului 10 de la generator. La creşterea numărului de rotaţii a rotorului în scurtcircuit a generatorului, de exemplu acţionat de un aeromotor, ca urmare a creşterii vitezei vântului, generatorul va trece în regim de excitaţie produs de fluxul remanent magnetic al maşinii asincrone. Frecvenţa de excitaţie a generatorului este determinată în acest caz de inductanţa fazelor înfăşurărilor de lucru 1 şi de excitaţie 2 conectate în schema de autotransformator şi capacitatea fazei bateriei de condensatoare 3.

La atingerea valorii prescrise a tensiunii, de exemplu nominale Unom, traductorul de tensiune 9, care are o caracteristică de reacţie  tip histerezis, generează semnalul de ieşire care activează releul 10  şi contactele 4 ale releului asigură conexiunea bateriei de condensatoare 5 în paralel cu bateria de condensatoare 3.  Prin aceasta s-a pus în funcţiune subansamblul constructiv al dispozitivului care asigură regimul de excitare şi de trecere la frecvenţa de lucru a generatorului. Comutarea bateriei de condensatoare 5 în paralel cu bateria de condensatoare 3 asigură formarea condiţiilor pentru funcţionarea sistemului 6,7,9 de stabilizare a tensiunii generatorului, ca urmare a creşterii alunecării rotorului în regim de generare faţă de rotirea sincronă a câmpului învârtitor al statorului şi creşterea tensiunii peste valoarea nominală.  La atingerea de către tensiune a valorii de prag a amplitudinii pe fiecare alternanţă  Upr.c>Unom traductorul de tensiune 8 formează semnale de comandă ( fig.2a) pentru deschiderea cheilor electronice 6 (CEA, CEB, şi CEC), unde Upr.a.- valoarea de prag a amplitudinii fazei respective care este semnalul de referinţă pentru sistemul de stabilizare; Unom- tensiunea nominală a generatorului. Traductorul de tensiune 8 are o caracteristică  de tip histerezis, ceea ce permite asigurarea unei funcţionări mai stabile a sistemului de reglare şi diminuarea adâncimii modulaţiei tensiunii de ieşire. Bucla de histerezis a traductorului 8 este mai îngustă ca bucla de histerezis a traductorului 9. Cheile formează un nou circuit pentru curentul din înfăşurarea de excitaţie, care asigură scurgerea lui directă în nulul înfăşurării de lucru 1 prin impedanţele 7. Impedanţele 7 pot avea şi valoarea egală cu zero. Această conectare  a bornelor înfăşurării 2 conduce la apariţia unui regim de sarcină mică s-au scurtcircuit în înfăşurarea statorului maşinii pe perioada intervalului de conductivitate a cheii electronice deschise (fig.2b)  şi dezmagnetizarea maşinii. Ca urmare are loc micşorarea fluxului magnetic fundamental al generatorului şi micşorarea tensiunii. Deoarece intervalul de comutare este relativ mic pentru fiecare fază şi acest regim de scurtcircuit pentru faza respectivă are loc la tensiuni joase, în apropierea punctului de trecere prin nul a tensiunii fazei conectate şi repetate pe perioadă de cel puţin şase ori obţinem o reacţie lentă de reglare a valorii fluxului magnetic fundamental  şi diminuarea fenomenului de modulaţie a tensiunii de ieşire în înfăşurarea de lucru 1 a generatorului. La trecerea prin nul a tensiunii fazei conectate de una din cheiele electronice 6 această tensiune îşi schimbă semnul şi ca urmare cheia electronică automat se închide deconectând borna fazei înfăşurării de excitaţie 2 de la nulul înfăşurării 1. Utilizarea acestui principiu de dirijare cu cheile electronice ale stabilizatorului simplifică realizarea lui constructivă.

Acelaşi  fenomen are loc şi la varierea aleatoare atât a valorii sarcinii electrice a generatorului, cât şi în cazul devierii concomitente a sarcinii şi a vitezei vântului.

2.2.Rezultate ale testării experimentale a sistemului de stabilizare

Rezultatul tehnic al soluţiei propuse constă în lărgirea domeniului de funcţionare stabilă a generatorului şi majorarea indicilor de calitate a energiei electrice produse de instalaţia eoliană la viteze variabile ale vântului şi la varierea aleatoare a sarcinii alimentate, inclusiv minimizarea modulaţiei de amplitudine a tensiunii generatorului.

Eficienţa soluţiei tehnice şi a dispozitivului propus s-a verificat în condiţii de laborator pentru mostra generatorului asincron  cu puterea electrică nominală de 0,3 şi 1,5 kW  în regimuri echivalente pentru viteza vântului de 3-8 m/s.

S-a stabilit experimental, că bateria condensatoarelor de excitaţie este util de divizat în raportul , unde C - capacitatea totală a bateriei. Prin aceasta frecvenţa de excitaţie şi de lucru se află în raportul , iar puterea activă nominală generată la viteza minimală a vântului va constitui (7-10)% din puterea nominală instalată. Prin aceasta se asigură funcţionarea stabilă în regim de generare a generatorului asincron la  toate vitezele vântului în diapazonul de lucru prescris. Pentru dispozitivele cunoscute de reglare rezerva  de  putere aptă de generare la viteza minimală a vântului este egală cu zero.

Stabilizatorul de tensiune a fost realizat ca mostră de laborator în baza cheilor electronice confecţionate din tiristoare pentru efectuarea cercetărilor robusteţii principiului de stabilizare în condiţii de laborator.

3. Concluzii

1. Dispozitivele de reglare a tensiunii generatoarelor asincrone cu excitaţie capacitivă cunoscute în prezent nu soluţionează în complex problema stabilizării concomitente a tensiunii şi frecvenţei şi lărgirea diapazonului de stabilizare, precum şi a siguranţei de funcţionare a instalaţiilor eoliene la vitezele variabile ale vântului şi la varierea concomitentă şi aleatoare atât a vitezei vântului, cât şi a sarcinii electrice alimentate.

2. Utilizarea concepţiei de reglare a fluxului magnetic fundamental prin impuls al generatorului asincron cu excitaţie capacitivă permite îmbunătăţirea regimului de funcţionare, inclusiv minimizarea modulaţiei amplitudinii tensiunii de ieşire la varierea aleatoare a vitezei vântului şi a sarcinii.

Lucrarea a fost realizată in cadrul Programului de stat  nr.1. „Asigurarea competitivităţii produselor industriale  în construcţia de maşini în baza inovaţiilor Know-How, materialelor noi ş a tehnologiilor avansate”, conducător Ion Bostan, acdemician, la indeplinirea lucrărilor de cercetare –dezvoltare " Elaborarea şi încercarea generatorului asincron trifazat cu turaţii joase şi cu excitaţie capacitivă"

Bibliografia

- E.F.Fuchs, A.A.Fardoun, P.W.Carlin and R.W.Erichson. Permanent Magnet Machines for Operation with Large Speed Variations. Proceedings of wind Power '92, AWEA, 1992.

- D.Yildiman, E.F.Fuchs, T.Batan. Test results of a 20 kW Variable Speed Direct Drive Wind Power Plant, Int. Conf. Electrical Machines, ICEM '98, 2-4 September, Istambul.

- A.G.Kaldas, M.P.Papadopoulos, J.A.Tegopoulos. Multiple Permanent Magnet Generator Design for Gearless Wind Power Applications, Int. Conf. Electrical Machines, ICEM '98, 2-4 September, Istambul.

- Vladimir Berzan. Particularităţi privind confecţionarea generatorului asincron cu turaţii joase. Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei. 8-9 octombrie 2004. Vol 3. Chişinău: 2004.- pp.291-292.

- Lumer Inna, Berzan Vladimir, Bârladeanu Alexandru. Condiţiile privind eficienţa economică a utilizării instalaţiilor energetice eoliene în condiţiile climaterice ale R.Moldova. / Conferinţa ştiinţifică republicană „ Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale”, 16 iunie 2004, Cişinău.pp.185-186.

- Лумер И.И., Берзан В.П., Бырладян А.С.О перспективах практического использования энергии ветра в Республике Молдова/ Сб. трудов третьей Всероссийской научно-технической конференции с международным участием “ ЭНЕРГЕТИКА: Управление, качество и эффективность использования энергоресурсов ”, 14-16 мая 2003. Благовещенск, 2003. Том II.-сс.374-377.

- Alternateur   asynchrone à excitation capacitive./ Auteurs: Berzan Vladimir, Bârlădeanu Alexandru, Tîrşu Mihai, Lumer Inna. Дополнение к каталогу  III Московский международный салон  инноваций и инвестиций, 4-7 февраля 2003г.,

- Berzan V., Chitian A., Rimschi V. Mathematical Modelling Of Transients In An Adjustable Capacitor Bank./ 4th International Conference on Electromecanical and Power Systems SIELMEN 2003. Chisinau 26th-27th September 2003. Volume II. .

- Berzan V., Bîrladeanu A., Tîrşu M., Postoronca Sv  Investigaţii experimentale ale generatorului asincron  cu excitaţie capacitivă./ 4th International Conference on Electromecanical and Power Systems SIELMEN 2003. Chisinau 26th-27th September 2003. Volume I.

- Berzan V., Bârladeanu A., Tîrşu M.., Lumer Inna. Generator asincron cu excitaţie capacitivă. MD 2089 C2, Int7 :H 02 K 17/28.2003.01.31, BOPI nr.1/203.

- Лищенко А.И. Трехобмоточные АГ с емкостным и вентильным  возбуждением для  автономных энергоустановок./ Техническая электродинамика, 1995, № 4, с.42-45.

- Datta R., Ranganathan V.T. Variable-Speed Wind Power Generation Using Double Wound Rotor Induction Machine: A Comparasion with Alternative Schemes. /IEEE Transactions Conversion, Vol 17 No. 3 , 2002. –pp. 414-421.

- Автономный источник электроэнергии. / Атрощенко В.А. и др., Патент РФ  №93052095, Н02М5/16, 1996.06.27.

- Dispozitiv de excitare şi stabilizare a tensiunii generatorului asincron acţionat de aeromotor./ Cerere de brevet a 2003 0234. Cl.Int. H 02 P9/46; F 03 D7/00 Autori: Berzan V., Bârlădeanu A., Tîrşu M., Lumer Inna, Postoronca Sv., Ermurachi Iu.

- Stabilizator  de  tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase. Cl.Int. H 02 P9/46; F 03 D11/00. Berzan V., Tîrşu M. Hotărâre de eliberare a brevetului de invenţie nr.5846 din 2008.03.21

Informaţii despre autori.

V.Berzan. Dr. hab. în tehnică, director adjunct pe probleme de ştiinţă a Institutului de Energetică al AŞM. Domeniul intereselor ştiinţifice: diagnoza indistructivă a echipamentului electroenergetic, procese nestaţionare în circuite electrice neomogene, modelarea matematică, transportul energiei electrice  la distanţe mari, surse regenerabile de energie. Autor a peste 160 lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii 10.

M.Tîrşu. Dr. în tehnică, şef de laborator. Domeniul intereselor ştiinţifice: diagnoza indistructivă a echipamentului electroenergetic, procese nestaţionare în circuite electrice neomogene, modelarea matematică, surse regenerabile de energie. Autor a  45 lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii 5.

S. Postoronca. Cercetător ştiinţific la institutul de Energetică al AŞM. Domeniul intereselor ştiinţifice. Diagnoza echipamentului energetic cu metode indistructive de control, sisteme a electronicii de putere pentru conversia energiei electrice, valorificarea surselor regenerabile de energie. Autor a cca. 18 publicaţii ştiinţifice, menţionat cu medalii de bronz a Expoziţiei Internaţionale IFOINVENT (Chişinău)